Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta i Gminy Barlinek na lata 2015-2030

Gmina Barlinek Powiat Myśliborski Województwo Zachodniopomorskie

Zamawiający Gmina Barlinek Wykonawca opracowania Westmor Consulting Ewelina Chojnacka Analityk Sprawdzający opracowanie Barlinek 2014

# Załącznik do uchwały Nr X/176/2015 Rady Miejskiej w Barlinku
 z dnia 29 czerwca 2015 r.

Spis treści

Spis treści	2

1. Podstawa prawna opracowania	4

2. Zakres opracowania	4

3. Powiązania projektu założeń z dokumentami strategicznymi	5

4. Ogólna charakterystyka Gminy	17

4.1. Położenie i podział administracyjny Gminy	17

4.2. Stan gospodarki na terenie Gminy	19

4.3. Charakterystyka mieszkańców	22

4.4. Środowisko naturalne Gminy	27

4.5. Warunki klimatyczne na terenie Gminy	30

4.6. Charakterystyka infrastruktury budowlanej	33

4.6.1. Zabudowa mieszkaniowa na terenie Gminy	36

4.7. Zamierzenia rozwojowe oraz potencjalne, prognozowane tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej na obszarze Gminy Barlinek	42

5. Stan zaopatrzenia gminy w ciepło	45

5.1. Rynek energii cieplnej w Polsce	45

5.1. Stan obecny	48

5.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstw ciepłowniczych	58

6. Stan zaopatrzenia gminy w gaz	60

6.1. Rynek gazu	60

6.2. Stan obecny zaopatrzenia Gminy w gaz	62

6.3. Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego na terenie Gminy Barlinek	66

7. Stan zaopatrzenia gminy w energię elektryczną	67

7.1. Rynek energii elektrycznej	67

7.2. Stan obecny zaopatrzenia gminy w energię elektryczną	70

7.3. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego	76

8. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych	77

9. Analiza możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii	89

9.1. Energia wiatru	89

9.1.1. Elektrownie wiatrowe	92

9.1.2. Małe turbiny wiatrowe (MTW)	94

9.2. Energia słoneczna	96

9.3. Energia geotermalna	101

9.4. Energia wodna	104

9.5. Energia z biomasy	105

9.5.1. Biomasa z lasów	106

9.5.2. Biomasa z sadów	107

9.5.3. Biomasa z drewna odpadowego z dróg	107

9.5.4. Biomasa ze słomy i siana	108

9.5.5. Biomasa pozyskiwana z upraw roślin energetycznych	110

9.6. Energia z biogazu	115

9.6.1. Biogaz rolniczy	115

9.6.2. Biogaz z oczyszczalni ścieków oraz z odpadów komunalnych	116

10. Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz	118

10.1. Prognoza zapotrzebowania na ciepło	118

10.2. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną	125

10.3. Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny	128

11. Stan zanieczyszczenia środowiska gminnego	129

12. Współpraca z innymi gminami w zakresie gospodarki energetycznej	134

13. Podsumowanie i wnioski	137

14. Spis tabel	145

15. Spis rysunków	146

16. Spis wykresów	147

Spis treści

Spis treści	2

1. Podstawa prawna opracowania	4

2. Zakres opracowania	4

3. Powiązania projektu założeń z dokumentami strategicznymi	5

4. Ogólna charakterystyka Gminy	17

4.1. Położenie i podział administracyjny Gminy	17

4.2. Stan gospodarki na terenie Gminy	19

4.3. Charakterystyka mieszkańców	22

4.4. Środowisko naturalne Gminy	27

4.5. Warunki klimatyczne na terenie Gminy	30

4.6. Charakterystyka infrastruktury budowlanej	33

4.6.1. Zabudowa mieszkaniowa na terenie Gminy	36

4.7. Zamierzenia rozwojowe oraz potencjalne, prognozowane tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej na obszarze Gminy Barlinek	42

5. Stan zaopatrzenia gminy w ciepło	45

5.1. Rynek energii cieplnej w Polsce	45

5.1. Stan obecny	48

5.2. Plany rozwojowe przedsiębiorstw ciepłowniczych	58

6. Stan zaopatrzenia gminy w gaz	60

6.1. Rynek gazu	60

6.2. Stan obecny zaopatrzenia Gminy w gaz	62

6.3. Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego na terenie Gminy Barlinek	66

7. Stan zaopatrzenia gminy w energię elektryczną	67

7.1. Rynek energii elektrycznej	67

7.2. Stan obecny zaopatrzenia gminy w energię elektryczną	70

7.3. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego	76

8. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych	77

9. Analiza możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii	89

9.1. Energia wiatru	89

9.1.1. Elektrownie wiatrowe	92

9.1.2. Małe turbiny wiatrowe (MTW)	94

9.2. Energia słoneczna	96

9.3. Energia geotermalna	101

9.4. Energia wodna	104

9.5. Energia z biomasy	105

9.5.1. Biomasa z lasów	106

9.5.2. Biomasa z sadów	107

9.5.3. Biomasa z drewna odpadowego z dróg	107

9.5.4. Biomasa ze słomy i siana	108

9.5.5. Biomasa pozyskiwana z upraw roślin energetycznych	110

9.6. Energia z biogazu	115

9.6.1. Biogaz rolniczy	115

9.6.2. Biogaz z oczyszczalni ścieków oraz z odpadów komunalnych	116

10. Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz	118

10.1. Prognoza zapotrzebowania na ciepło	118

10.2. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną	125

10.3. Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny	128

11. Stan zanieczyszczenia środowiska gminnego	129

12. Współpraca z innymi gminami w zakresie gospodarki energetycznej	134

13. Podsumowanie i wnioski	137

14. Spis tabel	145

15. Spis rysunków	146

16. Spis wykresów	147

# 1. Podstawa prawna opracowania

Podstawę prawną opracowania projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Barlinek na lata 2015-2030 stanowi art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 
poz. 1059 z późn. zm.), zgodnie z którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt założeń. Sporządza się go dla obszaru gminy, co najmniej na okres 15 lat 
i aktualizuje co najmniej raz na 3 lata.

Poza tym należy wskazać, że zgodnie z art. 18 ust 1 wskazanej ustawy do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:

- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
na obszarze gminy;

- planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy;

- finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy,

- planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii 
i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy,

co znalazło również swoje odzwierciedlenie w zapisach dokumentu.

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2013 nr 0 poz. 594 z późn. zm.), do zadań własnych gminy należy zaopatrzenie w energię elektryczną i cieplną oraz gaz.

Tak, więc podstawę prawną opracowania niniejszego dokumentu stanowią wskazane przepisy ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o samorządzie gminnym.

# 2. Zakres opracowania

Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.) opracowany dokument zawiera:

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji 
oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

- możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;

- zakres współpracy z innymi gminami.

# 3. Powiązania projektu założeń z dokumentami strategicznymi

W związku z przygotowaniem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe należy wskazać, że kierunki rozwoju źródeł energii 
oraz inwestycje planowane do realizacji w ramach dokumentu wynikają z obowiązujących aktów prawnych, programów wyższego rzędu oraz dokumentów planistycznych uwzględniających tę problematykę. Z tego względu w ramach niniejszego rozdziału przedstawione zostały akty prawne oraz dokumenty regulujące kwestie racjonalizacji wykorzystania energii oraz rozwoju wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych.

Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.  
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylająca dyrektywę Rady 93/76/EWG

Zgodnie z zapisami dyrektywy 2006/32/WE sektor publiczny w poszczególnych państwach członkowskich, a więc także w Polsce, powinien dawać dobry przykład w zakresie inwestycji, utrzymania i innych wydatków na urządzenia zużywające energię, usługi energetyczne i inne środki poprawy efektywności energetycznej. Poza tym wskazano, że państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia oszczędności w zakresie wykorzystania energii w wysokości 9% w dziewiątym roku stosowania dyrektywy (licząc od 1 stycznia 2008 r.). Tak więc 
na terenie Polski, a zatem i gminy miejsko – wiejskiej Barlinek konieczne jest wdrożenie przedsięwzięć wpływających na zmniejszenie wykorzystania energii oraz promujących wśród mieszkańców postawy związane z oszczędzaniem konwencjonalnych źródeł energii.

Dyrektywa 2001/77/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. 
w sprawie wspierania produkcji na rynku wewnętrznym energii elektrycznej wytwarzanej 
ze źródeł odnawialnych

Celem wskazanej dyrektywy jest wspieranie zwiększania udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej na wewnętrzny rynek energii elektrycznej oraz stworzenie podstaw do opracowania przyszłych ram Wspólnoty w tym przedmiocie. Zgodnie z jej zapisami Państwa Członkowskie mają obowiązek podejmowania działań w kierunku zwiększenia zużycia energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii oraz promowania instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w systemie przesyłowym, dzięki czemu zapewniono gwarancję wykorzystania źródeł niekonwencjonalnych 
do produkcji energii elektrycznej.

Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE

Zgodnie ze wskazaniami dyrektywy 2003/54/WE Państwo Członkowskie może zobowiązać operatora systemu, aby dysponując instalacjami wytwarzającymi energię elektryczną, przyznawał pierwszeństwo tym instalacjom, które wykorzystują odnawialne źródła energii, odpady lub takie źródła, które produkują łącznie ciepło i elektryczność. W ten sposób 
w ramach dyrektywy Unia Europejska starała się zachęcić Państwa Członkowskie, w tym Polskę, do promowania produkcji energii z wykorzystaniem źródeł odnawialnych.

Odnowiona Strategia UE dotycząca Trwałego Rozwoju

W ramach analizowanego dokumentu wskazane zostały cele odnoszące się do racjonalizacji wykorzystania energii oraz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie wykorzystywanych rodzajów energii na danym terenie. Do tych celów można zaliczyć:

- Cel ogólny: poprawić gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz unikać ich nadmiernej eksploatacji, z uwagi na pożytki ponoszone przez ekosystemy;

- Cel operacyjny: zwiększyć wydajność zasobów w celu zmniejszenia ogólnego zużycia nieodnawialnych zasobów naturalnych oraz związane z nimi skutki ekologiczne wykorzystania surowców, a równocześnie wykorzystywać odnawialne zasoby naturalne w tempie nieprzekraczającym ich zdolności regeneracyjnych.

Polityka energetyczna Polski do 2030 roku

Dokument ten został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. uchwałą 
nr 202/2009.

W ramach wskazanego dokumentu przewidziano:

- w zakresie poprawy efektywności energetycznej:

- dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną;

- konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu 
UE-15;

- w zakresie wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii:

- racjonalne i efektywne gospodarowanie złożami węgla znajdującymi się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- dywersyfikację źródeł i kierunków dostaw gazu ziemnego;

- zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw ropy naftowej, rozumianej jako uzyskiwanie ropy naftowej z różnych regionów świata, od różnych dostawców 
z wykorzystaniem alternatywnych szlaków transportowych;

- budowę magazynów ropy naftowej i paliw płynnych o pojemnościach zapewniających utrzymanie ciągłości dostaw, w szczególności w sytuacjach kryzysowych;

- zapewnienie ciągłego pokrycia zapotrzebowania na energię przy uwzględnieniu maksymalnego możliwego wykorzystania krajowych zasobów oraz przyjaznych środowisku technologii;

- w zakresie dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej:

- przygotowanie infrastruktury dla energetyki jądrowej i zapewnienie inwestorom warunków do wybudowania i uruchomienia elektrowni jądrowych opartych 
na bezpiecznych technologiach, z poparciem społecznym i z zapewnieniem wysokiej kultury bezpieczeństwa jądrowego na wszystkich etapach: lokalizacji, projektowania, budowy, uruchomienia, eksploatacji i likwidacji elektrowni jądrowych;

- w zakresie rozwoju wykorzystania OZE:

- wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii co najmniej 
do poziomu 15% w 2020 r. oraz dalszy wzrost tego wskaźnika w latach następnych;

- osiągnięcie w 2020 r. 10% udziału biopaliw w rynku paliw transportowych 
oraz zwiększenie wykorzystania biopaliw II generacji;

- ochronę lasów przed nadmiernym eksploatowaniem, w celu pozyskiwania biomasy oraz zrównoważone wykorzystanie obszarów rolniczych na cele OZE, w tym biopaliw, tak aby nie doprowadzić do konkurencji pomiędzy energetyką odnawialną 
i rolnictwem oraz zachować różnorodność biologiczną;

- wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej istniejących urządzeń piętrzących stanowiących własność Skarbu Państwa;

- zwiększenie stopnia dywersyfikacji źródeł dostaw oraz stworzenie optymalnych warunków do rozwoju energetyki rozproszonej opartej na lokalnie dostępnych surowcach;

- w zakresie rozwoju konkurencyjnych rynków:

- zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania rynków paliw i energii, a przez 
to przeciwdziałanie nadmiernemu wzrostowi cen;

- w zakresie ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko:

- ograniczenie emisji CO2 do 2020 r. przy zachowaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa energetycznego;

- ograniczenie emisji SO2 i NOx oraz pyłów (w tym PM10 i PM2,5) do poziomów wynikających z obecnych i projektowanych regulacji unijnych;

- ograniczenie negatywnego oddziaływania energetyki na stan wód powierzchniowych 
i podziemnych;

- minimalizację składowania odpadów przez jak najszersze wykorzystanie 
ich w gospodarce;

- zmianę struktury wytwarzania energii w kierunku technologii niskoemisyjnych.

Program dla elektroenergetyki

Jednym z głównych celów programu jest realizacja zrównoważonego rozwoju gospodarki poprzez ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko zgodnie ze zobowiązaniami Traktatu Akcesyjnego i dyrektywami Unii Europejskiej oraz odnawialnych źródeł energii.

W ramach mechanizmów służących realizacji wskazanego celu przewidziano m.in.

- promowanie rozwoju wytwarzania energii w źródłach odnawialnych;

- ograniczenie emisji gazów, które będzie realizowane poprzez inwestycje w urządzenia redukujące tę emisję;

- wprowadzenie efektywnych systemów ograniczania emisji SO2 oraz NOx.

Polityka ekologiczna państwa do roku 2030 w latach 2009 – 2012 z perspektywą do roku 2016

Polityka określa cele i kierunki działań na rzecz poprawy stanu środowiska.

Do najważniejszych należy zaliczyć:

- rozwój i wdrożenie metodologii wykonywania ocen oddziaływania na środowisko 
dla dokumentów strategicznych;

- wdrażanie systemu ‘zielonych certyfikatów’ dla zamówień publicznych;

- promocja ‘zielonych miejsc pracy’ z wykorzystaniem funduszy europejskich 
oraz promocja transferu do Polski najnowszych technologii służących ochronie środowiska przez finansowanie projektów w ramach programów unijnych.

Poza tym Polska jest zobowiązana do przestrzegania wielu dyrektyw unijnych w zakresie powietrza i klimatu, w tym na podkreślenie zasługują:

- dyrektywy 2001/80/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania (tzw. Dyrektywa LCP),

- dyrektywy CAFE,

- rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 
2006 r. w sprawie niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (tzw. F-gazy).

Najważniejszym zadaniem będzie dążenie do spełnienia przez Polskę zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego oraz z dwóch dyrektyw unijnych. Z Dyrektywy LCP wynika, że emisja z dużych źródeł energii, o mocy powyżej 50 MWc, już w 2008 r. 
nie powinna być wyższa niż 454 tys. ton dla SO2 i 254 tys. ton dla NOx. Limity te dla 2010 r. wynoszą dla SO2 - 426 tys., dla NOx - 251 tys. ton, a dla roku 2012 wynoszą dla SO2 – 
358 tys. ton, dla NOx - 239 tys. ton.

Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 (aktualizacja)

Obecnie obowiązująca Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko została przyjęta przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego Uchwałą XLII/482/10 z dnia 22 czerwca 2010 r.

Inwestycje planowane do realizacji w ramach niniejszego dokumentu, zmierzające 
do racjonalizacji wykorzystania energii wpisują się w następujące zapisy Strategii:

- Cel strategiczny 3: Zwiększenie przestrzennej konkurencyjności ;

- Cel kierunkowy 3.5.: Rozwój infrastruktury energetycznej - w ramach którego przewidziano działania w zakresie budowy i modernizacji jednostek wytwarzania energii z wykorzystaniem wysokosprawnych oraz niskoemisyjnych technologii, podnoszenie sprawności i zdolności przesyłowych sieci elektroenergetycznych 
w regionie poprzez modernizację istniejących i budowę nowych sieci, wymianę transformatorów oraz integrację z rynkami zewnętrznymi oraz budowę terminalu do odbioru gazu skroplonego a także zwiększenie zdolności przesyłowych systemów gazowniczych.

- Cel strategiczny nr 4: Zachowanie i ochrona wartości przyrodniczych, racjonalna gospodarka odpadami

- Cel kierunkowy 4.1.: Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego – w ramach niniejszego celu przewidziano działania polegające m.in. na: ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, hałasu i gazów cieplarnianych ze źródeł komunalnych, komunikacyjnych i przemysłowych; współpracy placówek naukowych, ośrodków badawczych i podmiotów gospodarczych w zakresie kreowania i wdrażania nowych rozwiązań z dziedziny ochrony środowiska w tym zużycia energii, odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, zmniejszania energochłonności wyrobów;

- Cel kierunkowy 4.2.: Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów, w ramach którego zaplanowano działanie polegające na racjonalnym gospodarowaniu zasobami kopalin;

- Cel kierunkowy 4.3.: Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, w ramach którego przewidziano działania w następującym zakresie: prowadzenie gospodarki przestrzennej z uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii; rozwój podmiotów gospodarczych działających na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ich współpracy z instytucjami nauki i samorządami lokalnymi; wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych.

W/w działania nastawione na zachowanie i ochronę środowiska oraz poprawę jego stanu będą wiązać się z rozwijaniem metod wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz innymi innowacyjnymi przedsięwzięciami o znaczeniu gospodarczym, które w konsekwencji będą prowadziły do bardziej racjonalnego wykorzystania dostępnych źródeł energii.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego został przyjęty uchwałą Nr XLV/530/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 
19 października 2010 r.

Plan jest elementem regionalnego planowania strategicznego i stanowi podstawowe narzędzie koordynacji różnych sfer rozwoju województwa w przestrzeni, a jednocześnie służy przestrzennej konkretyzacji celów sformułowanych w strategii rozwoju województwa 
i innych dokumentach programowych.

Strategicznym celem zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego jest zrównoważony rozwój przestrzenny województwa służący integracji przestrzeni regionalnej z przestrzenią europejską i krajową, spójności wewnętrznej województwa, zwiększeniu jego konkurencyjności oraz podniesieniu poziomu i jakości życia mieszkańców do średniego poziomu Unii Europejskiej.

Powyższy cel strategiczny będzie realizowany przez 14 celów szczegółowych. Inwestycje będące przedmiotem dokumentu wpisują się w następujące cele:

- Cel 3.3.3. Ochrona i kształtowanie środowiska przyrodniczego:

- Kierunek 7. Przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatycznym oraz ograniczanie emisji zanieczyszczeń do atmosfery;

  - Zalecenia: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzącego 
ze spalania węgla;

- Cel 3.3.8. Wzrost gospodarczy:

- Kierunek 3. Wykorzystanie potencjału rolniczej przestrzeni produkcyjnej województwa do rozwoju gospodarki  żywnościowej i produkcji specjalistycznej;

  - Zalecenia: Zwiększenie upraw roślin przeznaczonych na cele energetyczne i biomasę;

- Cel 3.3.10. Rozbudowa infrastruktury technicznej, rozwój odnawialnych źródeł energii i usług elektronicznych:

- Kierunek 1. Rozbudowa i modernizacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych;

- Kierunek 2. Budowa i rozbudowa sieci gazowych:

  - Ustalenia: Dopuszcza się możliwość budowy gazociągów wysokiego ciśnienia wzdłuż istniejących gazociągów przesyłowych. Rozbudowa oraz budowa sieci dystrybucyjnej średniego ciśnienia w całym województwie z uwzględnieniem możliwości przesyłu gazu do celów grzewczych;

  - Zalecenia: Budowa sieci dystrybucyjnej wysokiego ciśnienia na obszarach deficytowych;

- Kierunek 3. Ograniczenie zużycia paliw węglowych i wzrost wykorzystywania odnawialnych źródeł energii;

  - Ustalenia: Rozwój energetyki wiatrowej; rozwój małej energetyki wodnej 
o znaczeniu lokalnym z wykorzystaniem istniejącej budowli piętrzących 
i jednoczesnym utrzymaniem lub poprawą drożności cieków wodnych jako korytarzy migracyjnych; dalszy rozwój energetyki geotermalnej do celów ciepłowniczych; wykorzystanie wód geotermalnych do celów leczniczych, rekreacyjnych (akwaparki), w produkcji rolniczej (szklarnie) i innych;

  - Zalecenia: lokalizacja zespołów elektrowni wiatrowych przy przyjęciu następujących zaleceń: minimalna odległość pomiędzy zespołami elektrowni wiatrowych 5 km oraz odległość od budynków zabudowy mieszkaniowej min. 1000 metrów; wykorzystanie dla celów energetyki wiatrowej części morza 
w polskiej strefie ekonomicznej (w odległości powyżej 12 mil morskich 
od brzegu) na podstawie przepisów odrębnych; budowa, rozbudowa 
i modernizacja sieci energetycznych umożliwiająca przyłączenia powstających zespołów elektrowni wiatrowych; działania na rzecz stworzenia rozproszonych źródeł energii; wdrażanie programów termomodernizacyjnych budynków mieszkalnych, usługowych, użyteczności publicznej;

- Cel 3.3.13. Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich:

- Kierunek 1. Odchodzenie na obszarach wiejskich od dominującej funkcji rolniczej 
na rzecz rozwoju wielofunkcyjnego, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju;

  - Zalecenia: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich; wspieranie rozwoju energii odnawialnej na obszarach wiejskich.

Reasumując, w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego przyjęto utrzymanie i dalszą eksploatację istniejących obiektów odnawialnych źródeł energii, oraz rozwój praktycznie wszystkich rodzajów źródeł odnawialnych, przy zapewnieniu bezpiecznej dla środowiska realizacji przedsięwzięć. Położono również nacisk na działania informacyjne i promocyjne, stymulujące wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w celu zaspokojenia własnych potrzeb w zakresie energii elektrycznej i cieplnej przez odbiorców indywidualnych.

Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2015 
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019”

Program Ochrony Środowiska Województwa Zachodniopomorskiego został przyjęty Uchwałą Nr XII/142/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 20 grudnia 2011 r.

Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się średnim stopniem zanieczyszczenia powietrza. Na znacznym obszarze województwa stężenia zanieczyszczeń są niskie 
i nie stwierdza się przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji. Na jakość powietrza 
w zachodniej części województwa zachodniopomorskiego mogą mieć wpływ zanieczyszczenia transgraniczne.

Inwestycje będące przedmiotem niniejszego dokumentu wpisują się w następujące cele programu:

1. Cel nadrzędny: rozwój gospodarczy regionu przy zachowaniu i ochronie wartości przyrodniczych oraz racjonalnej gospodarce zasobami.

  - Cel długoterminowy: Kontynuacja działań związanych z poprawą jakości powietrza oraz wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł;

- Cele krótkoterminowe:

  - PA 1. Opracowanie i realizacja programów służących ochronie powietrza;

  - PA 2. Spełnienie wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji ze źródeł powierzchniowych, liniowych i punktowych;

  - PA 3. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii;

  - Cel długoterminowy: Zrównoważona gospodarka zasobami naturalnymi;

- Cele krótkoterminowe:

  - SM 1. Minimalizacja strat w eksploatowanych złożach oraz ochrona środowiska przed negatywnym oddziaływaniem przemysłu wydobywczego.

Uwarunkowania przyrodnicze oraz korzystne położenie geograficzne sprawiają, iż obszar województwa zachodniopomorskiego jest bogaty w zasoby niekonwencjonalnych nośników energii. Ich wykorzystywanie jest realizowane przy zastosowaniu różnych technologii 
i na różną skalę.

Wybrzeże Morza Bałtyckiego wraz z doliną Odry charakteryzuje się korzystnymi warunkami do budowy na skalę przemysłową siłowni elektrycznych napędzanych energią wiatru. 
W województwie eksploatowanych jest także wiele elektrowni wodnych. Województwo zachodniopomorskie należy do obszarów Polski o największym natężeniu promieniowania słonecznego. Natężenie promieniowania słonecznego w regionie nadmorskim osiąga 
w okresie letnim wartość bliską 1000 W/m2, co sprawia, że praca instalacji solarno-cieczowych, jak i modułów fotowoltaicznych osiąga dużą sprawność, staje się wydajna i tym samym ekonomicznie uzasadniona.

Na terenie województwa występują także znaczne ilości wód geotermalnych, które mogą być wykorzystane w energetyce cieplnej, szczególnie w większych aglomeracjach miejskich. Największym potencjałem do produkcji energii odnawialnej na obszarze województwa zachodniopomorskiego jest, według oceny specjalistów, energia pozyskiwana z biomasy.

Program rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r.

Program rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r. został przyjęty Uchwałą Nr III/13/10 przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 21 grudnia 2010 r.

W Programie przedstawiono diagnozę stanu sektora energetycznego oraz bilans energetyczny w województwie zachodniopomorskim, prognozę trendów rozwojowych 
do roku 2015 z perspektywą do roku 2030, cele główne i szczegółowe, ramy finansowe 
oraz sposób monitorowania stopnia realizacji celów.

Cele strategiczne zdefiniowanie w w/w programie zostały pogrupowane w 3 kategorie:

- Cele strategiczne – elektroenergetyka,

- Cele strategiczne – ciepłownictwo;

- Cele strategiczne – gazownictwo.

Inwestycje będące przedmiotem niniejszego opracowania wpisują się w następujące cele:

- Cele strategiczne – elektroenergetyka:

- Cel strategiczny 1: Zapewnienie wysokiej jakości dostaw energii elektrycznej dla mieszkańców oraz przedsiębiorstw województwa w średnim i dłuższym horyzoncie czasowym:

  - Cel szczegółowy 1.1: Modernizacja i rozbudowa sieciowej infrastruktury energetycznej;

  - Cel szczegółowy 1.2: Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej, uwzględniająca znaczący rozwój energetyki odnawialnej oraz, w dalszej perspektywie, energetyki jądrowej;

  - Cel strategiczny 1.3: Poprawa efektywności energetycznej poprzez racjonalizację zużycia energii elektrycznej;

- Cel strategiczny 2: Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz innych technologii wytwarzania energii przyjaznych środowisku:

  - Cel szczegółowy 2.2: Znaczący rozwój energetyki odnawialnej, uwzględniający także znaczący rozwój energetyki wiatrowej lądowej i w dalszej perspektywie morskiej;

  - Cel szczegółowy 2.3: Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko;

  - Cel szczegółowy 2.4: Racjonalne wykorzystanie zasobów biomasy.

- Cele strategiczne – ciepłownictwo;

- Cel strategiczny 1: Zapewnienie wysokiej jakości dostaw energii cieplnej dla mieszkańców oraz przedsiębiorstw znajdujących się w dużych i średnich miastach województwa w średnim i dłuższym horyzoncie czasowym:

  - Cel szczegółowy 1.1: Modernizacja i rozbudowa sieciowej infrastruktury ciepłowniczej;

  - Cel szczegółowy 1.2: Modernizacja źródeł wytwarzania energii cieplnej 
ze szczególnym uwzględnieniem udziału odnawialnych źródeł energii i ciepła odpadowego;

  - Cel szczegółowy 1.3: Poprawa efektywności energetycznej poprzez racjonalizację zużycia energii cieplnej.

- Cel strategiczny 2: Rozwój odnawialnych źródeł energii oraz technologii wytwarzania energii cieplnej z odpadów komunalnych:

  - Cel szczegółowy 2.1.: Znaczący rozwój energetyki odnawialnej, opartej 
na wykorzystaniu biomasy, biogazu, pomp ciepła i promieniowania słonecznego;

  - Cel szczegółowy 2.3: Rozbudowa sieci ciepłowniczych zasilanych z odnawialnych źródeł lub ciepła odpadowego;

  - Cel szczegółowy 2.4: Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

- Cele strategiczne – gazownictwo:

- Cel 1: Wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju i regionu w sektorze gazowniczym oraz związany z tym istotny wzrost możliwości dostaw i przesyłu gazu ziemnego;

- Cel 2: Całkowite zaspokojenie popytu na gaz ziemny w województwie na warunkach techniczno - ekonomicznych nie gorszych niż średnio w kraju.

We wszystkich obszarach energetyki analizowanych na poziomie województwa zachodniopomorskiego występują określone potrzeby rozwojowe i priorytety inwestycyjne. 
W związku  tym, w ramach Programu rozwoju sektora energetycznego w województwie zachodniopomorskim do 2015 r. z częścią prognostyczną do 2030 r. scharakteryzowano, oddzielnie dla każdej dziedziny energetyki w dwóch horyzontach czasowych grupy priorytetów inwestycyjnych i zadań realizacyjnych.

Inwestycje będące przedmiotem niniejszego projektu założeń wpisują się w następujące priorytety:

- Priorytety inwestycyjne w zakresie elektroenergetyki:

- perspektywa do 2015 roku:

  - Priorytet 2: Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń dystrybucyjnych 
dla zapewnienia właściwych parametrów ciągłości i niezawodności dostaw;

- perspektywa do 2030 roku:

  - Priorytet 2: Modernizacja i rozbudowa sieci i urządzeń dystrybucyjnych 
dla zapewnienia właściwych parametrów ciągłości i niezawodności dostaw;

- Priorytety inwestycyjne w zakresie odnawialnych źródeł energii:

- perspektywa do 2015 roku:

  - Priorytet 1: optymalne wykorzystanie potencjału energetyki odnawialnej, w tym:

    - energetyka wiatrowa - osiągnięcia mocy zainstalowanej w farmach wiatrowych na poziomie około 800 MW (budowa około 400 MW nowych mocy), nakłady inwestycyjne, około 2,6 mld PLN’

    - biomasa do produkcji energii elektrycznej i cieplnej - wzrost wykorzystania biomasy na cele produkcji biogazu rolniczego; zwiększenie wykorzystania biomasy zawartej w zmieszanych odpadach komunalnych na cele energetyczne;

    - energetyka wodna – rozwój małych elektrowni wodnych;

    - energetyka słoneczna - Dalszy wzrost wykorzystania kolektorów słonecznych do wytwarzania ciepła, głownie w obiektach użyteczności publicznej 
i indywidualnych gospodarstwach domowych;

- perspektywa do 2030 roku:

  - energetyka wiatrowa - dalsza rozbudowa sieci dystrybucyjnych dla celów energetyki wiatrowej;

  - biomasa do produkcji energii elektrycznej i cieplnej - dalszy wzrost wykorzystania biomasy stałej do produkcji energii; Dalszy wzrost zagospodarowania osadów ściekowych poprzez budowę instalacji biogazowych na oczyszczalniach ścieków o dobowej przepustowości powyżej 8000 m3; zwiększenie produkcji biogazu rolniczego o 50%; Podjęcie działań w zakresie wyznaczenia lokalizacji kolejnych ZTUOK w miejscach zapewniających pozyskanie odpowiedniej ilości odpadów komunalnych oraz z możliwościami odbioru energii cieplnej przez sieci ciepłownicze lub odbiorców przemysłowych;

  - energetyka wodna - wzrost mocy zainstalowanej o 20 MW do 2030 r.;

  - energetyka geotermalna - poprawa efektywności ekonomicznej i energetycznej istniejących ciepłowni geotermalnych;

  - energetyka słoneczna - zwiększanie powierzchni ogniw fotowoltaicznych 
i systemów ogrzewania będzie następowało przede wszystkim w obiektach użyteczności publicznej i w budownictwie mieszkalnym; dalszy rozwój systemów słonecznych do ogrzewania pomieszczeń wraz z przygotowaniem c.w.u.;

- Priorytety inwestycyjne w zakresie ciepłownictwa:

- perspektywa do 2015 roku:

  - Priorytet 1: Zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw energii cieplnej 
w istniejących systemach;

  - Priorytet 3: Rozwój ogrzewnictwa indywidualnego opartego o indywidualne źródła energii;

- perspektywa do 2030 roku:

  - Priorytet 1: Zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw energii cieplnej 
w istniejących systemach oraz bodowa nowych w obszarach zurbanizowanych;

  - Priorytet 3: Rozwój ogrzewnictwa indywidualnego opartego o indywidualne źródła energii;

- Priorytety inwestycyjne w zakresie gazownictwa:

- perspektywa do 2015 roku:

  - Priorytet 1: Wzrost bezpieczeństwa energetycznego kraju i regionu w sektorze gazowniczym oraz związany z tym istotny wzrost możliwości dostaw i przesyłu gazu ziemnego;

- perspektywa do 2030 roku:

  - Priorytet 1: Całkowite zaspokojenie popytu na gaz ziemny w województwie 
na warunkach techniczno ekonomicznych nie gorszych niż średnio w kraju.

# 4. Ogólna charakterystyka Gminy

## 4.1. Położenie i podział administracyjny Gminy

Gmina Barlinek jest gminą miejsko – wiejską, w której skład wchodzi: miasto Barlinek i 20 sołectw (Dziedzice, Dzikowo, Dzikówko, Jarząbki, Krzynka, Lutówko, Łubianka, Moczkowo, Moczydło, Mostkowo, Okunie, Osina, Ożar, Płonno, Równo, Rychnów, Stara Dziedzina, Strąpie, Swadzim i Żydowo), obejmujących 35 miejscowości (Błonie, Brunki,, Janowo, Kryń, Laskówko, Niepołcko, Nowa Dziedzina, Okno, Podgórze, Rówienko, Słonki, Sucha, Wiewiórki, Więcław, Wilcze oraz miejscowości sołeckie). Gmina zajmuje powierzchnię 258,77 km2, w tym miasto – 17,54 km2.

Rysunek 1. Położenie Gminy Barlinek

Źródło: http://archiwum.zpp.pl/

Władze samorządowe oraz usługi administracyjno – oświatowo – gospodarczych Gminy są zlokalizowane w Barlinku.

Gmina graniczy z następującymi jednostkami samorządu terytorialnego:

- od północy z gminami: Lipiany i Przelewice (powiat pyrzycki);

- od wschodu z gminą Pełczyce (powiat choszczeński);

- od południa: z gminą Strzelce Krajeńskie (powiat strzelecko-drezdeński, województwo lubuskie) oraz z gminą Kłodawa (powiat gorzowski, województwo lubuskie);

- od zachodu z gminami: Myślibórz, Nowogródek Pomorski (powiat myśliborski).

Przez teren Gminy przebiegają drogi wojewódzkie nr 151 i 156. Miasto Barlinek położone jest w niedalekiej odległości od Szczecina (ok. 80 km), Gorzowa Wielkopolskiego (30 km), Myśliborza (30 km), relatywnie blisko jest również do stolicy Niemiec – Berlina, od którego Gmina Barlinek oddalona jest o ok. 150 km.

Rysunek 2. Miasto Barlinek

Źródło: https://www.google.pl/maps/

Gmina Barlinek położona jest na skraju rozległej Puszczy Barlineckiej, a sam Barlinek leży nad Jeziorem Barlineckim o pow. 272 ha. Ponad 80% powierzchni gminy zajmuje Barlinecko - Gorzowski Park Krajobrazowy i jego otulina, gdzie występują cenne i rzadkie gatunki roślin i zwierząt.

Biorąc pod uwagę sposób zagospodarowania terenów w gminie Barlinek, należy stwierdzić, że przeważają lasy i grunty leśne – w 2005 roku stanowiły one blisko połowę gruntów. Użytki rolne w 2005 roku zajmowały około 65%. Ze względu na brak aktualnych danych, stan rzeczywisty może nieco odbiegać od danych przedstawionych przez GUS dla roku 2005. 
Od tego czasu struktura zagospodarowania przestrzeni Gminy mogła ulec zmianie, jednak nadal użytki rolne stanowią dużą część powierzchni analizowanej jednostki samorządu terytorialnego. Świadczy to o rolniczym charakterze Gminy oraz o znaczących obszarach leśnych, które przy odpowiedniej promocji Gminy, mogą stać się podstawą rozwoju turystyki 
i rekreacji na jej terenie.

Tabela 1. Struktura zagospodarowania gruntów Gminy Barlinek

| Wyszczególnienie | J. m. | 2011 | % |
| --- | --- | --- | --- |
| użytki rolne, w tym | ha | 9 711 | 37,53% |
| grunty orne | ha | 8 561 | 88,16% |
| sady | ha | 138 | 1,42% |
| łąki: | ha | 5 10 | 5,25% |
| pastwiska: | ha | 502 | 5,17% |
| lasy i grunty leśne | ha | 12 860 | 49,70% |
| pozostałe grunty i nieużytki | ha | 3 306 | 12,78% |
| Razem | ha | 25 877 | 100,00% |

Źródło: Dane Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie

„Wartość gleb w gminie jest dość wysoka: 31 % stanowią grunty klas III, a 49 % grunty klas IV. W przewadze są to grunty orne. Większość gruntów o największych walorach produkcyjnych położona jest na obszarach chronionych lub z racji niekorzystnego układu czynników geologicznych wymaga ograniczenia intensyfikacji produkcji rolniczej.”

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Barlinek

## 4.2. Stan gospodarki na terenie Gminy

Główną funkcją Gminy jest produkcja rolna. Funkcją uzupełniającą są: turystyka i rekreacja, w tym agroturystyka oparta na indywidualnych gospodarstwach rolnych, obsługa produkcji rolnej, usługi oraz przetwórstwo surowców rolnych. Rolnictwo odgrywa istotną rolę 
ze względu na dość korzystne warunki glebowe oraz dużą powierzchnię użytków rolnych. Natomiast lasy sprawiają, że obszary wiejskie Gminy Barlinek są postrzegane, jako atrakcyjne miejsce wypoczynku i rekreacji, co sprzyja rozwojowi turystyki oraz agroturystyki. Przyszłość Miasta i Gminy Barlinek to rozwój turystyki i rekreacji oraz intensyfikacja produkcji rolnej, w tym zdrowej żywności, w związku z czym bardzo ważnym zadaniem niniejszej jednostki samorządu terytorialnego jest rozbudowa infrastruktury techniczno - społecznej.

Na terenie Gminy Barlinek w 2013 roku funkcjonowały 1 972 podmioty gospodarcze.

W Gminie Barlinek przeważają podmioty prywatne – w 2013 roku stanowiły one 95,7% wszystkich podmiotów działających na obszarze gminy. W badanym okresie liczba podmiotów gospodarki ogółem na terenie gminy Barlinek przyjęła trend rosnący, ostatecznie w 2013 roku, w porównaniu do roku 2008 wzrosła o 7,5%. Wśród podmiotów sektora prywatnego największy udział mają osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – w 2013 roku stanowiły one 78,5% podmiotów w sektorze prywatnym.

Tabela 2. Podmioty gospodarze na terenie Gminy Barlinek w latach 2008 - 2013

| Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podmioty gospodarki narodowej ogółem | 1 834 | 1 917 | 1 968 | 1 945 | 1 961 | 1 972 |
| sektor publiczny | ogółem | 95 | 95 | 96 | 96 | 90 | 84 |
|  | państwowe i samorządowe jednostki prawa budżetowego | 31 | 31 | 31 | 31 | 24 | 18 |
|  | spółki handlowe | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| sektor prywatny | ogółem | 1 739 | 1 822 | 1 872 | 1 849 | 1 871 | 1 888 |
|  | osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą | 1 393 | 1 462 | 1 497 | 1 467 | 1 472 | 1 482 |
|  | spółki handlowe | 87 | 89 | 93 | 95 | 94 | 100 |
|  | spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego | 43 | 44 | 42 | 43 | 40 | 43 |
|  | spółdzielnie | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  | fundacje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|  | stowarzyszenia i organizacje społeczne | 42 | 42 | 44 | 48 | 51 | 51 |

Źródło: Dane GUS

Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców na terenie gminy od 2010 roku rosła i w 2013 roku wyniosła 995. Na terenie gminy liczba podmiotów nowo zarejestrowanych w rejestrze REGON na 10 tys. ludności w 2013 roku wyniosła 83 i była wyższa niż liczba jednostek, które zostały wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. mieszkańców - 73.

Tabela 3. Podmioty – wskaźniki liczba podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Barlinek w latach 2009 - 2013

| Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| podmioty wpisane do rejestru REGON na 10 tys. ludności | 982 | 992 | 981 | 991 | 995 |
| jednostki nowo zarejestrowane w rejestrze REGON na 10 tys. ludności | 108 | 102 | 86 | 82 | 83 |
| jednostki wykreślone z rejestru REGON na 10 tys. ludności | 66 | 75 | 94 | 67 | 73 |
| osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na 100 osób w wieku produkcyjnym | 11,3 | 11,4 | 11,2 | 11,4 | 11,6 |
| fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców | 22 | 22 | 24 | 26 | 26 |
| fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne na 1000 mieszkańców | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| nowo zarejestrowane fundacje, stowarzyszenia, organizacje społeczne na 10 tys. mieszkańców | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| podmioty nowo zarejestrowane na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym | 163 | 154 | 130 | 126 | 128 |
| podmioty na 1000 mieszkańców w wieku produkcyjnym | 148,0 | 149,6 | 149,1 | 152,1 | 154,2 |

Źródło: Dane GUS

Wykres 1. Podmioty wg sekcji PKD 2007 na terenie Gminy Barlinek w 2013 roku

Źródło: Dane GUS

Legenda:

| A | Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo |
| --- | --- |
| B | Górnictwo i wydobywanie |
| C | Przetwórstwo przemysłowe |
| D | Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych |
| E | Dostawa Wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją |
| F | Budownictwo |
| G | Handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle |
| H | Transport i gospodarka magazynowa |
| I | Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi |
| J | Informacja i komunikacja |
| K | Działalność finansowa i ubezpieczeniowa |
| L | Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości |
| M | Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna |
| N | Działalność w zakresie usług administrowania i działalności wspierająca |
| O | Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia społeczne |
| P | Edukacja |
| Q | Opieka zdrowotna i pomoc społeczna |
| R | Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją |
| S | Pozostała działalność usługowa |
| T | Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby |
| U | Organizacje i zespoły eksterytorialne |

Biorąc pod uwagę liczbę przedsiębiorców w sektorze prywatnym według sekcji PKD 2007 funkcjonujących na terenie gminy Barlinek można zauważyć, że największa ilość podmiotów działa w sekcji handel hurtowy i detaliczny (rok 2013 – 20,7%), budownictwo (18,0%) 
oraz przetwórstwo przemysłowe (9,7%).

## 4.3. Charakterystyka mieszkańców

Jednym z podstawowych czynników wpływających na rozwój jednostek samorządu terytorialnego jest sytuacja demograficzna oraz perspektywy jej zmian. Trzeba zauważyć, 
że przyrost liczby ludności to przyrost liczby konsumentów, a zatem wzrost zapotrzebowania na energię i jej nośniki.

Gmina Barlinek na koniec 2013 roku, zgodnie z danymi GUS, zamieszkiwało 19 810 osób, 
w tym 50,7% kobiet. Mieszkańcy obszarów wiejskich stanowią 28% ogółu.

W badanym okresie liczba ludności gminy Barlinek ulegała wahaniom, ostatecznie z porównania lat 2013 i 2008 wynika, że w tym okresie nastąpił wzrost liczby mieszkańców gminy o 1,2%.

Tabela 4. Liczba ludności na terenie Gminy Barlinek

| Wyszczególnienie | Jednostka miary | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem | osoba | 19 574 | 19 519 | 19 832 | 19 834 | 19 790 | 19 810 |
| Podział ze względu na płeć |
| mężczyźni | osoba | 9 723 | 9 668 | 9 803 | 9 794 | 9 771 | 9 776 |
| udział % mężczyzn | % | 49,7% | 49,5% | 49,4% | 49,4% | 49,4% | 49,3% |
| kobiety | osoba | 9 851 | 9 851 | 10 029 | 10 040 | 10 019 | 10 034 |
| udział % kobiet | % | 50,3% | 50,5% | 50,6% | 50,6% | 50,6% | 50,7% |
| Podział ze względu na miejsce zamieszkania |
| w miastach | osoba | 14 164 | 14 113 | 14 352 | 14 339 | 14 277 | 14 263 |
| udział % mieszkańców miast | % | 72,4% | 72,3% | 72,4% | 72,3% | 72,1% | 72,0% |
| na wsi | osoba | 5 410 | 5 406 | 5 480 | 5 495 | 5 513 | 5 547 |
| udział % mieszkańców obszarów wiejskich | % | 27,6% | 27,7% | 27,6% | 27,7% | 27,9% | 28,0% |

Źródło: Dane GUS

Zgodnie z prognozami GUS-u dla powiatu myśliborskiego, w kolejnych latach przewiduje się stopniowy spadek ludności przedmiotowego regionu.

Wykres 2. Prognoza liczby ludności na lata 2013 – 2030 dla powiatu myśliborskiego

Źródło: Dane GUS, Prognoza ludności na lata 2008-2035, województwo zachodniopomorskie

Na podstawie danych o liczbie ludności na terenie Miasta i Gminy Barlinek w latach 2005 – 2013 a także na podstawie prognozy liczby ludności na obszarach miejskich i wiejskich powiatu myśliborskiego opracowanej przez GUS, wykonano prognozę demograficzną 
dla Miasta i Gminy Barlinek do roku 2030 przedstawioną w tabeli 5.

Tabela 5. Prognoza liczby ludności Miasta i Gminy Barlinek

| Lata | Liczba ludności |
| --- | --- |
|  | Ogółem | na wsi | w mieście |
| 2013 | 19 810 | 14 263 | 5 547 |
| 2014 | 19 802 | 14 272 | 5 529 |
| 2015 | 19 789 | 14 277 | 5 512 |
| 2016 | 19 780 | 14 285 | 5 495 |
| 2017 | 19 754 | 14 276 | 5 478 |
| 2018 | 19 730 | 14 270 | 5 460 |
| 2019 | 19 701 | 14 259 | 5 442 |
| 2020 | 19 666 | 14 243 | 5 423 |
| 2021 | 19 626 | 14 222 | 5 404 |
| 2022 | 19 582 | 14 199 | 5 382 |
| 2023 | 19 529 | 14 171 | 5 358 |
| 2024 | 19 463 | 14 131 | 5 332 |
| 2025 | 19 400 | 14 096 | 5 304 |
| 2026 | 19 331 | 14 058 | 5 273 |
| 2027 | 19 253 | 14 011 | 5 242 |
| 2028 | 19 169 | 13 959 | 5 210 |
| 2029 | 19 084 | 13 910 | 5 174 |
| 2030 | 18 995 | 13 856 | 5 139 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie długoterminowej prognozy liczby ludności

opracowanej przez GUS dla powiatu myśliborskiego

Wykres 3. Prognoza liczby ludności na lata 2013 – 2030 dla Gminy Barlinek

Źródło: Opracowana na podstawie Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu oraz podregionów na lata 2011 – 2035, województwo zachodniopomorskie, podregion stargardzki, powiat myśliborski (2007)

W związku z tym należy stwierdzić, że istotne jest podejmowanie dalszych działań mających na celu przyciągnięcie na ten teren nowych mieszkańców, dla których istotne znaczenie 
ma także stan środowiska przyrodniczego oraz dostępność do podstawowej infrastruktury społecznej i technicznej. Nie można zatem zaniechać podejmowania prac inwestycyjnych związanych m.in. z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii nieprzyczyniających się 
do pogorszenia stanu środowiska oraz innych prac związanych z przeprowadzeniem robót termomodernizacyjnych, dzięki którym zmniejszeniu ulegnie ilość paliw zużywanych 
do ogrzania obiektów, a to niewątpliwie wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

W przeciwieństwie do niekorzystnych prognoz, a zgodnie ze zmianą liczby mieszkańców gminy w latach 2008 – 2013, w ostatnich latach występował na obszarze Gminy Barlinek dodatni przyrost naturalny.

Tabela 6. Poziom przyrostu naturalnego w na terenie Gminy Barlinek w latach 2008-2013

| Wyszczególnienie | Jednostka miary | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urodzenia żywe |
| ogółem | - | 215 | 212 | 242 | 206 | 196 | 204 |
| mężczyźni | - | 109 | 90 | 114 | 103 | 111 | 107 |
| kobiety | - | 106 | 122 | 128 | 103 | 85 | 97 |
| Zgony ogółem |
| ogółem | - | 188 | 182 | 163 | 159 | 166 | 180 |
| mężczyźni | - | 109 | 96 | 92 | 87 | 85 | 95 |
| kobiety | - | 79 | 86 | 71 | 72 | 81 | 85 |
| Przyrost naturalny |
| ogółem | - | 27 | 30 | 79 | 47 | 30 | 24 |
| mężczyźni | - | 0 | -6 | 22 | 16 | 26 | 12 |
| kobiety | - | 27 | 36 | 57 | 31 | 4 | 12 |

Źródło: Dane GUS

Odwrotny trend do przyrostu naturalnego na terenie gminy Barlinek zarejestrowano pod względem salda migracji wewnętrznych. W całym analizowanym okresie saldo migracji przyjmowało wartości ujemne, głównie za sprawą ujemnego salda migracji wewnętrznych. Ujemne saldo migracji w zestawieniu z niższym przyrostem naturalnym wpływa na niekorzystne prognozy dotyczące liczby ludności gminy w kolejnych latach.

Tabela 7. Migracje na pobyt stały w Gminie Barlinek w latach 2008-2013

| Wyszczególnienie | Jednostka miary | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| zameldowania ogółem | osoba | 221 | 246 | 210 | 215 | 208 | 187 |
| wymeldowania ogółem | osoba | 247 | 307 | 297 | 260 | 264 | 235 |
| saldo migracji | osoba | -26 | -61 | -87 | -45 | -56 | -48 |
| zameldowania z miast | osoba | 118 | 122 | 119 | 117 | 125 | 87 |
| wymeldowania do miast | osoba | 143 | 157 | 141 | 137 | 122 | 152 |
| saldo | osoba | -25 | -35 | -22 | -20 | 3 | -65 |
| zameldowania ze wsi | osoba | 98 | 116 | 89 | 96 | 81 | 97 |
| wymeldowania na wieś | osoba | 102 | 138 | 153 | 123 | 142 | 83 |
| saldo | osoba | -4 | -22 | -64 | -27 | -61 | 14 |
| zameldowania z zagranicy | osoba | 5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| wymeldowania za granicę | osoba | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| saldo | osoba | 3 | -4 | -1 | 2 | 2 | 3 |

Źródło: Dane GUS

Na ukształtowanie się salda migracji wewnętrznych wpływ miała przewaga wymeldowań do miast nad zameldowaniami z tamtych obszarów. Młodzi ludzie z terenu gminy Barlinek wyjeżdżają do większych miast, by kontynuować edukację na poziomie wyższym i tam osiedlają się na stałe.

Wykres 4. Ruch naturalny ludności na terenie Gminy Barlinek w latach 2008 - 2013

Źródło: Dane GUS

Tabela 8. Ludność Gminy Barlinek w latach 2008-2013

| Wyszczególnienie | Jednostka miary | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem |
| ogółem | osoba | 19 574 | 19 519 | 19 832 | 19 834 | 19 790 | 19 810 |
| mężczyźni | osoba | 9 723 | 9 668 | 9 803 | 9 794 | 9 771 | 9 776 |
| kobiety | osoba | 9 851 | 9 851 | 10 029 | 10 040 | 10 019 | 10 034 |
| w wieku przedprodukcyjnym - 14 lat i mniej |
| ogółem | osoba | 3 104 | 3 060 | 3 082 | 3 065 | 3 046 | 3 051 |
| mężczyźni | osoba | 1 637 | 1 603 | 1 590 | 1 569 | 1 570 | 1 584 |
| kobiety | osoba | 1 467 | 1 457 | 1 492 | 1 496 | 1 476 | 1 467 |
| w wieku produkcyjnym: 15-59 lat kobiety, 15-64 lata mężczyźni |
| ogółem | osoba | 13 879 | 13 794 | 13 933 | 13 790 | 13 586 | 13 450 |
| mężczyźni | osoba | 7 301 | 7 280 | 7 390 | 7 349 | 7 250 | 7 187 |
| kobiety | osoba | 6 578 | 6 514 | 6 543 | 6 441 | 6 336 | 6 263 |
| w wieku poprodukcyjnym |
| ogółem | osoba | 2 591 | 2 665 | 2 817 | 2 979 | 3 158 | 3 309 |
| mężczyźni | osoba | 785 | 785 | 823 | 876 | 951 | 1 005 |
| kobiety | osoba | 1 806 | 1 880 | 1 994 | 2 103 | 2 207 | 2 304 |
| Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem |
| w wieku przedprodukcyjnym | % | 20,5 | 20,0 | 19,4 | 19,2 | 18,9 | 18,7 |
| w wieku produkcyjnym | % | 66,3 | 66,4 | 66,4 | 65,8 | 65,1 | 64,6 |
| w wieku poprodukcyjnym | % | 13,2 | 13,7 | 14,2 | 15,0 | 16,0 | 16,7 |

Źródło: Dane GUS

Analizując strukturę populacji gminy Barlinek, można zaobserwować, iż najliczniejszą grupę stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym – 64,6% ogółu ludności w roku 2013. Od 2010 roku udział ludności gminy w wieku produkcyjnym maleje. Drugą pod względem liczebności grupę wiekową stanowią mieszkańcy w wieku produkcyjnym (18,7% ogółu ludności w 2013 r.), których udział maleje od 2008 roku, co jest niekorzystnym zjawiskiem 
w dynamice struktury wieku ekonomicznego ludności. Również niesprzyjającym zjawiskiem w niniejszej dynamice jest występujący w latach 2008-2013 trend rosnący udziału ludności 
w wieku podprodukcyjnym. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym wyniósł 16,7% w roku 2013. Tak kształtujące się zmiany świadczą o starzeniu się społeczeństwa Gminy.

## 4.4. Środowisko naturalne Gminy

Gmina Barlinek jest interesująca pod względem przyrodniczym z uwagi na fakt, że w jej granicach powołanych zostało wiele form ochrony przyrody, które to stanowią ekologiczne dziedzictwo regionu. Na obszarze Gminy Barlinek prawna ochrona przyrody i krajobrazu reprezentowana jest zarówno przez formy wielkoobszarowe: obszar chronionego krajobrazu, jak również przez formy ochrony indywidualnej, czyli pomniki przyrody oraz użytki ekologiczne.

Do form ochrony przyrody występujących na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego należą:

  - Obszary Chronionego Krajobrazu;

  - Rezerwaty Przyrody;

  - obszary Natura 2000;

  - pomniki przyrody;

  - użytki ekologiczne;

  - korytarze ekologiczne;

  - stanowiska rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych.

Rysunek 3. Krajobraz Miasta i Gminy Barlinek

Źródło:  http://www.ebarlinek.pl/n2132-mega_zdjecia_barlinek_z_lotu_pta-0.html

Barlinecko – Gorzowski Park Krajobrazowy

Barlinecko – Gorzowski Park Krajobrazowy powołany został Rozporządzeniem Wojewody Gorzowskiego nr 27 z dnia 23 października 1991 roku. Rozporządzenie Wojewody Gorzowskiego nr 6 z dnia 18 lipca 1996 roku rozszerzyło granice BGPK o Dolinę Rzeki Płoni, jednocześnie zatwierdzono Plan Ochrony Parku.

Powierzchnia BGPK na terenie Gminy Barlinek wynosi 10 698,90 ha (w granicach województwa zachodniopomorskiego –11 840,14 ha), co stanowi 41,35% obszaru Gminy.

Barlinecko – Gorzowski Park Krajobrazowy utworzony został w celu zachowania i ochrony walorów krajobrazowych naturalnego środowiska, wartości kulturowych, historycznych, przyrodniczych oraz dydaktycznych, wypoczynku ludności, a także dla zachowania, popularyzacji i upowszechnienia tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju.

Barlinecko – Gorzowski Park Krajobrazowy składa się z dwóch części. W północnej znajduje się malownicza dolina rzeki Płoni z licznymi zakolami, wąwozami, stromymi zboczami 
i krajobrazem rolniczo – leśnym. Zaś jego południowa część do obszar Równiny Gorzowskiej, którą prawie w całości pokrywają różne formacje leśne.

Obszar chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu “C” powołany został na podstawie Rozporządzenia Wojewody Gorzowskiego z dnia 24 listopada 1998r. OChK “C” położony jest na terenie gmin: Barlinek, Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Kłodawa, Pełczyce, Strzelce Krajeńskie, Santok i Zwierzyń.

Powierzchnia tego obszaru na terenie gminy Barlinek wynosi 430 ha, co stanowi 1,7% jej powierzchni. Na grunty rolne przypada tu 100 ha, lasy zajmują 250 ha a wody 80 ha.

Obszar ten zlokalizowany jest na zachodzie gminy, w okolicach Kornatki oraz jeziora Karskie Małe. Został on powołany w celu ochrony wartości przyrodniczych i wypoczynkowo –  rekreacyjnych. Jest cenny pod względem krajobrazowym i przyrodniczym..

Rezerwaty przyrody

Na terenie gminy Barlinek zostały powołane dwa rezerwaty przyrody:

- “Skalisty Jar Libberta”, powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27.06.1995 r. Położony jest 
on w sąsiedztwie miejscowości Równo, Nadleśnictwo Choszczno. Jest to rezerwat krajobrazowy, geologiczny i glebowy - leśny. Przedmiot i cel ochrony: zachowanie osobliwości geologicznych, bogatej flory, gatunków chronionych i rzadkich 
w zalesionym krajobrazie morenowym. Powierzchnia 33,21 ha.

- “Markowe Błota”, powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26.01.1994 r. Położony jest on w miejscowości Moczydło, w Nadleśnictwie Barlinek. Powierzchnia 193,40 ha, w tym lasy 132,22ha, bagna 56,96 ha, drogi i linie podziału powierzchniowego 4,22 ha. Przedmiot i cel ochrony: zachowanie ekosystemów wodnych, bagiennych i leśnych, z typową 
dla nich florą i fauną oraz drzewostanów bukowych i mieszanych.

Użytki ekologiczne

Na terenie Gminy Barlinek zostało powołanych rozporządzeniem Nr 9 Wojewody Gorzowskiego z dnia 28.08.1995 r. w sprawie uznania niektórych powierzchni za użytki ekologiczne dziewięć użytków ekologicznych: “Mochortowskie Mokradła”, “Wyspy na Jez. Barlineckim”, “Rychnowskie Bagno”, “Okuńska Rynna”, “Mochordowskie Mokradło”, “Mokradło Okno”, “Zadrzewienia Rychnowskie”, “Łubianka”, “Roztopowa Rynna”.

Uchwałą Nr XII/111/2003 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28.08.2003r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne gruntów Nadleśnictwa Barlinek powołano użytki ekologiczne: „Okunie 
i Moczydło”.

Pomniki przyrody

Na terenie gminy Barlinek objęto ochroną jako pomniki przyrody 19 obiektów w tym 
10 pojedynczych drzew, 6 grup drzew, jedno źródło, jedna forma odsłonięć oraz dwa pomniki w postaci skałek.

Stanowiska rozrodu i regularnego przebywania zwierząt gatunków chronionych W gminie Barlinek istnieją cztery strefy ochronne dla zwierząt. Są to stanowiska bielika 
w Nadleśnictwie Barlinek.

Natura 2000

Zgodnie z danymi zawartymi na stronie internetowej http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/, 
na terenie Gminy Barlinek ustanowione zostały następujące obszary NATURA 2000:

  - Natura 2000 obszary ptasie - Puszcza Barlinecka; Powierzchnia 265,06 km² (kod obszaru PLB080001);

  - Natura 2000 obszary siedliskowe - Ostoja Barlinecka; Powierzchnia 
265,06 km² (kod obszaru PLH080071);

  - Natura 2000 obszary siedliskowe - Dolina Płoni i Jezioro Miedwie; Powierzchnia 20 744,10 ha (kod obszaru PLH320006).

Korytarze ekologiczne

Na obszarze Gminy Barlinek krzyżują się następujące korytarze ekologiczne:    ponadregionalny   -   Pojezierzy Południowo pomorskich przebiegający równoleżnikowo 
oraz regionalny - Rzeki Płoni przebiegający południkowo.

## 4.5. Warunki klimatyczne na terenie Gminy

Gmina Barlinek zgodnie z dzielnicami klimatycznymi wg Gumińskiego leży 
w „zachodniobałtyckiej”  dzielnicy klimatycznej.

Szczegółowe parametry charakteryzujące klimat, są następujące:

- średnia temperatura powietrza – 7,5 - 80 C;

- najcieplejszym miesiącem jest lipiec i sierpień ze średnią temperaturą+16,8°C, 
a najchłodniejszym styczeń -0,4°C;

- letnie temperatury dobowe wynoszą 15 C0,

- okres wegetacyjny – 210-220 dni;

- długi okres bezprzymrozkowy - liczba dni przymrozkowych – 80dni;

- roczna suma opadów – do 900-1 000 mm;

- najobfitszym w opady atmosferyczne miesiącem jest lipiec,

- duża wilgotność powietrza - wilgotność względna powietrza 83 – 84 %,

- zachmurzenie w skali 0 - 10 pokrycia nieba chmurami średnie w roku od 6,5 do 7,0,

- liczba dni pogodnych z pokryciem nieba chmurami 2,0 od 22 do 42 dni w roku,

- najkrótsza i najpóźniej zaczynająca się zima, ale także najmniejsza liczba 
dni gorących, którą rekompensuje długi okres rzeczywistego usłonecznienia,

Powyżej przedstawione warunki klimatyczne Gminy Barlinek należą do bardzo korzystnych latem i korzystnych zimą dla potrzeb turystyki i rekreacji.

Rysunek 4. Dzielnice rolniczo-klimatyczne Polski wg R. Gumińskiego

Źródło: www.acta-agrophysica.org

Legenda:

| Dzielnica rolniczo-klimatyczna |
| --- |
| Szczecińska | XII. Lubelska |
| Zachodniobałtycka | XIII. Chełmska |
| Wschodniobałtycka | XIV. Wrocławska |
| Pomorska | XV. Częstochowsko- Kielecka |
| Mazurska | XVI. Tarnowska |
| Nadnotecka | XVII. Sandomiersko - Rzeszowska |
| Środkowa | XVIII. Podsudecka |
| Zachodnia | XIX. Podkarpacka |
| Wschodnia | XX. Sudecka |
| Łódzka | XXI. Karpacka |
| Radomska |  |

Rysunek 5. Średnia temperatura roczna na terenie Polski

Źródło: www.wiking.edu.pl

Rysunek 6. Średnie roczne opady na terenie Polski

Źródło: www.wiking.edu.p

Rysunek 7. Średnia długość okresu wegetacji na terenie Polski

Źródło: www.acta-agrophysica.org

Rysunek 8. Liczba dni przymrozkowych na terenie Polski (t min ˂ 0°C)

Źródło: www.imgw.pl

## 4.6. Charakterystyka infrastruktury budowlanej

Obiekty budowlane znajdujące się na terenie Gminy Barlinek różnią się wiekiem, technologią wykonania, przeznaczeniem i wynikającą z powyższych parametrów energochłonnością.

Spośród wszystkich budynków wyodrębniono podstawowe grupy obiektów:

- budynki mieszkalne,

- obiekty użyteczności publicznej,

- obiekty handlowe, usługowe i przemysłowe – podmioty gospodarcze.

W sektorze budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej energia może być użytkowana do realizacji celów takich jak: ogrzewanie i wentylacja, podgrzewanie wody, gotowanie, oświetlenie, napędy urządzeń elektrycznych, zasilanie urządzeń biurowych i sprzętu AGD. 
W budownictwie tradycyjnym energia zużywana jest głównie do celów ogrzewania pomieszczeń. Zasadniczymi wielkościami, od których zależy to zużycie jest temperatura zewnętrzna i temperatura wewnętrzna pomieszczeń ogrzewanych, a to z kolei wynika 
z przeznaczenia budynku. Charakterystyczne minimalne temperatury zewnętrzne dane 
są dla poszczególnych stref klimatycznych kraju. Podział na te strefy pokazano na rysunku 9.

Rysunek 9. Podział Polski na strefy klimatyczne

Źródło: PN-EN 12831:2006. Instalacje ogrzewcze w budynkach
 - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego

Gmina Barlinek usytuowana są w I strefie klimatycznej, w której obliczeniowa temperatura zewnętrzna dla potrzeb ogrzewania, zgodnie z PN-EN 12831, wynosi -160C, 
co graficznie prezentuje powyższy rysunek.

Średnioroczna liczba stopniodni, wykorzystywana do obliczeń w audytach energetycznych zgodnie z PN-EN ISO 13790, wynosi dla Gminy Barlinek 3 603,50 stopniodni/rok. Wieloletnie temperatury średniomiesięczne [Te(m)], liczba dni ogrzewania [Ld(m)] właściwe dla Gminy Barlinek oraz liczba stopniodni q(m) dla temperatury wewnętrznej 200C zostały zaprezentowane w tabeli 9.

Tabela 9. Wieloletnie temperatury średniomiesięczne [Te(m)], liczba dni ogrzewania [Ld(m)] oraz liczba stopniodni q(m) dla temperatury wewnętrznej 200C

| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Te(m), (C | 1,10 | -0,20 | 4,00 | 7,80 | 12,70 | 15,90 | 17,60 | 17,50 | 13,90 | 8,00 | 4,90 | 2,00 |
| Ld(m) | 31,00 | 28,00 | 31,00 | 30,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 31,00 | 30,00 | 31,00 |
| q(m) | 585,90 | 565,60 | 496,00 | 366,00 | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,00 | 372,00 | 453,00 | 558,00 |

Wykres 5. Rozkład średnich temperatur na terenie Gminy Barlinek

Wśród pozostałych czynników decydujących o wielkości zużycia energii w budynku znajdują się:

- zwartość budynku (współczynnik A/V) – mniejsza energochłonność to minimalna powierzchnia ścian zewnętrznych i płaski dach;

- usytuowanie względem stron świata – pozyskiwanie energii promieniowania słonecznego – mniejsza energochłonność to elewacja południowa z przeszkleniami 
i roletami opuszczanymi na noc; elewacja północna z jak najmniejszą liczbą otworów w przegrodach; w tej strefie budynku można lokalizować strefy gospodarcze, 
a pomieszczenia pobytu dziennego od strony południowej;

- stopień osłonięcia budynku od wiatru;

- parametry izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych;

- rozwiązania wentylacji wnętrz;

- świadome przemyślane wykorzystanie energii promieniowania słonecznego, energii gruntu.

Wykres 5 ilustruje, jak kształtowały się technologie budowlane oraz standardy ochrony cieplnej budynków w poszczególnych okresach. Po roku 1993 nastąpiła znaczna poprawa parametrów energetycznych nowobudowanych obiektów, co bezpośrednio wiąże 
się z redukcją strat ciepła, wykorzystywanego do celów grzewczych.

Wykres 6. Roczne zapotrzebowanie energii na ogrzewanie w budownictwie mieszkaniowym 
w kWh/m2 powierzchni użytkowej

Orientacyjna klasyfikacja budynków mieszkalnych w zależności od jednostkowego zużycia energii użytecznej w obiekcie podana jest w tabeli 10.

Tabela 10. Podział budynków ze względu na zużycie energii do ogrzewania

| Klasa | Rodzaj budynku | Wskaźnik kWh/m2 rok | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| A+++ | Plus energetyczny | Poniżej 0 | Dochodowo energetyczny |
| A++ | Zero energetyczny | 0 | Samowystarczalny |
| A+ | Pasywny | 1-15 |  |
| A | Niskoenergetyczny | 16 - 25 | Niskie zużycie energii |
| B | Energooszczędny | 26 - 50 |  |
| C | Średnioenergooszczędny | 51 - 75 |  |
| D | Nisko energochłonny | 76 - 100 | Średnie zużycie energii |
| E | Średnio energochłonny | 101 - 125 |  |
| F | Energochłonny | 125 -150 | Wysokie zużycie energii |
| G | Bardzo energochłonny | Ponad 150 |  |

### 4.6.1. Zabudowa mieszkaniowa na terenie Gminy

Najbardziej energochłonnym sektorem gospodarki są gospodarstwa domowe. Poziom zużycia energii w tym segmencie jest wyższy w przemyśle czy transporcie. Nowe technologie oraz modernizacje procesów produkcyjnych skutkują większym wzrostem efektywności energetycznej w przemyśle. Przemysł kieruje się dziś ekonomią, dlatego też wiele przedsiębiorstw, szukając oszczędności, inwestuje w działania mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Wzrost liczby nowych budynków mieszkalnych, dzięki zaostrzeniu wymagań i rozwojowi technologii wytwarzania ciepła, skutkuje nieznacznym obniżeniem zużycia energii w tym sektorze

Analizując dane zawarte w tabeli 11, można niezaprzeczalnie zauważyć, iż mieszkalnictwo na terenie Gminy Barlinek ulega systematycznemu rozwojowi. W roku 2013 w porównaniu 
z rokiem 2008 liczba mieszkań na opisywanym areale wzrosła o 1,86%. W efekcie czego liczba izb zwiększyła się o 3,15%, a powierzchnia użytkowa mieszkań wzrosła o 4,48%.

Tabela 11. Mieszkalnictwo na terenie Gminy Barlinek w latach 2008 - 2013

| Zasoby mieszkaniowe | Jednostka miary | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ogółem |
| mieszkania | - | 6 230 | 6 283 | 6 271 | 6 304 | 6 327 | 6 346 |
| izby | - | 24 330 | 24 538 | 24 699 | 24 869 | 24 985 | 25 096 |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | m2 | 415 526 | 420 004 | 424 300 | 428 247 | 431 292 | 434 155 |
| w miastach |
| mieszkania | - | 4 694 | 4 741 | 4 764 | 4 784 | 4 799 | 4 808 |
| izby | - | 17 996 | 18 165 | 18 352 | 18 458 | 18 529 | 18 583 |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | m2 | 295 703 | 299 202 | 302 748 | 305 134 | 306 853 | 308 347 |
| na wsi |
| mieszkania | - | 1 536 | 1 542 | 1 507 | 1 520 | 1 528 | 1 538 |
| izby | - | 6 334 | 6 373 | 6 347 | 6 411 | 6 456 | 6 513 |
| powierzchnia użytkowa mieszkań | m2 | 119 823 | 120 802 | 121 552 | 123 113 | 124 439 | 125 808 |

Źródło: Dane GUS

W analizowanym okresie przeciętna powierzchnia użytkowa jednego mieszkania zwiększyła się z 66,7m2 (rok 2008) do 68,4 m2 (rok 2013). Podobny trend przyjął wskaźnik przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania na 1 użytkownika (wzrost z 21,2 m2 do 21,9m2) oraz wskaźnik mieszkania na 1000 mieszkańców (wzrost z 318,3 do 320,3), co niewątpliwie uatrakcyjnia opisywany obszar pod względem osiedleńczym, stwarzając dogodne warunki mieszkaniowe.

Tabela 12. Wskaźniki dotyczące zasobu mieszkaniowego w latach 2008 - 2013

| Wyszczególnienie | Jednostka miary | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania | m2 | 66,7 | 66,8 | 67,7 | 67,9 | 68,2 | 68,4 |
| przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na 1 osobę | m2 | 21,2 | 21,5 | 21,4 | 21,6 | 21,8 | 21,9 |
| mieszkania na 1000 mieszkańców | - | 318,3 | 321,9 | 316,2 | 317,8 | 319,7 | 320,3 |

Źródło: Dane GUS

W analizowanym okresie nastąpił wzrost wyposażenia mieszkań na terenie gminy Barlinek w instalacje sanitarne – wodociąg, łazienkę i centralne ogrzewanie, jednak nadal stopień wyposażenia mieszkań jest nieco niższy na obszarach wiejskich, niż miejskich. W 2013 roku na obszarze miast około 99,6% mieszkań było podłączonych do wodociągu, 98,2% - było wyposażonych w łazienkę, zaś 88,7% posiadało centralne ogrzewanie. W tym samym roku na obszarze wiejskim około 96,7% mieszkań było podłączonych do wodociągu, 88,2% - było wyposażonych w łazienkę, zaś 74,5% posiadało centralne ogrzewanie.

Tabela 13. Odsetek ogółu mieszkań wyposażonych w instalacje na terenie gminy Barlinek 
w latach 2008 - 2013

| Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań | Jednostka miary | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w miastach |
| wodociąg | % | 99,7 | 99,7 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| łazienka | % | 96,0 | 96,0 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| centralne ogrzewanie | % | 86,8 | 87,1 | 88,5 | 88,6 | 88,6 | 88,7 |
| na wsi |
| wodociąg | % | 96,1 | 96,1 | 96,6 | 96,6 | 96,7 | 96,7 |
| łazienka | % | 82,8 | 82,8 | 88,0 | 88,1 | 88,2 | 88,2 |
| centralne ogrzewanie | % | 67,3 | 67,4 | 74,0 | 74,2 | 74,3 | 74,5 |

Źródło: Dane GUS

Zgodnie z Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barlinek na lata 2007-2017, na dzień 31-12-2006r. zasoby mieszkaniowe stanowiące własność Gminy oraz współwłasność Gminy i osób fizycznych to 184 budynki, w tym:

  - 112 budynków stanowiących współwłasność, z tego:

    - 109 budynków na terenie miasta;

    - 3 budynki na terenie gminy;

- 72 budynki stanowiące własność Gminy, z tego:

    - 55 budynków na terenie miasta;

    - 17 budynków na terenie gminy.

Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność Gminy to ogółem 841 lokali mieszkalnych, 
o łącznej powierzchni użytkowej 38 660 m2 z tego:

  - 787 lokali mieszkalnych na terenie miasta, o łącznej powierzchni użytkowej 35 878 m2,

  - 54 lokale mieszkalne na terenie gminy, o łącznej powierzchni użytkowej 2 782 m2.

- Z mieszkaniowego zasobu gminy wydzielono 35 lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

Analizując dokładnie strukturę lokalnych mieszkań, należy stwierdzić, że na terenie Miasta 
i Gminy Barlinek zgodnie z danymi Urzędu Miejskiego w Barlinku zlokalizowane są budynki wielorodzinne, będące w zarządzie:

- Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Barlinku;

- Barlineckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o.;

- Wspólnot Mieszkaniowych.

Pozostała część lokalnej populacji zamieszkuje w domkach jednorodzinnych. Z poniższych danych wynika, iż najwięcej mieszkańców zamieszkuje Miasto Barlinek (ośrodek administracyjno – gospodarczy Gminy) – 13 669 mieszkańców, sołectwo Moczkowo – 
1 119 mieszkańców, Mostkowo – 809 mieszkańców oraz Płonno – 335 mieszkańców.

Tabela 14. Zestawienie liczby mieszkańców na terenie poszczególnych sołectw Gminy Barlinek  oraz Miasta na dzień 08.09.2014 r.

| Miejscowość | Ulica | Mieszkańcy |
| --- | --- | --- |
|  |  | stali | czasowi | aktualni |
| BARLINEK | 11 LISTOPADA | 1388 | 17 | 1405 |
|  | 31 STYCZNIA | 293 | 1 | 294 |
|  | ALEJA 1 MAJA | 270 | 5 | 275 |
|  | ARMII KRAJOWEJ | 11 |  | 11 |
|  | ARMII POLSKIEJ | 212 |  | 212 |
|  | BOCZNA | 83 | 3 | 86 |
|  | CHMIELNA | 308 | 8 | 316 |
|  | CHOPINA | 144 | 1 | 145 |
|  | CZEREŚNIOWA | 35 |  | 35 |
|  | DŁUGA | 179 | 1 | 180 |
|  | DWORCOWA | 31 |  | 31 |
|  | DZIAŁKOWA | 28 |  | 28 |
|  | FABRYCZNA | 49 |  | 49 |
|  | FLUKOWSKIEGO | 67 |  | 67 |
|  | GORZOWSKA | 466 | 6 | 472 |
|  | GÓRNA | 364 | 6 | 370 |
|  | GRODZKA | 66 |  | 66 |
|  | GRUNWALDZKA | 21 |  | 21 |
|  | JASNA | 34 | 1 | 35 |
|  | JEZIORNA | 178 | 7 | 185 |
|  | KASPROWICZA | 108 | 1 | 109 |
|  | KAZIMIERZA PUŁASKIEGO | 4 |  | 4 |
|  | KOMBATANTÓW | 118 | 1 | 119 |
|  | KOPERNIKA | 105 | 2 | 107 |
|  | KOSSAKA | 256 | 6 | 262 |
|  | KOŚCIELNA | 240 | 2 | 242 |
|  | KOŚCIUSZKI | 147 | 1 | 148 |
|  | KOZIA | 253 | 2 | 255 |
|  | KRĘTA | 142 | 1 | 143 |
|  | KWIATOWA | 26 |  | 26 |
|  | LEŚNA | 60 | 2 | 62 |
|  | LIPOWA | 193 |  | 193 |
|  | MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE | 125 |  | 125 |
|  | MATEJKI | 183 |  | 183 |
|  | MICKIEWICZA | 93 |  | 93 |
|  | MŁYN LEŚNY | 18 |  | 18 |
|  | MONIUSZKI | 69 |  | 69 |
|  | NIEPODLEGŁOŚCI | 449 | 9 | 458 |
|  | ODRZAŃSKA | 87 |  | 87 |
|  | OGRODOWA | 341 | 1 | 342 |
|  | OKRĘTOWA | 3 |  | 3 |
|  | OKRĘŻNA | 223 | 2 | 225 |
|  | PADEREWSKIEGO | 103 | 2 | 105 |
|  | PAPUGI | 31 | 1 | 32 |
|  | PEŁCZYCKA | 122 |  | 122 |
|  | PODGÓRNA | 45 |  | 45 |
|  | PODWALE | 69 | 3 | 72 |
|  | POLANA LECHA | 16 |  | 16 |
|  | POZIOMKOWA | 37 |  | 37 |
|  | PRZEMYSŁOWA | 698 | 13 | 711 |
|  | RÓŻANA | 171 |  | 171 |
|  | RYNEK | 6 |  | 6 |
|  | SĄDOWA | 217 | 1 | 218 |
|  | SIENKIEWICZA | 65 |  | 65 |
|  | SŁONECZNA | 61 |  | 61 |
|  | SŁOWACKIEGO | 362 |  | 362 |
|  | SOSNOWA | 35 |  | 35 |
|  | SPOKOJNA | 46 |  | 46 |
|  | SPORTOWA | 118 | 3 | 121 |
|  | STODOLNA | 791 | 12 | 803 |
|  | STRZELECKA | 291 | 3 | 294 |
|  | SZEWSKA | 2 |  | 2 |
|  | SZOSOWA | 277 | 7 | 284 |
|  | SZPITALNA | 233 | 3 | 236 |
|  | ŚWIĘTEGO BONIFACEGO | 243 | 4 | 247 |
|  | TUNELOWA | 408 | 7 | 415 |
|  | U KLEJOWA | 1 | 1 | 2 |
|  | WIDOK | 732 | 12 | 744 |
|  | WIŚNIOWA | 41 | 2 | 43 |
|  | WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY | 23 |  | 23 |
|  | WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA | 42 |  | 42 |
|  | WODNA | 149 |  | 149 |
|  | WYLOTOWA | 142 | 4 | 146 |
|  | WYSPIAŃSKIEGO | 67 |  | 67 |
|  | ZIELNA | 210 | 2 | 212 |
|  | ŻABIA | 345 | 6 | 351 |
|  | Razem | 13669 | 172 | 13841 |
| BŁONIE |  | 1 |  | 1 |
| BRUNKI |  | 58 |  | 58 |
| DZIEDZICE |  | 144 | 2 | 146 |
| DZIKOWO |  | 131 |  | 131 |
| DZIKÓWKO |  | 86 |  | 86 |
| JANOWO |  | 34 | 1 | 35 |
| JAROMIERKI |  | 81 | 1 | 82 |
| JARZĄBKI |  | 27 |  | 27 |
| KORNATKA |  | 15 |  | 15 |
| KRYŃ |  | 1 |  | 1 |
| KRZYNKA |  | 258 | 4 | 262 |
| LASKÓWKO |  | 65 | 4 | 69 |
| LUTÓWKO |  | 279 |  | 279 |
| ŁUBIANKA |  | 186 | 5 | 191 |
| MOCZKOWO | GORZOWSKA | 248 | 4 | 252 |
|  | GWIAŹDZISTA | 142 |  | 142 |
|  | MYŚLIBORSKA | 354 | 9 | 363 |
|  | POLNA | 42 |  | 42 |
|  | PROSTA | 3 |  | 3 |
|  | WICHROWA | 4 |  | 4 |
|  | WIOSENNA | 295 | 3 | 298 |
|  | WIŚNIOWA | 10 |  | 10 |
|  | WSPÓLNA | 6 |  | 6 |
|  | ŹRÓDLANA | 15 |  | 15 |
|  | Razem | 1119 | 16 | 1135 |
| MOCZYDŁO |  | 138 | 2 | 140 |
| MOSTKOWO |  | 809 | 8 | 817 |
| NIEPOŁCKO |  | 18 |  | 18 |
| NIEWSTĄP |  | 1 |  | 1 |
| NOWA DZIEDZINA |  | 51 |  | 51 |
| OKNO |  | 6 |  | 6 |
| OKUNIE |  | 45 | 3 | 48 |
| OSINA |  | 154 | 1 | 155 |
| OŻAR |  | 66 | 1 | 67 |
|  | DĘBOWA | 4 |  | 4 |
|  | KASZTANOWA | 20 |  | 20 |
|  | OWOCOWA | 14 |  | 14 |
|  | ROLNA | 7 |  | 7 |
|  | ŚLIWKOWA | 9 |  | 9 |
|  | Razem | 120 | 1 | 121 |
| PŁONNO |  | 335 | 7 | 342 |
| PODGÓRZE |  | 46 | 1 | 47 |
| PUSTAĆ |  | 15 |  | 15 |
| RÓWIENKO |  | 20 |  | 20 |
| RÓWNO |  | 88 | 1 | 89 |
| RYCHNÓW |  | 632 | 6 | 638 |
| SŁOWICZE |  | 14 |  | 14 |
| STARA DZIEDZINA |  | 136 |  | 136 |
| STRĄPIE |  | 177 | 1 | 178 |
| SUCHA |  | 8 |  | 8 |
| SWADZIM |  | 17 | 1 | 18 |
| WIEWIÓRKI |  | 17 |  | 17 |
| WIĘCŁAW |  | 15 |  | 15 |
| WILCZE |  | 16 | 1 | 17 |
| ŻELICE |  | 38 | 3 | 41 |
| ŻYDOWO |  | 56 |  | 56 |
|  | Razem | 5 457 | 69 |  |

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Barlinku

## 4.7. Zamierzenia rozwojowe oraz potencjalne, prognozowane tereny zabudowy mieszkaniowej, usługowej na obszarze Gminy Barlinek

Gmina Barlinek położona jest w południowej części województwa zachodniopomorskiego 
w powiecie myśliborskim. Od północy graniczy z gminą Przelewice, od wschodu z gminą Pełczyce i Strzelce Krajeńskie, od południowego wschodu z gminą Kłodawa, od zachodu 
z gminami Nowogródek Pomorski, Lipiany i Myślibórz. Teren Miasta Barlinka otaczają obszary wiejskie Gminy Barlinek. Obie jednostki są ściśle związane ze sobą poprzez położenie nad rzeką Płonią, której dolina stanowi ważny w skali ponadregionalnej korytarz ekologiczny. Położenie Barlinka nad Jeziorem Barlineckim, w bezpośrednim sąsiedztwie cennych obszarów leśnych Puszczy Barlineckiej i obszarów Źródliskowej Doliny Płoni, stanowi walor wyjątkowy, rzadko spotykany w skali całego regionu.

Gmina Barlinek ze względu na swoje atrakcyjne położenie oraz walory krajobrazowe stanowi atrakcyjne miejsce do zamieszkania, uprawiania turystyki oraz rekreacji 
i wypoczynku, a także prowadzenia działalności gospodarczej. Niniejsza jednostka samorządu terytorialnego jest gminą miejsko – wiejską z jednorodzinną i wielorodzinną zabudową oraz działalnością gospodarczą głównie o charakterze produkcyjnym 
oraz usługowo-handlowym. Z kolei, przez mieszkańców okolicznych miast i wsi jest ona postrzegana jako centrum administracyjno – usługowe oraz atrakcyjne miejsce 
do wypoczynku i rekreacji. Dalszy rozwój mieszkalnictwa i działalności gospodarczej 
w Gminie jest uzależniony od zmian demograficznych i poprawy standardów zamieszkania oraz sytuacji ekonomicznej ludności, prowadzonej polityki Gminy, jak również krajowych systemów finansowania budownictwa.

Prognoza i tendencje rozwoju demograficznego są wyznacznikiem potrzeb w zakresie mieszkalnictwa i usług, natomiast konkretne możliwości i kierunki rozwoju Gminy Barlinek zostały określone w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barlinek”. Ze względu na różnorodność potrzeb oraz możliwości zagospodarowania przestrzennego Gminy w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barlinek” wyróżniono następujące tereny o specyficznej funkcji:

- tereny skoncentrowanego zainwestowania osadniczego: Barlinek, Mostkowo, Dziedzice, Rychnów, Moczkowo ( możliwość lokalizacji w Moczkowie budownictwa mieszkaniowego dla potrzeb miasta );

- tereny zainwestowania przemysłowego – Barlinek;

- tereny eksploatacji kruszyw : rejon wsi Krzynka i wsi Płonno;

- tereny gospodarki żywnościowej : głównie w północno - zachodniej części gminy;

- tereny gospodarki leśnej : obszary lasów gospodarczych położonych w rejonie wsi Moczydło, Łubianka, Mostkowo, Dziedzice, Krzynka, obszary lasów ochronnych położonych wzdłuż doliny Płoni na terenach erozji leśnej; obszary lasów przeznaczonych do penetracji turystycznej w południowej części gminy;

- tereny rekreacyjne położone głównie w rejonie jezior: Barlineckiego, Okunie, Sitno Moczydelskie.

Zgodnie z zapisami zawartymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Barlinek” wyróżniono następujące cele rozwoju analizowanej jednostki samorządu terytorialnego

Cele gospodarcze

- redefinicja funkcji gospodarczych gminy:

- aktywizacja funkcji rolno-spożywczej z zachowaniem zasad ekorozwoju,

- rozwój funkcji turystycznej opartej o rozwój oferty edukacyjno-turystycznej;

- wypoczynek rodzinny, turystykę sportową i weekendową, •odtworzenie funkcji rzemieślniczej będącej podstawą samozatrudnienia,

- przeprofilowanie funkcji przemysłowej - wspieranie technologii wysokoprzetworzonych i opartych na produktach rodzimych,

- działania na rzecz zrównoważenia rynku pracy,

- wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości,

- działania na rzecz stymulacji inwestycji, w tym przyciągnięcie kapitału zewnętrznego.

Cele społeczne

- funkcje społeczne powinny rozwijać się poprzez efekt synergii wynikający 
z rozwoju społecznego gminy,

- poprawa dostępności do służby zdrowia,

- poprawa dostępności do oświaty,

- poprawa warunków bezpieczeństwa społecznego,

- poprawa infrastruktury komunalnej i technicznej,

- wzmocnienie więzi społecznych i poczucia tożsamości kulturowej.

Cele przestrzenne

- zapewnienie rozwoju przestrzennego przy zachowaniu walorów kulturowych przyrodniczych środowiska,

- zachowanie wszystkich elementów sieci osadniczej,

- uporządkowanie struktury przestrzennej miasta,

- rewaloryzacja i integracja centrum miejskiego,

- zmiana systemu komunikacyjnego miasta,

- zagospodarowanie nowych terenów dla funkcji turystyczno-wypoczynkowej,

- rewitalizacja wsi.

Cele ochronne

- czynna ochrona wartości przyrodniczych na terenach prawnie chronionych,

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i utylizacji odpadów w skali gminy ograniczenie, eliminacja i neutralizacja zanieczyszczeń obniżających walory środowiska i jakość życia mieszkańców,

- rekultywacja terenów zdegradowanych: pokopalnianych i wysypisk śmieci,

- zachowanie terenów otwartych o wartościach krajobrazowych, kulturowych 
i przyrodniczych.

Poniżej przedstawiono również przewidziane przez Gminę Barlinek nowe obszary 
dla budownictwa jednorodzinnego na terenie swojego obszaru wraz z prognozowanym wzrostem budynków mieszkalnych.

Tabela 15. Prognozowane nowe obszary dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego na terenie Gminy Barlinek

| Położenie | Przewidywany wzrost ilości budynków jednorodzinnych | Szacunkowy termin realizacji | Przewidywany wzrost budynków wielorodzinnych | Przewidywany wzrost budynków jednorodzinnych | Przewidywany wzrost ilości mieszkańców |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barlinek Osiedle Górny Taras | 55 | 30 lat | 370 | 10 | 2100 |
| Krzynka 1 | 45 | 30 lat | 300 | 0 | 1200 |
| Barlinek, ul. Gorzowska | 2,7 | 15 lat | 17 | 0 | 44 |
| Moczkowo | 0,8 | 20 lat | 120 | 0 | 480 |
| RAZEM | 103,5 | - | 807 | 10 | 3 824 |

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Barlinku

Zgodnie z powyższymi danymi na terenie Gminy Barlinek istnieje łącznie około 103,5 ha gruntów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną. Przewiduje się, ze w ciągu najbliższych 30 lat na niniejszych obszarach zostanie wybudowanych 807 domów jednorodzinnych i 10 domów wielorodzinnych, w których zamieszka łącznie około 3 824 osób.

Wszystkie powyżej przedstawione elementy decydują o kierunkach rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Barlinek. Należy ponadto podkreślić, że rozwój mieszkalnictwa 
oraz usług i działalności gospodarczej na opisywanym terenie będzie zależał od wzrostu liczby ludności Gminy. Wiąże się on głównie z poprawą standardów zamieszkania, rozwojem gospodarczym Gminy, koniunkturą ekonomiczną, możliwościami finansowymi ludności 
oraz rozwojem infrastruktury technicznej.

# 5. Stan zaopatrzenia gminy w ciepło

## 5.1. Rynek energii cieplnej w Polsce

Polska należy do nielicznych krajów europejskich, posiadających znaczący udział zaopatrzenia w ciepło z istniejących systemów ciepłowniczych w zaopatrzeniu w ciepło ogółem. Szacuje się, że około 42% ciepła do ogrzewania pochodzi z systemów ciepłowniczych. Poniżej przedstawiono strukturę pokrywania potrzeb grzewczych przez gospodarstwa domowe:

Wykres 7. Struktura pokrywania potrzeb grzewczych przez gospodarstwa domowe w Polsce

Źródło: Ministerstwo Gospodarki – „Krajowy Plan Działania w Zakresie Energii ze Źródeł Odnawialnych”, Opracowanie własne na podstawie danych GUS z raportu: Mieszkania 2002,GUS, Warszawa, sierpień 2002.

Należy zauważyć, że na lokalnym rynku ciepła odbiorca nie ma możliwości wyboru przedsiębiorstwa dostarczającego mu nośnik ciepła o określonych parametrach za pomocą sieci, a dostawca ma ograniczone możliwości pozyskiwania odbiorców, które wynikają 
z istniejących uwarunkowań technicznych (zasięg i parametry istniejących sieci) 
oraz ekonomicznych (wysoka kapitałochłonność budowy nowych odcinków sieci i jej rozwój).

Poniżej przedstawiono strukturę produkcji ciepła według stosowanych paliw w 2002 i 2010 r.

Wykres 8. Struktura produkcji ciepła według stosowanych paliw w 2002 i 2010 r.

Źródło: URE

Zgodnie z danymi Urzędu Regulacji Energetyki, struktura paliw zużywanych do produkcji ciepła od 2002 r. ulega niewielkiej, ale stopniowej zmianie. Podstawowym paliwem wykorzystywanym do produkcji ciepła jest nadal węgiel kamienny, ale w latach 2002–2010 udział ciepła produkowanego z wykorzystaniem węgla kamiennego zmniejszył się o ponad 
3 punkty procentowe. Natomiast systematycznie zwiększa się udział ciepła uzyskiwanego 
w wyniku spalania biomasy – w latach 2002 – 2010 produkcja ciepła z biomasy wzrosła ponad dwukrotnie. Bardzo powoli rośnie udział ciepła uzyskiwanego w wyniku spalania gazu ziemnego.

Tabela 16. Ceny ciepła wytworzonego z różnych rodzajów paliw

| Wyszczególnienie | 2002 | 2009 | 2010 | Dynamika w % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zł/GJ | 2010/2002 | 2010/2009 |
| Węgiel kamienny | 22,53 | 28,02 | 28,7 | 127,4 | 102,4 |
| Węgiel brunatny | 16,26 | 18,96 | 19,44 | 119,5 | 102,5 |
| Olej opałowy lekki | 43,98 | 70,85 | 68,99 | 156,9 | 97,4 |
| Olej opałowy ciężki | 21,31 | 23,61 | 23,15 | 108,7 | 98,1 |
| Gaz ziemny wysokometanowy | 32,72 | 46,41 | 48,07 | 146,9 | 103,6 |
| Gaz ziemny zaazotowany | 30,8 | 34,38 | 33,72 | 109,5 | 98,1 |
| Biomasa | 26,87 | 28,01 | 29,69 | 110,5 | 106 |
| Inne odnawialne źródła energii | - | 33,62 | 35,61 | – | 105,9 |
| Pozostałe paliwa | 21,47 | 22,69 | 26,13 | 121,7 | 115,2 |

Źródło: URE

Zgodnie z powyższymi danymi, w badanych latach najszybciej rosły ceny ciepła wytwarzanego z oleju opałowego lekkiego i gazu ziemnego wysokometanowego – odpowiednio o 56,9% i o 46,9%. Ponadto w 2010 r. zanotowano zahamowanie dynamiki wzrostu cen ciepła produkowanego z różnych rodzajów paliw, w tym węgla kamiennego, gazu ziemnego wysokometanowego oraz biomasy. Natomiast w przypadku ciepła produkowanego z oleju opałowego lekkiego i ciężkiego, gazu ziemnego zaazotowanego ceny ciepła uległy korzystnemu obniżeniu w stosunku do roku ubiegłego.

Jak już wspomniano powyżej, najbardziej popularnym paliwem wykorzystywanym 
na potrzeby cieplne budynków zlokalizowanych na terenie Polski jest węgiel.

Wykres 9. Rzeczywista i prognozowana liczba czynnych kopalń węgla kamiennego w Polsce 
do 2050

Źródło: KASZTELEWICZ Z., 2007 – Węgiel brunatny-optymalna oferta energetyczna dla Polski. Związek

Pracodawców, Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego. Redakcja „Górnictwo Odkrywkowe”,

Bogatynia-Wrocław

Wykres 10. Rzeczywiste i prognozowane wydobycie węgla kamiennego w Polsce 
do 2050 roku

Źródło: KASZTELEWICZ Z., 2007 – Węgiel brunatny-optymalna oferta energetyczna dla Polski. Związek

Pracodawców, Porozumienie Producentów Węgla Brunatnego. Redakcja „Górnictwo Odkrywkowe”,

Bogatynia-Wrocław.

Z powyższych danych wynika, że w 1990 roku czynnych kopalń węgla kamiennego było 70. Natomiast w roku 2007 roku ich liczba spadła do 30. Spowodowało to, że w 1990 roku wydobycie wynosiło ponad 147 mln ton, a w 2007 roku zmalało do 87 mln ton. Analizując dane zawarte na wykresie nr 9 i 10, zauważa się dalszą tendencje do zmniejszania liczby czynnych kopalń i wielkości wydobycia węgla kamiennego w Polsce w przyszłości. Przewiduje się, że w 2030 roku wydobycie będzie na poziomie 40 mln ton, a w 2050 roku tylko 28 mln ton. Zmniejszanie wydobycia węgla kamiennego w Polsce spowodowane jest wyczerpywaniem się zasobów w czynnych kopalniach i brakiem dużych inwestycji 
dla otwierania nowych kopalń na nowych złożach.

Ponadto zgodnie z najnowszym opracowaniem NIK, pn. „Informacja o wynikach kontroli bezpieczeństwa zaopatrzenia Polski w węgiel kamienny (ze złóż krajowych)” z lutego 2011r., w ocenie Najwyższej Izby Kontroli, nie ma istotnych zagrożeń dla fizycznego bezpieczeństwa  zaopatrzenia gospodarki krajowej w węgiel kamienny ze złóż krajowych, w perspektywie 
do 2035 r. Ocenę ta oparto jest na szacunku wielkości udostępnionych zasobów węgla 
i prognoz jego wydobycia. W związku z czym zgodnie z obecnymi prognozami długoterminowymi, zasoby węgla kamiennego oraz jego wydobycie będzie systematycznie spadać, co wywołuje konieczność poszukiwania alternatywnych źródeł energii, w tym przede wszystkim źródeł odnawialnych. Obecnie podstawowym źródłem energii odnawialnej wykorzystywanej w Polsce jest biomasa i energia wodna, natomiast energia geotermalna, wiatru oraz promieniowania słonecznego ma nadal marginalne znaczenie.

Przystąpienie Polski do UE i przyjęcie nowelizacji ustawy Prawo energetyczne zbiegło 
się w czasie z uchwaleniem Polityki Energetycznej do 2030 roku. Zgodnie z zapisami niniejszych dokumentów przewiduje się monitorowanie i doskonalenie przyjętych mechanizmów wsparcia rozwoju OZE, w celu zwiększenia urynkowienia energetyki krajowej 
i zapoczątkowania zmian zgodnych z tendencjami światowymi. W związku z powyższym przewiduje się wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Polski 
na potrzeby cieplne budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz podmioty gospodarcze.

## 5.2. Stan obecny

Obecnie na terenie Gminy Barlinek funkcjonuje miejska sieć ciepłownicza, której właścicielem jest SEC Barlinek Sp. z o.o. Mapę sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Barlinek zaprezentowano w załączniku nr 1 do niniejszego opracowania.

Podstawowym źródłem ciepła dla systemu ciepłowniczego Miasta Barlinek jest Ciepłownia przy ul. Bonifacego 25 o mocy 13,815 MW, z której ciepło wyprowadzane jest magistralą cieplną napowietrzną o średnicy 2xDN 300. Ciepło przesyłane jest z ciepłowni za pomocą sieci cieplnej wysokoparametrowej do węzłów cieplnych, a następnie, poprzez zewnętrzne sieci niskoparametrowe, lub bezpośrednio do instalacji odbiorczej w budynkach odbiorców. Potrzeby cieplne odbiorców zaspokajane są również z 5 kotłowni lokalnych, w tym 
3 rezerwowych.

Ciepłownia SEC Barlinek jest typową ciepłownią wodną, w której zabudowane są jeden kocioł wodno – rurowy WR-5 o mocy 5,815 MW, WR-8M o mocy 8 MW. Kocioł WR-10 
o mocy 11,63 MW został z uwagi na zakończenie inwestycji oraz decyzję UDT wyłączony z eksploatacji. Kocioł WR-5 wykonany jest w tradycyjnej technologii, natomiast kocioł WR 8M wykonany jest w technologii ścian szczelnych. Wszystkie kotły są opalane miałem węglowym. Stan sieci preizolowanych oceniany jest jako dobry bądź b. dobry. Sieci napowietrzne sukcesywnie poddawane są termomoderniazcji. W latach 2012-2014 wymieniona została izolacja termiczna na napowietrznej sieci ciepłowniczej DN 300 
na odcinku o długości łącznie 537 m. Co stanowi ponad 30 % całej długości sieci napowietrznej. Sieci kanałowe głównie niskoparametrowe przewidziane są do etapowej wymiany na preizolowane. W roku 2015 planuje się wymienić kanałową sieć DN 125 
na Osiedlu przy ul. Kościelnej i Wodnej.

Poniżej przedstawiono szczegółowe dane dot. źródła ciepła SEC Barlinek Sp. z o.o.

Tabela 17. Dane dot. źródła ciepła SEC Barlinek Sp. z o.o.

| DANE DOTYCZĄCE ŹRÓDŁA CIEPŁA nr 1 |
| --- |
| Typ kotła/urządzenia | WR-5 - 1 szt, WR-8 - 1 szt. |
| Rok uruchomienia kotła | WR-5- 1979r. WR-8 - 2009 |
| Rok oraz zakres przeprowadzonych remontów znacząco podnoszących srawność lub moc kotła | kocioł WR-5 w 2010r wykonano całkowitą wymianę części ciśnieniowej kotła, kocioł wyposażono w automatykę sterujacą podstawowymi napędami kotła. |
|  | kocioł WR-8 - wybudowany w 2009 r. w technologii ścian szczelnych. Moc kotła 8 MW. Kocioł wyposażony w pełny system automatyki i wizualizacji. |
| Czynnik grzewczy | woda |
| Rodzaj paliwa | miał węglowy |
| Wydajność nominalna | WR-5 : 5,81 MW, WR-8 : 8MW |
| Sprawność nominalna | WR-5 : 84%, WR-8 : 88% |
| Podstawowe dane dot. instalacji ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza: |
| Odpylanie | kocioł WR-5- cyklon bateryjny sprawność redukcji 84%; kocioł WR8: cyklon bateryjny sprawność redukcji 84 % + filtr tkaninowy - sprawność redukcji 99 % |
| Sprawność odpylania (projektowa) [%] | j.w. |
| Odsiarczanie | brak |
| Sprawność odsiarczania [%] | n.d. |
| Wysokości kominów [m] | 37 |

Źródło: SEC Barlinek Sp. z o.o.

Zgodnie z danymi przedstawionymi w powyższej tabeli kotłownia ciepłownicza była w 2009 r. i 2010 r. zmodernizowana:

- kocioł WR-8 - wybudowany w 2009 r. w technologii ścian szczelnych. Moc kotła 8 MW. Kocioł wyposażony w pełny system automatyki i wizualizacji.

- kocioł WR-5 - w 2010r wykonano całkowitą wymianę części ciśnieniowej kotła, kocioł wyposażono w automatykę sterującą podstawowymi napędami kotła.

Obecna sprawność nominalna obu kotłów kształtuje się na dość wysokim poziomie powyżej 80%.

Natomiast w zakresie instalacji  ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza oba kotły posiadają system odpylania:

- kocioł WR-5- cyklon bateryjny sprawność redukcji 84%;

- kocioł WR8: cyklon bateryjny sprawność redukcji 84 % + filtr tkaninowy - sprawność redukcji 99%.

SEC Barlinek Sp. z o.o. dysponuje kotłownią zasilaną miałem węglowym i sieciami ciepłowniczymi o łącznej długości 15 229 m, w tym 7 465 m sieci preizolowanej, 6 068 m sieci tradycyjnej oraz 1 696 m sieci napowietrznej. Straty przesyłowe sieci ciepłowniczej SEC Barlinek Sp. z o.o. szacuje na poziomie 23,36%.

W poniższej tabeli przedstawiono dane dot. lokalnej sieci ciepłowniczej:

Tabela 18. Dane dot. sieci ciepłowniczej SEC Barlinek Sp. z o.o.

| Rok | Długość sieci | Straty przesyłowe ciepła |
| --- | --- | --- |
|  | Łącznie | w tym sieć preizolowana | w tym sieć tradycyjna | w tym sieć napowietrzna |  |
|  | m | m | m | m | % |
| 2010 | 13 430 | 5 631 | 6 103 | 1 696 | 17,58 |
| 2013 | 14 865 | 7 101 | 6 068 | 1 696 | 20,57 |
| 2014 | 15 229 | 7 465 | 6 068 | 1 696 | 23,36 |

Źródło: SEC Barlinek Sp. z o.o.

Analizując dane w powyższe tabeli należy stwierdzić, że długość łącznej sieci ciepłowniczej SEC Barlinek Sp. z o.o. w latach 2010-2014 uległa rozbudowie o 13,14%, w tym głównie sieci preizolowanej. Niestety w niniejszym okresie czasowym odnotowano coraz większe straty przesyłowe. W związku z powyższym należy podjąć działania majce na celu zmniejszenie strat ciepła przez lokalną sieć ciepłowniczą.

SEC Barlinek Sp. z o.o. dostarcza ciepło do użytkowników obiektów budownictwa jednorodzinnego, wielorodzinnego, jak również siedzib podmiotów gospodarczych oraz obiektów użyteczności publicznej.

Obszar wiejski Gminy Barlinek  aktualnie nie jest wyposażony w sieć ciepłowniczą.

Poniżej przedstawiono dokładne dane dotyczące liczby odbiorców indywidualnych i instytucjonalnych oraz zużycie ciepła z sieci ciepłowniczej zaspokajającej potrzeby cieplne Miasta Barlinek.

Tabela 19. Liczba odbiorców oraz zużycie ciepła z sieci ciepłowniczej zaspokajającej potrzeby cieplne Miasta Barlinek w latach 2008-2014

| Rok | Odbiorcy indywidualni | Odbiorcy instytucjonalni |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba odbiorców | Zużycie ciepła [GJ/rok] | Zapotrzebowanie mocy cieplnej [MW/rok] | Zużycie paliw [t/rok] | Liczba odbiorców | Zużycie ciepła [GJ/rok] | Zapotrzebowanie mocy cieplnej [MW/rok] | Zużycie paliw [t/rok; m3/rok; l/rok] |
|  |  | co | c.w.u | co | c.w.u |  |  | co | c.w.u | co | c.w.u |  |
| dane rzeczywiste |
| 2008 | 6 | 260 | 24 | 0,048 | 0,01 | 20 ton | 52 | 68916 | 7531 | 11,985071 | 0,71802 | 6136 ton; 181 tys. m3 |
| 2009 | 6 | 361 | 24 | 0,048 | 0,01 | 28 ton | 54 | 69048 | 6887 | 12,207496 | 0,9108 | 6118 ton; 207 tys. m3 |
| 2010 | 6 | 416 | 24 | 0,048 | 0,01 | 31 ton | 57 | 84761 | 5256 | 12,494626 | 0,9108 | 6685 ton; 145 tys. m3 |
| 2011 | 6 | 312 | 24 | 0,048 | 0,01 | 24 ton | 59 | 67170 | 6165 | 11,482094 | 1,0108 | 5519 ton; 27,3 tys. m3 |
| 2012 | 8 | 358 | 24 | 0,073 | 0,01 | 27 ton | 66 | 70942 | 7143 | 11,964486 | 1,0508 | 6331 ton; 25,5 tys. m3 |
| 2013 | 10 | 488 | 36 | 0,088 | 0,015 | 37 ton | 68 | 75692 | 5775 | 12,058486 | 1,0558 | 6098 ton; 27,3 tys m3 |
| 2014 | 10 | 510 | 36 | 0,088 | 0,015 | 40 ton | 74 | 63000 | 6200 | 12,258845 | 1,0758 | 5000 ton; 27 tys m3 |

Źródło: SEC Barlinek Sp. z o.o.

W 2014 roku z miejskiej sieci ciepłowniczej korzystało 10 odbiorców indywidualnych oraz 74 odbiorców instytucjonalnych, którzy łącznie zużyli  63 510 GJ energii cieplnej przez rok na potrzeby centralnego ogrzewania oraz 6 236 GJ energii cieplnej na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. Z danych zawartych w powyższej tabeli w badanym okresie zaobserwowano systematyczny wzrost liczby odbiorców. Znalazło to odzwierciedlenie 
we wzroście zapotrzebowania mocy cieplnej w MW/rok oraz w ilości zużytego materiału opałowego na potrzeby sieci cieplnej zaopatrującej Miasto Barlinek w ciepło.

Tabela 20. Procentowy udział wykorzystania ciepła przez poszczególne obiekty z sieci ciepłowniczej w latach 2005-2011 [%]

| Wyszczególnienie | Procentowy udział wykorzystania ciepła przez poszczególne obiekty z sieci ciepłowniczej [%] |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Budynki wielorodzinne i towarzyszące | 68,86 | 68,96 | 68,91 | 69,35 | 69,26 | 68,74 | 69 | 68 | 69 | 70 |
| Budynki niskie jednorodzinne | 0,37 | 0,5 | 0,49 | 0,46 | 0,49 | 0,66 | 0,7 | 1 | 1 | 1 |
| Budynki użyteczności publicznej | 13,81 | 15,53 | 16,33 | 16,25 | 16,59 | 16,19 | 15,8 | 16 | 16 | 16 |
| Szkoły | 11,83 | 10,88 | 10,16 | 9,93 | 10,24 | 9,94 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| Podmioty gospodarcze i inne | 5,13 | 4,12 | 4,12 | 4,01 | 3,42 | 4,48 | 4,5 | 5 | 5 | 5 |
| Razem | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

Źródło: SEC Barlinek Sp. z o.o.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez SEC Barlinek Sp. z o.o. w latach 2008-2014 największy procentowy udział wykorzystania ciepła przez poszczególne obiekty z sieci ciepłowniczej zasilanej z ciepłowni w Barlinku opalanej miałem węglowym posiadały budynki wielorodzinne  i towarzyszące, bo aż 69% zużycia ciepła ogółem w roku 2014. 15,8% ciepła wytworzonego przez SEC Barlinek Sp. z o.o. w roku 2014 wykorzystały budynki użyteczności publicznej. Natomiast podmioty gospodarcze wykorzystały 4,5% ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej. Szkoły wykorzystały w 2014 roku 10% ciepła z sieci ciepłowniczej. Natomiast zgodnie z powyższymi danymi tylko 0,7% budynków jednorodzinnych z terenu Miasta Barlinek jest podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dane te szczegółowo ujęto w tabeli 19.

Poniżej przedstawiono aktualne grupy odbiorców oraz taryfy ciepła stosowane przez SEC Barlinek Sp. z o.o.:

Charakterystyka odbiorców (Źródło: SEC Barlinek Sp. z o.o.):

Grupa odbiorców A1

Odbiorcy zasilani z sieci ciepłowniczej poprzez grupowe węzły cieplne i zewnętrzne instalacje odbiorcze stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.

Miejscem dostarczania ciepła są ostatnie zawory po stronie sprzedawcy, zlokalizowane za ścianą obiektów odbiorców.

Grupa odbiorców   A2

Odbiorcy zasilani z sieci ciepłowniczej poprzez indywidualne węzły cieplne stanowiące własność odbiorcy i eksploatowane przez odbiorcę.

Miejscem dostarczania ciepła są ostatnie zawory po stronie sprzedawcy, zlokalizowane za ścianą obiektów odbiorców.

Grupa odbiorców   A3

Odbiorcy zasilani z sieci ciepłowniczej poprzez indywidualne węzły cieplne stanowiące własność sprzedawcy i eksploatowane przez sprzedawcę.

Miejscem dostarczania ciepła są ostatnie zawory po stronie sprzedawcy, zlokalizowane za ścianą obiektów odbiorców

Grupa odbiorców   B

Odbiorcy zasilani w ciepło bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy ul. Strzeleckiej 25, rozliczani według § 7, ust. 7 rozporządzenia taryfowego

Grupa odbiorców   C

Odbiorcy zasilani w ciepło bezpośrednio z kotłowni lokalnej przy ul. Gorzowskiej 77.

rozliczani według § 7, ust. 7 rozporządzenia taryfowego

Taryfy

  - Grupa taryfowa  A 1

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki miary | Ceny i stawki opłat netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 102 043,29 |
|  |  | rata - zł/MW/m-c | 8 503,61 |
| 2. | Cena ciepła | zł/GJ | 36,23 |
| 3. | Cena nośnika ciepła | zł/m³ | 21,29 |
| 4. | Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 30 738,22 |
|  |  | rata - zł/MW/m-c | 2 561,52 |
| 5. | Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/GJ | 11,21 |

Źródło: SEC Barlinek Sp. z o.o.

  - Grupa taryfowa  A 2

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki miary | Ceny i stawki opłat netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 102 043,29 |
|  |  | rata - zł/MW/m-c | 8 503,61 |
| 2. | Cena ciepła | zł/GJ | 36,23 |
| 3. | Cena nośnika ciepła | zł/m³ | 21,29 |
| 4. | Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 18 585,05 |
|  |  | rata - zł/MW/m-c | 1 548,75 |
| 5. | Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/GJ | 6,30 |

Źródło: SEC Barlinek Sp. z o.o.

  - Grupa taryfowa  A 3

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki miary | Ceny i stawki opłat netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena za zamówioną moc cieplną | zł/MW/rok | 102 043,29 |
|  |  | rata - zł/MW/m-c | 8 503,61 |
| 2. | Cena ciepła | zł/GJ | 36,23 |
| 3. | Cena nośnika ciepła | zł/m³ | 21,29 |
| 4. | Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/MW/rok | 23 796,89 |
|  |  | rata - zł/MW/m-c | 1 983,07 |
| 5. | Zmienna stawka opłaty za usługi przesyłowe | zł/GJ | 11,60 |

Źródło: SEC Barlinek Sp. z o.o.

  - Grupa taryfowa  B

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki miary | Stawki opłat netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 14 826,93 |
| 2. | Stawka opłaty za ciepło | zł/GJ | 55,76 |

Źródło: SEC Barlinek Sp. z o.o.

  - Grupa taryfowa  C

| Lp. | Wyszczególnienie | Jednostki miary | Stawki opłat netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stawka opłaty miesięcznej za zamówioną moc cieplną | zł/MW | 13 499,94 |
| 2. | Stawka opłaty za ciepło | zł/GJ | 58,71 |

Źródło: SEC Barlinek Sp. z o.o.

Pełny tekst taryfy SEC Barlinek znajduje się na stronie https://www.sec.com.pl/.

Ponadto na terenie Gminy Barlinek funkcjonuje szereg indywidualnych źródeł ciepła – kotłowni lokalnych oraz palenisk domowych nadal zasilanych głównie węglem, gazem ziemnym opałowym, drewnem oraz w niewielkim stopniu ogrzewaniem elektrycznym.

Na analizowanym obszarze energia cieplna wykorzystywana jest:

- do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budownictwie mieszkaniowym;

- do przygotowania posiłków w gospodarstwach domowych;

- do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u., na potrzeby technologiczne 
(w kuchniach) w szkołach i innych obiektach usługowych.

Budynki przeznaczone na pobyt ludzi ogrzewane z indywidualnych źródeł ciepła, wykorzystują jeden z poniższych sposobów:

- Budynki posiadające instalację centralnego ogrzewania z kotłowni,

- Budynki nieposiadające instalacji c.o. – piecami na opał stały.

Tabela 21. Wyposażenie zasobów mieszkaniowych w instalacje na terenie Gminy Barlinek

| Mieszkania wyposażone w instalacje - w % ogółu mieszkań | Jednostka miary | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| w miastach |
| wodociąg | % | 99,7 | 99,7 | 99,6 | 99,6 | 99,6 | 99,6 |
| łazienka | % | 96,0 | 96,0 | 98,2 | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
| centralne ogrzewanie | % | 86,8 | 87,1 | 88,5 | 88,6 | 88,6 | 88,7 |
| na wsi |
| wodociąg | % | 96,1 | 96,1 | 96,6 | 96,6 | 96,7 | 96,7 |
| łazienka | % | 82,8 | 82,8 | 88,0 | 88,1 | 88,2 | 88,2 |
| centralne ogrzewanie | % | 67,3 | 67,4 | 74,0 | 74,2 | 74,3 | 74,5 |

Źródło: Dane GUS

Z danych udostępnionych przez GUS wynika, iż w 2013 r. 88,7% ogółu mieszkań w Mieście Barlinek oraz 74,5% ogółu mieszkań z obszaru wiejskiego Gminy było wyposażonych w centralne ogrzewanie. Pozostałe 11,3% mieszkań z terenu Miasta Barlinek oraz 25,5% mieszkań z obszaru wiejskiego analizowanej Gminy ogrzewane jest za pomocą piecyków węglowych, oszczędnościowych piecyków gazowych, dmuchaw elektrycznych 
oraz przenośnych piecyków olejowych. Z danych z powyższej tabeli wynika również, 
iż w latach 2008-2013 odnotowano systematyczny wzrost odsetek mieszkań wyposażonych w centralne ogrzewanie – o 1,9 p.p. w roku 2013 w porównaniu z rokiem 2008 na terenie Miasta 
oraz o 7,2% na obszarach wiejskich Gminy.

Wielorodzinne i jednorodzinne budynki mieszkalne na terenie Gminy Barlinek zaopatrywane 
są w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej oraz z indywidualnych kotłowni. Rodzaj materiału opałowego zużywanego na cele grzewcze budynków mieszkalnych przedstawiono 
w poniższej tabeli.

Tabela 22. Rodzaj materiału opałowego zużywanego na cele grzewcze budynków mieszkalnych

Źródło: Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Barlinek w 2014 r. przeprowadzona przez Westmor Consulting

Z przeprowadzonej w 2014 r. inwentaryzacji zanieczyszczeń na terenie Gminy Barlinek, wynika, że większość budynków jednorodzinnych zaopatrywanych jest w ciepło z kotłowni zasilanych biomasa, w tym głównie drewnem, węglem kamiennym i gazem ziemnym.

W przypadku budynków wielorodzinnych, należy zauważyć, że zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją wszystkie obiekty zaopatrywane są w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Jednak biorąc pod uwagę fakt, że nie wszyscy właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych i jednorodzinnych nie wyrazili zgody na wzięcie udziału w przeprowadzanej inwentaryzacji emisji CO2 na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
na terenie Gminy Barlinek, dane te mogą odbiegać od stanu rzeczywistego.

Zestawienie zaprezentowane w powyższej tabeli potwierdza, że węgiel na terenie Gminy Barlinek ma co raz mniejsze zastosowanie w ogrzewaniu jednorodzinnych i wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Należy zauważyć, że zgodnie z obecnymi prognozami spadku zasobów oraz zużycia węgla konieczne jest podejmowanie systematycznych zadań mających na celu stopniowe zastępowanie kotłów węglowych kotłami zasilanymi odnawialnymi źródłami energii, co jest zgodne Polityką Energetyczną Polski do roku 2030. Ponadto, kotły ekologiczne charakteryzują się wyższą sprawnością i w mniejszym stopniu oddziałują na środowisko naturalne, emitując znacznie mniej zanieczyszczeń niż kotły opalane węglem.

Pod kątem ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy oraz pod względem energetycznym, korzystne byłoby stopniowe podłączanie wielorodzinnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej.

W przypadku budynków użyteczności publicznej, należy zauważyć, że zgodnie z przeprowadzoną inwentaryzacją wszystkie obiekty zaopatrywane są w ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Jednak biorąc pod uwagę fakt, że nie wszyscy właściciele lub zarządcy budynków użyteczności publicznej nie wyrazili zgody na wzięcie udziału w przeprowadzanej inwentaryzacji emisji CO2 na potrzeby opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
na terenie Gminy Barlinek, dane te mogą odbiegać od stanu rzeczywistego.

Rodzaj materiału opałowego zużywanego na cele grzewcze budynków użyteczności publicznej prezentuje poniższa tabela.

Tabela 23. Rodzaj materiału opałowego zużywanego na cele grzewcze budynków użyteczności publicznej

Źródło: Inwentaryzacja emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Barlinek w 2014 r. przeprowadzona 
przez Westmor Consulting

Własne kotłownie posiadają również przedsiębiorstwa działające na terenie Gminy Barlinek. Jednak żaden podmiot gospodarczy funkcjonujący na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego nie udostępnił danych dot. rodzaju i ilości materiału opałowego zużywanego na potrzeby grzewcze.

## 5.3. Plany rozwojowe przedsiębiorstw ciepłowniczych

W najbliższych latach zmiany w zakresie zapotrzebowania na ciepło z sieci ciepłowniczej, mogą być podyktowane głównie inwestycjami prowadzonymi na terenie Gminy Barlinek 
w zakresie budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, usługowego oraz produkcyjnego.

Poniżej przedstawiono plany inwestycyjne przedsiębiorstwa ciepłowniczego w zakresie zaopatrzenia Gminy Barlinek w ciepło:

Tabela 24. Inwestycje planowane do realizacji na terenie Gminy Barlinek w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci ciepłowniczej

| Rok | Zakres modernizacji | Planowane koszty inwestycji | Planowane oszczędności energii, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Wymiana izolacji magistrali ciepłowniczej DN300 przy ul. Fabrycznej, długość odcinka 250 mb | 142 tys. | 50* |
| 2015 | Wymiana sieci kanałowej na odcinku ok. 300m na Osiedlu ul. Koscielna, Wodna | 480 tys. | 50* |
| 2016 | Wymiana izolacji magistrali ciepłowniczej DN300 przy ul. Ogrodowej-Fabrycznej, długość odcinka 315 mb | 400 tys. | 50* |
| 2017 | Wymiana izolacji magistrali ciepłowniczej DN250 przy ul. Kombatantów, długość odcinka ok.. 300 mb | 200 tys. | 50* |
| 2018 | W latach kolejnych planuje się dalszą etapową wymianę izolacji sieci napowietrznych oraz zstępowanie sieci kanałowych osiedlowych sieciami preizolowanymi z uwzględnieniem rozbijania grupowych węzłów cieplnych i zastępowania ich indywidualnymi węzłami z możliwością wykorzystania ciepła systemowego do podgrzania c.w.u. | 500 tys. |  |

* - w porównaniu do stanu istniejącego dla danego odcinka.

Źródło: SEC Barlinek sp. z o.o.

Tabela 25. Inwestycje planowane do realizacji na terenie Gminy Barlinek w zakresie rozbudowy i modernizacji węzłów ciepłowniczych

| Rok | Zakres modernizacji | Planowane koszty inwestycji | Planowane oszczędności energii, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014 | Czyszczenie chemiczne wymienników typu JAD na wszystkich węzłach. | b.d. | b.d. |
| 2015 | Zastosowanie układów przetwornic częstotliwości do napędów pomp | 65 tys. | 20-30 |
| 2016-2020 | Wdrażanie programu ciepła woda plus. Zastępowanie grupowych węzłów cieplnych indywidualnymi z możliwością korzystania z ciepła systemowego dla potrzeb c.w.u. Budowa nowych węzłów według wniosków przyłączeniowych. | 100-150 tys./rok | b.d. |

Źródło: SEC Barlinek sp. z o.o.

Tabela 26. Inwestycje planowane do realizacji na terenie Gminy Barlinek w zakresie rozbudowy i modernizacji źródła ciepła

| Rok | Zakres modernizacji | Planowane koszty inwestycji | Planowane oszczędności energii, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015 | Budowa nowego układu odpylania i transportu pyłów dla kotła WR5 o mocy 5,81 MW, celem spełnienia od 01 stycznia 2016r. Nowych norm emisyjnych pyłu 100mg/m3 | 500 tys | n.d. |

Źródło: SEC Barlinek sp. z o.o.

Istniejąca sieć ciepłownicza posiada duże rezerwy cieplne, które mogą być wykorzystane 
na potrzeby podłączenia nowych odbiorców. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez SEC Barlinek sp. z o.o., w planach inwestycyjnych przedsiębiorstwa na najbliższe lata nie jest uwzględniony obszar wiejski Gminy Barlinek. Niewykluczone jest jednak, że realizacja wszystkich inwestycji związanych z rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Barlinek, jak i na obszarach wiejskich Gminy będzie mogła odbywać się w miarę zgłaszania się nowych odbiorców, pod warunkiem spełnienia kryteriów ekonomicznej opłacalności dostaw ciepła dla Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego oraz zawarcia porozumienia pomiędzy dostawcą ciepła a odbiorcą. Należy jednak wziąć pod uwagę, że ze względu na znaczne rozproszenie zabudowy na obszarach wiejskich Gminy Barlinek, stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie na ciepło, realizacja przedsięwzięcia związanego z rozbudową istniejącej sieci ciepłowniczej na teren całej Gminy, byłoby bardzo kosztowne i najprawdopodobniej ekonomicznie nieuzasadnione.

W perspektywie długookresowej, głównym źródłem zaopatrzenia w ciepło Gminy Barlinek powinien być system miejskiej sieci cieplnej oraz system gazowy (po jego  rozprowadzeniu na terenie Gminy) z mniejszym udziałem gazu płynnego, oleju opałowego, energii elektrycznej i innych paliw. Ciepło uzyskane z gazu ziemnego jest tańsze od gazu płynnego, oleju opalowego oraz energii elektrycznej. Kotłownie i piece na opał stały, tj. drewno i węgiel powinny być sukcesywnie wymieniane ze względów ekologicznych i ekonomicznych na gaz ziemny lub odnawialne źródła energii, np. biomasę.

Zmniejszenie zużycia węgla na terenie Gminy Barlinek jest możliwe już w najbliższych latach poprzez stopniowe podłączanie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej, likwidację lub modernizację pieców węglowych oraz wprowadzenie udziału gazu sieciowego i lokalnych źródeł energii odnawialnej, takich jak drewno - zrębki, słoma, biogaz itp. Ponadto w miarę rozwoju techniki oraz wzrostu dostępności źródeł dofinansowania inwestycji z zakresu zastosowań odnawialnych źródeł energii należy przewidywać wykorzystanie energii słonecznej dla pokrywania potrzeb ciepłej wody.

Wszystkie te działania miałyby proekologiczny charakter i mogłyby uzyskiwać dotacje 
lub preferencyjne kredyty z Funduszu Ochrony Środowiska oraz pozostałych środków pomocowych, w tym krajowych jaki UE.

# 6. Stan zaopatrzenia gminy w gaz

## 6.1. Rynek gazu

Obecnie mamy do czynienia z rewolucją na światowym rynku gazu, wynikającą 
z nadpodaży gazu po wzroście wydobycia gazu łupkowego w Stanach Zjednoczonych. Ponadto ceny gazu oderwały się od cen ropy w USA, a także w Europie. Wzrosła tym samym opłacalność budowy elektrowni gazowych w krajach takich jak Polska.

Gaz ziemny jest postrzegany jako paliwo okresu przejściowego na drodze przechodzenia 
od gospodarki zasilanej paliwami kopalnymi do gospodarki opartej na efektywnych źródłach energii odnawialnej. Gaz ziemny jest najczystszym spośród paliw kopalnych, charakteryzuje się niską emisyjnością dwutlenku węgla, a jego elastyczność pod względem zastosowań sprawia, że stanowi idealną odpowiedź na zmienne dostawy energii ze źródeł odnawialnych.

Międzynarodowa Organizacja Energetyczna w swoich raportach skłania się do opinii,
że czeka nas „złota era” gazu i w ciągu najbliższych dwudziestu lat gaz ziemny zastąpi ropę naftową, jako podstawowe światowe źródło energii. W opublikowanym w czerwcu 2011 r. raporcie eksperci Międzynarodowej Organizacji Energetycznej dowodzą, że ostatnie odkrycia nowych złóż oraz wyniki badań opłacalności pozyskania pokazały, iż gaz ziemny może być wykorzystywany w jeszcze większym stopniu niż szacowano dotychczas.

W raporcie wskazuje się na kilka czynników powodujących, że gaz stanie się kluczowym nośnikiem energii na świecie, zwłaszcza w odniesieniu do sektora energetycznego. Wśród czynników wymienia się:

- obniżenie cen i zwiększenie dostępności gazu, głównie ze źródeł niekonwencjonalnych, takich jak min. gaz łupkowy,

- stopniowy wzrost zużycia gazu przez sektor komunalno-bytowy,

- wolniejszy rozwój energetyki jądrowej,

- większe wykorzystanie gazu przez transport.

Należy zauważyć, że złoża gazu rozłożone są w miarę równomiernie na wszystkich kontynentach. Wszystkie gospodarki świata w niedalekiej przyszłości będą miały dostęp 
do lokalnych zasobów tego surowca, co niewątpliwie będzie stabilizowało jego ceny.

Polska może być również producentem gazu łupkowego. W przypadku gazu łupkowego należy zwrócić uwagę na niepewność wynikającą między innymi z dyskusji na forum UE, dotyczącej wpływu wydobycia gazu na środowisko naturalne.

Krajami o najwyższych cenach gazu ziemnego były w drugiej połowie 2010 r. Szwecja, Dania i Holandia. Na wysokość cen wpłynęło jednak stosunkowo wysokie opodatkowanie surowca. Najkorzystniejsza sytuacja miała miejsce w Rumunii, gdzie za odpowiednik 1GJ uzyskanej energii przedsiębiorstwa płaciły jedynie 6,10 euro oraz Wielka Brytania, gdzie średnia cena dla odbiorców przemysłowych wynosiła 6,15 euro.

Wykres 11. Zmiana cen gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych w krajach Unii Europejskiej wg danych Eurostat.

Źródło: Eurostat

Gdy przeanalizujemy ceny gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych w państwach Unii Europejskiej, wyrażonych w jednej walucie ze średnią ceną 9,02 euro/GJ w drugiej połowie 2010 roku, plasujemy się poniżej średniej dla całej Unii wynoszącej 9,35 euro/GJ.

Globalny kryzys ekonomiczny spowodował spadek produkcji przemysłowej, a co za tym idzie zużycie energii. Nie mogło to ominąć sektora gazu ziemnego, co w rezultacie doprowadziło do spadku popytu na gaz, zwłaszcza na rynku europejskim. Wywołany kryzysem spadek popytu światowego na gaz nie jest tendencją trwałą, w dłuższej perspektywie można przewidzieć stabilny wzrost.

Znaczący wpływ na stabilizację cen ma liberalizacja rynku gazowego Unii Europejskiej, 
co w praktycznych działaniach przekłada się między innymi na regulacje antymonopolistyczne na rynku gazowym. Jeszcze do niedawna prawie wszystkie kontrakty długoterminowe zawierały klauzule „take or pay”, która zobowiązywała odbiorców do odbioru zakontraktowanego lub płacenia kar za nieodebrany gaz, obowiązywał również zakaz reeksportu. Klauzula "o przeznaczeniu", stosowana m.in. przez Gazprom w wieloletnich umowach gazowych, została zniesiona dopiero w wyniku nowych regulacji unijnych. 
W polskim kontrakcie klauzula została zniesiona pod koniec października 2011 r. m.in. przez naciski KE, która włączyła się w polsko-rosyjskie negocjacje o zmianie długoterminowego kontraktu na dostawy gazu.

Powyższe spostrzeżenia potwierdza dynamika cen i ich zmiana w drugiej połowie 2010 r. 
w porównaniu z drugą połową 2009 r. Polska należy do niewielkiej grupy krajów,
w których ceny w niniejszych latach wzrosły nieznacznie. Podczas gdy rynek krajowy zanotował wzrost cen o 2,80% dla odbiorców przemysłowych, średnia unijna wynosiła odpowiednio 13,12%. Zatem ceny gazu na rynku globalnym będą stabilne, a zasoby lokalne na terenie Unii Europejskiej w perspektywie kilkunastu lat zapewnią bezpieczeństwo 
pod kątem dostaw surowca.

## 6.2. Stan obecny zaopatrzenia Gminy w gaz

Operatorem sieci gazowej wysokiego ciśnienia dla Gminy Barlinek jest:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

ul. Mszczonowska 4

02-337 Warszawa

Operatorem sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia dla Gminy Barlinek jest:

Polska Spółka Gazownictwa sp.. z o.o.

Oddział w Poznaniu

Zakład w Szczecinie

ul. Tama Pomorzańska 26

70-952 Szczecin

Gmina Barlinek zasilana jest gazociągiem dystrybucyjnym wysokiego ciśnienia DN 100, 200, 500 i 700 mm. Gazociąg ten zasila stację gazową wysokiego ciśnienia o przepustowości Q = 2 925 m3/h, zlokalizowaną na obszarze Miasta Barlinek.

Zasięg istniejącej i planowanej sieci gazowej na terenie Gminy Barlinek przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego opracowania.

Poniżej przedstawiono sieć gazową wysokiego ciśnienia przebiegającą przez teren Gminy Barlinek.

Tabela 27. Sieć gazowa wysokiego ciśnienia przebiegającą przez teren Gminy Barlinek

Źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

Poza Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. działalność dystrybucyjną wysokiego ciśnienia prowadzi również przedsiębiorstwo DUON Dystrybucja S.A., które obsługuje przebiegający przez północną część Gminy Barlinek gazociąg wysokiego ciśnienia doprowadzający gaz ziemny do gmin Lipiany i Myślibórz. Jest to gazociąg zrealizowany na podstawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Barlinek z 2002 r.

Poniżej przedstawiono rozwój sieci gazowej na terenie gminy Barlinek w latach 2009-2013.

Tabela 28. Długość sieci gazowej na terenie Gminy Barlinek w  latach 2009 – 2013

| Rok | Długość sieci n/c [m] | Długość sieci śr/c [m] |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 29 783,00 | 22 000,00 |
| 2010 | 29 780,00 | 22 598,00 |
| 2011 | 29 732,00 | 23 528,00 |
| 2012 | 33 232,00 | 22 200,00 |
| 2013 | 33 232,00 | 23 158,00 |

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa sp.. z o.o. Oddział w Poznaniu Zakład w Szczecinie

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że długość sieci gazowej na terenie Gminy Barlinek była rozbudowywana. W 2013 roku w porównaniu z rokiem 2009 długość sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie Gminy wzrosła o 5,26%. Natomiast długość sieci gazowej niskiego ciśnienia w analizowanym okresie na terenie Gminy wzrosła o 11,58%.

Rysunek 10. Długość sieci gazowej na terenie Gminy Barlinek w  latach 2009 – 2013

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa sp.. z o.o. Oddział w Poznaniu Zakład w Szczecinie

Obecnie na terenie Gminy Barlinek funkcjonuje 23 158,00m sieci gazowej średniego ciśnienia oraz 33 232,00 m sieci gazowej niskiego ciśnienia. Zaobserwowana w ostatnich latach rozbudowa sieci gazowej na terenie Gminy Barlinek wynika z coraz większego zainteresowania mieszkańców gazem ziemnym, jako źródłem energii cieplnej. Dlatego też z każdym rokiem zwiększa się nie tylko długość sieci gazowej, ale i liczba odbiorców gazu – 
w roku 2013 w porównaniu z rokiem 2009 liczba odbiorców gazu na terenie Gminy Barlinek wzrosła o 52,91%. Potwierdzają to dane zaprezentowane w tabeli 29

Tabela 29. Odbiorcy gazu na terenie Gminy Barlinek w  latach 2009 – 2013

| Rok | Ilość odbiorców [szt.] | Roczne zużycie gazu [m3] |
| --- | --- | --- |
| 2009 | 2 631,00 | 3 158 279,00 |
| 2010 | 3 303,00 | 3 844 215,00 |
| 2011 | 3 498,00 | 3 435 038,00 |
| 2012 | 3 709,00 | 3 176 720,00 |
| 2013 | 4 023,00 | 3 259 091,00 |

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa sp.. z o.o. Oddział w Poznaniu Zakład w Szczecinie

Przedstawiony powyżej systematyczny wzrost długości sieci gazowej oraz liczebności odbiorców gazu na terenie Gminy Barlinek znajduje również odzwierciedlenie we wzroście zużycia gazu ziemnego na potrzeby gospodarstw domowych, w tym ogrzewania mieszkań oraz podmiotów gospodarczych. W roku 2013 w porównaniu z rokiem 2009 zużycie gazu ziemnego z lokalnej sieci gazowej wzrosło o 3,19%.

Rysunek 11. Długość sieci gazowej, liczba odbiorców i zużycie gazu z sieci gazowej na terenie Gminy Barlinek w  latach 2009 – 2013

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa sp.. z o.o. Oddział w Poznaniu Zakład w Szczecinie

Obecnie stacje redukcyjne i sieć gazociągów rozdzielczych pozwalają na pełne pokrycie potrzeb odbiorców związanych z zapotrzebowaniem na paliwo gazowe oraz posiadają rezerwy przepustowości oraz możliwości rozbudowy do nowych odbiorców. Aktualnie stan techniczny gazociągów sieci rozdzielczej ocenia się jako dobry.

W związku z faktem, że obecnie nie wszystkie miejscowości analizowanej jednostki samorządu terytorialnego są zgazyfikowane, pozostali mieszkańcy nie posiadający dostępu do sieci gazowej korzystają z gazu propan-butan, dystrybuowanego w butlach.

Ponadto należy zauważyć, że żadna ze zinwentaryzowanych kotłowni nie jest zasilana gazem płynnym zbiornikowym propan-butan czy też propan techniczny. Powodem takiego stanu rzeczy jest stosunkowo wysoka cena tego rodzaju paliw, co mimo pozytywnego aspektu ekologicznego powoduje, że eksploatacja źródeł ciepła opalanych jakimkolwiek gazem płynnym jest dość kosztowna. Z uwagi na powyższe analogiczna sytuacja występuje w zakresie ogrzewania domów jednorodzinnych i gospodarstw rolnych.

Zupełnie inna sytuacja ma natomiast miejsce w zakresie zaopatrzenia odbiorców gazu propan-butan dla potrzeb bytowych związanych z energią potrzebną dla celów przygotowywania posiłków. W tym przypadku, głównie z uwagi na brak na terenie Gminy Barlinek pełnej gazyfikacji, występuje w zamian dystrybucja gazu propan-butan w butlach 
11 kg, realizowana przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

W projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla obszaru Gminy Barlinek nie przewidziano modernizacji kotłowni w obiektach należących do Gminy w oparciu o jednostki kotłowe opalane tymi rodzajami paliwa. Niemniej jednak gaz płynny jest paliwem ekologicznym i dlatego jest godny polecenia jako alternatywa 
w stosunku do oleju opałowego tam, gdzie występuje brak dostępu do sieci gazowej. Również likwidacja węglowych trzonów kuchennych i zastąpienie ich kuchniami gazowymi zasilanymi gazem płynnym ma duży wpływ na ochronę środowiska naturalnego.

W związku z powyższym działania Gminy Barlinek powinny sprzyjać rozwojowi dystrybucji płynnych paliw gazowych na swoim terenie.

## 6.3. Plany rozwojowe dla systemu gazowniczego na terenie Gminy Barlinek

W najbliższych latach zmiany w zakresie zapotrzebowania na gaz ziemny, mogą być podyktowane głównie inwestycjami prowadzonymi na terenie Gminy Barlinek w zakresie budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, usługowego oraz produkcyjnego.

Inwestycje planowane do realizacji w zakresie infrastruktury gazowej obejmują rozbudowę sieci wynikającą z potrzeb przyłączeniowych zgłaszanych przez mieszkańców Gminy Barlinek (na podstawie indywidualnych umów o przyłączenie do sieci gazowej).

Tabela 30. Inwestycje planowane do realizacji w zakresie infrastruktury gazowej

| Planowany okres realizacji | Zakres planowanej inwestycji |
| --- | --- |
| b.d. | Rozbudowa sieci gazowej na terenie miejscowości Ożar |
| b.d. | Rozbudowa sieci gazowej na terenie miejscowości Jaromierki |
| b.d. | Rozbudowa sieci gazowej na terenie Miasta Barlinek – „Osiedle Górny Taras” |

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa sp.. z o.o. Oddział w Poznaniu Zakład w Szczecinie

Zgodnie z danymi przedsiębiorstwa zasilającego Gminę Barlinek w gaz ziemny, w obecnym kształcie system zasilania w gaz Gminy spełnia oczekiwania mieszkańców w zakresie zapewnienia odpowiedniego poziomu dostaw oraz parametrów gazu ziemnego. Ponadto systematycznie rozbudowywana sieć gazowa, znaczące rezerwy stacji redukcyjnej 
oraz istniejące możliwości techniczne pozwalają na podłączenia nowych odbiorców.

Niewykluczone jest, że w sytuacji, gdy nie ma możliwości budowy odcinków sieci gazowych, zgodnie z art. 7 pkt. 1 Ustawy Prawo Energetyczne, gazyfikacja Gminy Barlinek może być realizowana na warunkach określonych w odrębnych umowach zawartych pomiędzy przedsiębiorstwem gazowniczym a konkretnym odbiorcą. Wówczas realizacja wszystkich inwestycji związanych z budową sieci gazowych na terenie Gminy Barlinek będzie mogła odbywać się w miarę zgłaszania się nowych odbiorców, po uzyskaniu przez nich technicznych warunków przyłączenia do sieci gazowej pod warunkiem spełnienia kryteriów ekonomicznej opłacalności dostaw gazu dla Przedsiębiorstwa Gazowniczego oraz zawarcia porozumienia pomiędzy dostawcą gazu a odbiorcą.

# 7. Stan zaopatrzenia gminy w energię elektryczną

## 7.1. Rynek energii elektrycznej

Zobowiązania wynikające z umów międzynarodowych będą miały ogromny wpływ
na polską elektroenergetykę i gospodarkę. Trzeci pakiet energetyczny (The third legislative package for an internal EU gas and electricity market: dwie dyrektywy: 2009/73/EC EC, 2009/72/EC EC; trzy rozporządzenia: 715/2009, 714/2009, ACER CER CER 713/2009) wprowadza przepisy unijne, które mają zapewnić większą konkurencję na europejskim rynku. Główne cele pakietu to:

- oddzielenie działalności obrotowej i wytwórczej od przesyłowej,

- wzmocnienie uprawnień regulacyjnych,

- upowszechnianie inteligentnych systemów pomiarowych,

- wzmocnienie praw konsumenta i ochrona najbardziej wrażliwych odbiorców.

Rynek energii jest tworem niezwykle złożonym, strategicznym dla gospodarki,  i występują 
w nim zjawiska, na które duży wpływ mają kapitałochłonność, długa perspektywa inwestycyjna i działania regulatora, jakim jest Unia Europejska.

Fundamentalny wpływ na cenę energii elektrycznej w Unii Europejskiej będzie miała polityka klimatyczna. Obecnie żywo dyskutowane w środowisku specjalistów branży energetycznej, są aspekty wynikające z propozycji przedstawionych w dokumencie Komisji Europejskiej „Roadmap 2050”.

Przedstawiona w „propozycji” długofalowa polityka klimatyczna UE stawia sobie 
za cel ustanowienie międzynarodowego traktatu, wyznaczające obligatoryjne poziomy redukcji emisji gazów cieplarnianych dla głównych gospodarek światowych oraz tworzącego mechanizmy zapewniające ich osiągnięcie. Wspólnota Europejska dąży do przeforsowania celu jakim jest redukcja antropogennych emisji globalnych o 50 % do 2050 r., natomiast 
w odniesieniu do krajów najbogatszych, w tym dla UE, o 80-95% redukcji. Podczas Konferencji Stron Konwencji w Kopenhadze (COP 15), ani w czasie kolejnej konferencji 
w Cancun (COP 16) propozycje te nie zyskały poparcia, największe gospodarki światowe USA i Chiny nie zdecydowały się na  długookresowe zobowiązania w skali międzynarodowej.

Analizę, oceniającą bezpośrednie skutki dla Polski przyjęcia dla całej UE celu 80% redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2050 r. zgodnie z propozycjami przedstawionymi 
w cyt. Dokumencie, zawarto w opracowaniu „Wstępna ocena wpływu ustanowienia celów redukcji emisji wg dokumentu KE „Roadmap 2050” na sektor elektroenergetyczny, gospodarkę i gospodarstwa domowe (pracę wykonała firma Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o., wrzesień 2011).

W analizie przebadano skutki trzech wariantów polityki klimatycznej. Polityka liberalna oznacza zerowe koszty emisji CO2, polityka kontynuacji – koszty uprawnień rosnące 
do poziomu ok. 50 Euro/t oraz polityka dekarbonizacji – koszty CO2 sięgające prawie
150 Euro/t w roku 2050. Analizy zostały wykonane w ramach Bazowego scenariusza rozwoju gospodarczego, zakładającego średnie tempo wzrostu PKB do roku 2050 na poziomie 3,7% rocznie.

Ze wzrostem kosztów energii elektrycznej należy liczyć się nawet w przypadku liberalnej polityki klimatycznej – co spowodowane będzie wzrostem cen nośników energii 
oraz długookresową polityką inwestycyjną w sektorze energetycznym. Przy założeniu, stałego wzrostu cen nośników energetycznych do roku 2025 r., ceny energii elektrycznej w wariancie liberalnym szacowane są na 265 zł/MWh. Dla rynku energii elektrycznej wprowadzanie planu redukcji emisji gazów cieplarnianych o 80-95% do 2050 r., spowoduje drastyczny wzrost cen energii elektrycznej i ciepła. Analiza przedstawionego wykresu zmian cen w wariancie dekarbonizacji uświadamia, że wdrożenie tej polityki spowoduje dalszy wzrost cen, które w roku 2025 przekroczą poziom 350 zł/MWh i trend ten utrzyma się w konsekwencji powodując wzrost cen energii elektrycznej do poziomu 
470 zł/MWh w roku 2050. Wprowadzenie polityki dekarbonizacji może spowodować 
3 – 4 krotny wzrost hurtowych cen energii elektrycznej po 2020 r.

Wykres 12. Koszty marginalne wytwarzania energii elektrycznej dla różnych wariantów rozwoju (rynek konkurencyjny – bez OZE), w zależności od polityki klimatycznej

Źródło: Wstępna ocena wpływu ustanowienia celów redukcji emisji wg dokumentu KE „Roadmap 2050” na sektor elektroenergetyczny, gospodarkę i gospodarstwa domowe (Badania Systemowe „EnergSys” Sp. z o.o.).

Wdrażana stopniowo od 2003 r. polityka klimatyczna UE, rozpoczęta wprowadzeniem dyrektywy 2003/87/WE, która ustanowiła unijny system handlu emisjami (EU ETS) jako narzędzie wypełnienia zobowiązań Protokołu z Kioto, spowodowała już widoczne zmiany cen energii elektrycznej na rynku Europejskim.

Wykres 13. Ceny energii elektrycznej na rynku Europejskim w latach 2000-2011

Źródło: Raport Towarowej Giełdy Energii S.A. – raport z września 2011 r.

Na wykresie zauważyć można wyraźny trend wzrostu cen energii elektrycznej, który chwilowo został zatrzymany przez spadek cen nośników energii, wywołany światowym kryzysem gospodarczym, który rozpoczął się w 2009 r. Obecnie mamy do czynienia z drugą jego falą.

Aktualnie ceny energii dla odbiorców przemysłowych kształtowane są w  wyniku procesów wynikających z liberalizacji rynku energii, konsolidacji i umocnienia przedsiębiorstw energetycznych oraz przez niepewność związaną ze skutkami polityki klimatycznej UE.

Wykres 14. Tygodniowe średnioważone ceny energii elektrycznej w okresie 
od kwietnia 2011 do września 2011 r.

Źródło: Raport Towarowej Giełdy Energii S.A. – raport z września 2011 r.

Zgodnie z danymi towarowej giełdy ceny energii elektrycznej w perspektywie krótkookresowej oscylują w granicach 200 zł/MWh i widoczny jest wyraźny trend wzrostowy z dużą okresową fluktuacją wynikającą z niepewności na rynku.

Rynek energii elektrycznej ewoluował będzie w kierunku mocy wytwórczych opartych 
o wysoko sprawne i mało odpadowe technologie, które będą niewątpliwie uzyskiwały przewagę rynkową. Przyszłe ceny energii dla odbiorców przemysłowych kształtowane będą w  wyniku procesów wynikających z liberalizacji rynku energii, konsolidacji i umocnienia przedsiębiorstw energetycznych. Wyraźnym impulsem do ich wzrostu, w perspektywie długookresowej jest wymagana przebudowa sektora elektroenergetycznego w oparciu 
o technologie niskoemisyjne, co wiąże się ogromną kapitałochłonnością oraz długą perspektywą inwestycyjną. Niepewność związaną ze skutkami polityki klimatycznej 
UE będzie miała zasadniczy wpływ na ceny energii elektrycznej i niewątpliwie spowoduje znaczący ich wzrost.

## 7.2. Stan obecny zaopatrzenia gminy w energię elektryczną

Dostawcą energii dla Gminy Barlinek jest:

| ENEA Operator Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski ul. W. Sikorskiego 37 66-400 Gorzów Wielkopolski |  |
| --- | --- |

Dostawca energii odpowiada za sprawność dostaw energii oraz rozwój i modernizacje sieci energetycznej.

Przez teren gminy Barlinek przebiegają linie napowietrzne 110 kV relacji: Barlinek - Mostkowo - Myślibórz oraz Pyrzyce - Mostkowo - Gorzów. Energia elektryczna rozprowadzana jest do odbiorców, m in. przez stacje transformatorowe 15/0,4 kV.

Energia elektryczna rozprowadzana jest systemami sieci średniego (15 kV) i niskiego (0,4 kV) napięcia za pomocą napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych. Dostawa energii elektrycznej na teren Gminy Barlinek ma miejsce z GPZ i stacji transformatorowych 
o następujących parametrach i mocy:

Tabela 31. Stacje GPZ zasilające teren Gminy Barlinek (stan na dzień 31.12.2013r.)

| Lp. | Nazwa GPZ | Napięcie transformacji [kV] | Ilość transformatorów [szt.] | Moc transformatorów [MVA] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | TR1 | TR2 |
| 1. | Barlinek | 110/15 | 2 | 25MVA | 25 MVA |
| 2. | Mostkowo | 110/15 | 1 | 16 MVA | - |

Źródło: ENEA Operator Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski

Podstawowym zadaniem stacji GPZ (Główny Punkt Zasilania) jest przetworzenie energii elektrycznej i „wprowadzenie” jej w lokalną sieć rozdzielczą średniego napięcia 15 kV zasilającą odbiorców przemysłowych i komunalnych. Stąd lokalizacja stacji, a także moc znamionowa transformatorów, jest ściśle związana z zapotrzebowaniem na energię elektryczną na danym obszarze. Poniżej przedstawiono obciążenie GPZ w okresie zimowym na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego:

Tabela 32. Obciążenie GPZ w okresie zimowym w latach 2009 – 2014

| Lp. | Nazwa GPZ | 2009 (MW) | 2010 (MW) | 2011 (MW) | 2012 (MW) | 2013 (MW) | 2014 (MW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barlinek | 22 | 23 | 24,5 | 22,5 | 22,5 | 25 |
| 2. | Mostkowo | 3,8 | 4,3 | 3,9 | 3,9 | 4,9 | 6,8 |

Źródło: ENEA Operator Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski

Z powyższych danych wynika, iż obciążenie w szczycie stacji GPZ na terenie Gminy Barlinek przyjmuje różne wielkości. Jednak ostatecznie w roku 2014 w porównaniu z rokiem 2009 średnie obciążenie w szczycie w przypadku GPZ Barlinek oraz GPZ Mostkowo wzrosło 
o 3 MW w odniesieniu do każdej stacji GPZ z osobna.

Wykres 15. Obciążenie GPZ w szczycie zimowym [MW]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ENEA Operator Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski

Główną przyczyną spadku obciążenia może być wykorzystywanie przez mieszkańców 
coraz bardziej energooszczędnych urządzeń. Natomiast przyczyną wzrostu obciążenia może być wzrost odbiorców, tj. mieszkańców Gminy Barlinek zasilanych z niniejszych stacji GPZ oraz zwiększenie ilości urządzeń elektrycznych i elektronicznych w gospodarstwach domowych obciążających lokalną sieć energetyczną.

Jak już wyżej wspomniano energia elektryczna rozprowadzana jest do odbiorców poprzez sieć linii napowietrznych i kablowych linii 15 kV oraz 0,4 kV, stacji transformatorowych 110/15 kV.

Zestawienie długości linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych na terenie Gminy Barlinek w latach 2009 – 2014 roku zawiera poniższa tabela.

Tabela 33. Wykaz długości linii 15/04kV zasilających teren Gminy Barlinek

| rok | LINIE 15 kV | LINIE 0,4 kV |
| --- | --- | --- |
|  | Napowietrzne [km] | Kablowe [km] | Napowietrzne [km] | Kablowe [km] |
| Miasto i Gmina Barlinek |
| 2009 | 202 | 142 | 140 | 64 |
| 2010 | 202 | 144 | 141 | 66 |
| 2011 | 202 | 146 | 142 | 70 |
| 2012 | 202 | 147 | 142 | 73 |
| 2013 | 201 | 148 | 142 | 74 |
| 2014 | 201 | 148 | 142 | 75 |

Źródło: ENEA Operator Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski

Na koniec 20134 roku na terenie Gminy Barlinek funkcjonowało 201 km energetycznych linii napowietrznych oraz 148 km energetycznych linii kablowych o napięciu 15 kV. W tym samym roku na obszarze analizowanej jednostki samorządu terytorialnego funkcjonowało 142 km energetycznych linii napowietrznych oraz 75 km energetycznych linii kablowych o napięciu 0,4 kV. Powyższe dane obrazują przewagę długości linii napowietrznych o napięciu 15kV, nad długością linii kablowych o tym samym napięciu. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku linii energetycznych o napięciu 0,4 kV, gdzie również odnotowano niekorzystną dominację linii napowietrznych nad liniami kablowymi. Ze względu na awaryjność sieci napowietrznych, konieczna jest stopniowa modernizacja istniejących linii i urządzeń oraz zastępowanie ich energetycznymi liniami kablowymi. Ponadto w związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Barlinek, konieczna jest także dalsza rozbudowa sieci energetycznej.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez ENEA Operator Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski, poniżej zaprezentowano liczebność odbiorców lokalnej sieci energetycznej 
na terenie Miasta Barlinek w rozbiciu na odbiorców indywidualnych i przemysłowych 
oraz sumaryczną ilość zużytej przez nich energii elektrycznej.

ENEA Operator Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski nie posiada danych dot. liczby odbiorców i zużycia przez nich energii elektrycznej dla terenów wiejskich Gminy Barlinek.

Tabela 34. Ilość odbiorców w rozbiciu na indywidualnych i przemysłowych oraz sumaryczna ilość zużytej przez nich energii elektrycznej w latach 2008-2014 – Miasto Barlinek

| Rok | Odbiorcy indywidualni | Odbiorcy przemysłowi |
| --- | --- | --- |
|  | ilość odbiorców | zużycie energii [MWh] | ilość odbiorców | zużycie energii [MWh] |
| 2008 | 5 186 | 9 153 | 578 | 100 630 |
| 2009 | 5 209 | 9 024 | 602 | 95 474 |
| 2010 | 5 226 | 9 259 | 618 | 99 776 |
| 2011 | 5 245 | 9 205 | 583 | 102 081 |
| 2012 | 5 211 | 9 096 | 698 | 100 673 |
| 2013 | 5 304 | 8 931 | 627 | 98 545 |
| 2014 | 5 233 | 7 168 | 719 | 74 224 |

Źródło: ENEA Operator Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski

Na koniec 2014 roku na terenie Miasta Barlinek zgodnie z danymi ENEA Operator Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski, korzystało 5 233 odbiorców indywidualnych oraz 719 odbiorców przemysłowych. Zużycie energii elektrycznej w 2014 roku wyniosło 7,168 GWh wśród odbiorców indywidualnych i 74,224 GWh wśród odbiorców przemysłowych. Analizując zużycie energii elektrycznej przez poszczególnych odbiorców w latach 2008-2014, można zaobserwować spadek jego poziomu w przypadku odbiorców indywidualnych, jak i spadek zużycia energii elektrycznej wśród odbiorców przemysłowych.

Największą grupę odbiorców energii elektrycznej stanowi odbiór bytowo – komunalny, 
tj. gospodarstwa domowe i rolne, które zużywają najwięcej energii elektrycznej, 
co potwierdza powyższa tabela.

W piśmie nr ZZD/DR/RR/BC/2014 z dnia 29.10.20414  ENEA Operator Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski poinformował, iż nie jest  w posiadaniu informacji dot. liczby odbiorców i zużycia energii z sieci energetycznych dla terenów wiejskich Gminy Barlinek. Pozostałe dane dot. sieci energetycznych oraz stacji GPZ Enea Operator Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski podał dla obszaru całej gminy miejsko – wiejskiej Barlinek.

Ze względu na brak danych ENEA Operator Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski dotyczących liczby odbiorców na obszarach wiejskich Gminy Barlinek nie możliwe było pokazanie tego typu danych w niniejszym dokumencie.

Na terenie działania ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski, obowiązuje taryfa dla energii elektrycznej, przesyłu i dystrybucji, opłata za obsługę handlową, opłata abonamentowa.

Taryfa uwzględnia postanowienia:

    - ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 
poz. 1059 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”;

    - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2011 r. Nr 189, poz. 1126), zwanego dalej „rozporządzeniem taryfowym”;

    - rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 z poźn. Zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem systemowym”;

    - ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zasadach pokrywania kosztów powstałych 
u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 905 z poźn. Zm.), zwanej dalej „ustawą o rozwiązaniu KDT”,

- Informacji Prezesa URE Nr 34/2011, z dnia 25 października 2011 r., w sprawie stawek opłaty przejściowej na rok 2012.

Taryfa określa:

- zasady rozliczeń za świadczone usługi dystrybucji:

  - zasady kwalifikacji odbiorców do grup taryfowych,

  - strefy czasowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami,

  - okresy rozliczeniowe stosowane w rozliczeniach z odbiorcami i ogólne zasady rozliczeń,

  - zasady korygowania wystawionych faktur,

- szczegółowe zasady rozliczeń usług dystrybucji:

  - opłaty za usługi dystrybucji energii elektrycznej,

  - moc umowna,

  - rozliczenia z odbiorcami za ponadumowny pobór energii biernej,

  - bonifikaty za niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców 
i parametrów jakościowych energii,

- zasady ustalania opłat za przyłączenie podmiotów do sieci,

- opłaty za usługi wykonywane na dodatkowe zlecenie odbiorcy,

- opłaty za nielegalne pobieranie energii,

- stawki opłat za usługi dystrybucji dla poszczególnych grup taryfowych.

Z informacji uzyskanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski, wynika, że cała infrastruktura przesyłowa i dystrybucyjna zasilająca Miasto 
i Gminę Barlinek w energię elektryczną oceniana jest jako będąca w dobrym stanie technicznym oraz pozwala na dotrzymanie norm dotyczących niezawodności zasilania, jakości dostarczanej energii elektrycznej oraz ciągłości zasilania.

Na terenie Gminy Barlinek we wszystkich jej miejscowościach, jak i w Mieście Barlinek funkcjonuje oświetlenie uliczne, obejmujące łącznie 72 km sieci oświetlenia ulicznego 
oraz 1 705 lamp sodowych. Poniżej przedstawiono dane dot. oświetlenia ulicznego 
na terenie Gminy Barlinek w latach 2010-2014.

Tabela 35. Dane dot. oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barlinek w latach 2010-2014

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane rzeczywiste |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2013 | 2014 |
|  |  | - | - | - |
| 1 | Długość sieci oświetlenia ulicznego na terenie Gminy [km] | 68 | 71 | 72 |
| Dane dotyczące oświetlenia ulicznego zasilanego konwencjonalną energią elektryczną: |
| 1 | Ilość zużytej energii na oświetlenie uliczne [MWh] | 680 | 780 | 790 |
| 2 | Rodzaj lamp ulicznych | sodowe 70W | sodowe 70W | sodowe 70W |
|  | Moc lamp ulicznych danego rodzaju [KW] | 77 | 83 | 85 |
|  | Ilość lamp ulicznych danego rodzaju [szt.] | 1 100 | 1 184 | 1 216 |
| 3 | Rodzaj lamp ulicznych | sodowe 100W | sodowe 100W | sodowe 100W |
|  | Moc lamp ulicznych danego rodzaju [KW] | 22 | 26 | 26 |
|  | Ilość lamp ulicznych danego rodzaju [szt.] | 220 | 264 | 264 |
| 4 | Rodzaj lamp ulicznych | sodowe 150W | sodowe 150W | sodowe 150W |
|  | Moc lamp ulicznych danego rodzaju [KW] | 26 | 33 | 33 |
|  | Ilość lamp ulicznych danego rodzaju [szt.] | 175 | 220 | 220 |
| 5 | Rodzaj lamp ulicznych | sodowe 250W | sodowe 250W | sodowe 250W |
|  | Moc lamp ulicznych danego rodzaju [KW] | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | Ilość lamp ulicznych danego rodzaju [szt.] | 5 | 5 | 5 |

Źródło: Urząd Miejski w Barlinku

Na terenie Gminy Barlinek od kilku lat funkcjonują również 2 lampy zasilane energią odnawialną: jedna lampa z ogniwami fotowoltaicznym o mocy 30W oraz 1 lampa hybrydowa o mocy 50W. Ponadto na terenie Gminy funkcjonują 2  sygnalizatory przejść dla pieszych zasilane ogniwami fotowoltaicznymi.

Ponadto zgodnie z informacjami Urzędu Miejskiego w Barlinku, w kolejnych latach planowana jest sukcesywna rozbudowa oświetlenia ulicznego w miarę zgłaszanych potrzeb w niniejszym zakresie (o ok. 10% do roku 2020. Inwestycje te będą przeprowadzane w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwem energetycznym zasilającym obszar analizowanej jednostki samorządu terytorialnego w energię elektryczną.

## 7.3. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa energetycznego

W najbliższych dziesięciu latach zmiany w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną, mogą być podyktowane głównie inwestycjami prowadzonymi na terenie gminy miejsko – wiejskiej Barlinek w zakresie budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, usługowego 
oraz produkcyjnego.

Wpływ na zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną będzie miało coraz powszechniejsze stosowanie energooszczędnych świetlówek kompaktowych w miejsce dotychczas stosowanych żarówek do oświetlenia mieszkań i obiektów użyteczności publicznej.

Nie mniej jednak, z uwagi na ciągły rozwój cywilizacyjny nastąpi wzrost konsumpcji energii elektrycznej spowodowany:

- wzrostem ilości odbiorców,

- wzrostem ilości odbiorników zainstalowanych u poszczególnych odbiorców,

- rozwojem przemysłu i usług,

- ewentualnie szerszym wykorzystaniem energii elektrycznej do celów grzewczych.

Wzrost ten będzie nieco wyhamowywany poprzez wymianę części stosowanych 
już urządzeń na nowe, energooszczędne, ale zwiększenie ogólnej liczby odbiorców 
i odbiorników, zgodnie z globalnymi tendencjami, spowoduje zwiększenie zużycia energii elektrycznej.

Zgodnie z danymi udostępnionymi przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski istniejące urządzenia elektroenergetyczne sieci SN i stacje transformatorowe zapewniają obecnie, i są w stanie zapewnić w przyszłości, dostawę energii elektrycznej w wymaganej ilości pokrywającej zgłaszane zapotrzebowanie na energię elektryczną. Jednakże ze względu na awaryjność napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz przestarzałość niektórych linii kablowych, niezbędna jest ich przebudowa 
oraz modernizacja. Ponadto w związku z przeznaczeniem na terenie Gminy Barlinek nowych obszarów inwestycyjnych, terenów przeznaczonych dla budownictwa jednorodzinnego 
i wielorodzinnego oraz obszarów pod zabudowę letniskowo – przemysłową, w niedalekiej przyszłości może nastąpić konieczność podłączenia niniejszych obszarów do sieci elektroenergetycznej.

Poniżej przestawiono inwestycje planowane do realizacji w najbliższym czasie na terenie Gminy Barlinek w zakresie rozbudowy systemu energetycznego, udostępnione 
na potrzeby przedmiotowego dokumentu przez ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski (Operatora Systemu Dystrybucyjnego):

Tabela 36. Inwestycje planowane do realizacji na terenie Gminy Barlinek w zakresie modernizacji i rozbudowy systemu energetycznego

| Planowany okres realizacji | Zakres planowanej inwestycji |
| --- | --- |
| 2005-2016 | Modernizacja GPZ Barlinek obejmująca modernizację rozdzielni SN oraz wymianę SOT |
| 2015 | Modernizacja stacji GPZ Mostkowo |
| b.d. | Budowa linii 110 kV relacji Krzęcin - Barlinek - Mostkowo, w kierunku projektowanej stacji SE Baczyna (woj. lubuskie) – inwestycja zgłoszona przez Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu do zmiany PZPWZ w 2013 r. |

Źródło: ENEA Operator Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski

Ponadto ENEA Operator Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski, Spółka ta jako operator systemu dystrybucyjnego jest zobowiązana (zgodnie z art. 7. ust 1 ustawy Prawo energetyczne) do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci energetycznej z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie, na zasadzie równoprawnego traktowania, jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. W związku z tym, mając na uwadze wymogi obowiązującego prawa, ENEA Operator Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski jest gotowa do realizacji przyłączeń i rozbudowy sieci elektroenergetycznej umożliwiającej aktywizację i rozwój Gminy Barlinek, zarówno w zakresie przyłączeń komunalnych, jak i podmiotów realizujących działalność gospodarczą.

# 8. Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych

Jednym z warunków rozwoju współczesnego świata jest dążenie do zmniejszenia zużycia energii w różnych procesach. Dotyczy to również procesów, które służą do utrzymania komfortu klimatycznego i komfortu użytkowania w budynkach: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, podgrzewania wody wodociągowej.

Niżej wymienione fakty, mówiące, że:

- zasoby paliw są ograniczone,

- dostępność do paliw jest coraz trudniejsza,

- z uwagi na powyższe, ceny paliw będą miały tendencję wzrostową,

- należy ograniczać zanieczyszczenie środowiska produktami procesów spalania,

świadczą o znacznej roli działań zmierzających do oszczędzania energii i jej efektywnego wykorzystania.

W Polsce w wyniku przyjętej polityki społeczno-gospodarczej energia nie była szanowana, 
a w społeczeństwie zanikał nawyk oszczędnego jej użytkowania. Po roku 1990 
wraz z wprowadzeniem gospodarki rynkowej nastąpiło urealnienie cen nośników energii, 
co zmusiło jej odbiorców do szukania rozwiązań dających oszczędności w tym zakresie.

Niekorzystna struktura zasobów paliw naturalnych w Polsce (monokultura węgla) 
jest przyczyną nieprawidłowej proporcji pokrycia zapotrzebowania na energię pierwotną 
za pomocą różnych nośników. Udział paliw stałych w gospodarce energetycznej Polski wynosi ok. 77%, a paliw węglowodorowych (oleje opałowe, gaz) ok. 21%, co w porównaniu 
z wysokorozwiniętymi krajami Europy Zachodniej, jak również Węgrami, Czechami 
czy Słowacją, jest niekorzystne z uwagi na duży udział paliw stałych i związane, w tym zanieczyszczenie środowiska. Występuje również zbyt mały udział odnawialnych źródeł energii, szczególnie w porównaniu z krajami „starej” Unii Europejskiej.

W Polsce udział sektora bytowo-komunalnego w ogólnym zużyciu energii wynosi ok. 40%, 
z czego 36% przypada na budynki, przy czym ok. 30% przypada na budynki mieszkalne, 
a reszta na budynki użyteczności publicznej. Ponieważ tam, gdzie zużywa się znaczne ilości energii, można też jej dużo zaoszczędzić, stąd duże możliwości samorządów terytorialnych administrujących częścią budynków mieszkalnych i będących właścicielami dużej ilości budynków użyteczności publicznej do działań w tym zakresie, począwszy od szczebla podstawowego, czyli od gminy. Również bardzo duże możliwości oszczędzania mają odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) oraz inni drobni odbiorcy.

W chwili obecnej sektor bytowo-komunalny na terenie Polski, jak i Gminy Barlinek, zużywa nadmierne ilości energii. Sami użytkownicy mieszkań nie mają jednak pełnych możliwości ograniczenia kosztów ogrzewania ze względu na stan techniczny i dalekie od nowoczesnych rozwiązania techniczne instalacji dostarczających energię do poszczególnych lokali. Szczególny wpływ na taki stan ma brak liczników energii cieplnej, urządzeń regulacyjnych, niska sprawność źródeł ciepła, duże straty ciepła w instalacjach, ale także duże straty ciepła istniejących budynków, nierzadko wielokrotnie przekraczające obecnie obowiązujące normatywy. Rezerwy powstałe po usunięciu powyższych przyczyn są znaczne i sięgają 30 - 40% energii zużywanej do ogrzewania i podgrzewania wody wodociągowej.

Wykorzystanie tych rezerw jest możliwe przez poprawę stanu technicznego istniejących układów zaopatrzenia w ciepło i samych budynków na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego poprzez:

- modernizację źródeł ciepła,

- termomodernizację budynków,

- modernizację instalacji odbiorczych (centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej).

Zastosowanie powyższych rozwiązań spowoduje generalne podniesienie sprawności użytkowej eksploatowanych układów poprzez bardziej efektywną konwersję energii chemicznej paliwa na energię cieplną oraz bardziej optymalne wykorzystanie wytworzonej energii. Wiąże to się z dopasowaniem wydajności instalacji i urządzeń odbiorczych 
do aktualnych potrzeb cieplnych ogrzewanych pomieszczeń czy też produkcji ciepłej wody użytkowej.

Jednocześnie w obiektach nowo wznoszonych na terenie Gminy Barlinek należy stosować nowoczesne rozwiązania techniczne o wysokiej sprawności użytkowej tj.:

- nowoczesne rozwiązania źródeł ciepła opartych o kotły grzewcze o wysokiej sprawności opalanych paliwem ciekłym lub gazowym,

- instalacje grzewcze wyposażone w urządzenia regulacyjne pozwalające na oszczędną ich eksploatację,

- instalacje grzewcze i ciepłej wody użytkowej wyposażone w urządzenia pomiarowe, umożliwiające indywidualne rozliczanie, co skłania użytkowników do działań zmierzających do oszczędzania energii,

- właściwą izolację termiczną instalacji, co zminimalizuje niepożądane straty ciepła,

- budynki o przegrodach charakteryzujących się małym współczynnikiem przenikania ciepła, co najmniej nie przekraczającym obowiązujących normatywów.

Stosowanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, poza podstawowym, ekonomicznym aspektem, zapewnia każdemu użytkownikowi wygodną, bezpieczną i łatwą eksploatację urządzeń.

Niebagatelną zaletą stosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych jest ograniczenie zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszenie ilości spalanego paliwa oraz zmianie paliwa stałego (węgiel) na bardziej ekologiczne paliwa ciekłe, gazowe lub biopaliwa. Kwestia ochrony środowiska ma duże znaczenie ze względu na rolniczo - turystyczny charakter Gminy Barlinek.

Zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach przeznaczonych dla ludzi, zwierząt lub technologii przemysłowych wymaga wytworzenia i dostarczenia odpowiedniej  ilości ciepła. Ciepło to, na terenie Gminy Barlinek, można uzyskać z konwersji energii chemicznej paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, lub też z dostępnych na terenie Gminy odnawialnych źródeł energii, takich jak energia wiatru, słoneczna, geotermalna oraz energia z biomasy i biogazu. Jednak w zaopatrzeniu w ciepło budynków dominuje ciągle energia uzyskiwana ze spalania paliw stałych w paleniskach kotłów.

Ogólnie źródła ciepła można podzielić na:

- źródła indywidualne (miejscowe),

- kotłownie wbudowane,

- ciepłownie (kotłownie wolno stojące),

- elektrociepłownie.

Na terenie Gminy Barlinek występują trzy pierwsze z wyżej wymienionych rodzajów źródeł ciepła.

Obecnie największą sprawnością i największą ilością energii wyprodukowanej z jednostki paliwa umownego charakteryzują się nowoczesne kotły opalane gazem, lekkim olejem opałowym oraz biopaliwami takimi jak słoma i pellet. Ze źródeł ciepła z kotłami opalanymi węglem największą sprawność mają duże jednostki instalowane w elektrociepłowniach. Najmniejszą sprawnością charakteryzuje się produkcja energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej. Wynika to z niskiej sprawności teoretycznej obiegu termodynamicznego, który jest podstawą działania elektrowni kondensacyjnej.

Do niedawna kotły gazowe (podobnie olejowe) produkowane w Polsce charakteryzowały 
się prostą konstrukcją i były urządzeniami dość przestarzałymi technologicznie (atmosferyczne palniki inżektorowe, zapalanie za pomocą dyżurnego płomyka, prymitywna automatyka), a ich sprawności mieściły się w granicach 65 – 70 %. Nie stanowiły one zatem zbyt wielkiej konkurencji dla kotłów opalanych paliwami stałymi.

Zastosowanie nowoczesnych kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biopaliwem 
w miejsce przestarzałych lub w miejsce kotłów węglowych daje wyraźne oszczędności energii pierwotnej (39 – 43 %). Poza tym należy stwierdzić, że:

- najbardziej niekorzystny ze względu na ilość zużytej energii pierwotnej jest układ ogrzewania elektrycznego oporowego (361% energii pierwotnej w paliwie stałym zużytym w elektrowni),

- w razie stosowania paliw stałych najbardziej efektywne energetycznie jest skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej w elektrociepłowniach,

- źródła ciepła opalane węglem o małych mocach (kotłownie lokalne i indywidualne 
w małych domach) są nieopłacalne energetycznie i uciążliwe dla środowiska naturalnego,

- bardzo korzystne energetycznie i z punktu widzenia ochrony środowiska są układy grzewcze na paliwo gazowe lub ciekłe, wyposażone w nowoczesne jednostki kotłowe oraz kotłownie wykorzystujące w procesie spalania biopaliwa tj. pellet, słoma, drewno, owies,

- rozwiązaniem, mającym w przyszłości szanse na powszechne stosowanie, są pompy ciepła z napędem silnikiem spalinowym lub turbiną gazową, obecnie rzadko stosowane ze względu na wysokie koszty inwestycyjne.

Modernizacja źródeł ciepła z technicznego punktu widzenia polega na:

- wymianie istniejących kotłów na nowocześniejsze, o wyższej sprawności i mniejszej emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

- zastosowaniu nowoczesnych, wysokosprawnych i powodujących małe straty ciepła układów i urządzeń do przygotowania ciepłej wody użytkowej – w przypadku kotłowni dwufunkcyjnych,

- zastosowaniu elektronicznych regulatorów automatyzujących proces spalania paliwa 
i dostosowujących produkcję ciepła do aktualnych warunków pogodowych 
oraz do chwilowego rozbioru ciepłej wody użytkowej,

- zastosowaniu pomp obiegowych w instalacjach centralnego ogrzewania, tam gdzie przed modernizacją instalacja pracowała jako grawitacyjna,

- dostosowaniu istniejących kominów do specyficznych wymogów, jakie stawia zastosowanie kotłów opalanych gazem lub olejem opałowym, przez stosowanie wkładek z blachy stalowej chromoniklowej, bądź budowie nowych kominów zewnętrznych dwuściennych ze stali chromoniklowej,

- stosowaniu stacji uzdatniania wody, przedłużającej żywotność urządzeń grzewczych 
i instalacji i gwarantujących zachowanie wysokiej sprawności, dzięki znacznej redukcji odkładania się kamienia kotłowego na powierzchniach ogrzewalnych kotłów 
i w rurociągach instalacji.

Wszystkie te elementy bez wątpienia można zastosować na terenie Gminy Barlinek, przyczyniając się tym samym do bezpośredniego zwiększenia sprawności źródeł zaopatrzenia poszczególnych obiektów w ciepło, a tym samym do zmniejszenia ilości spalanego paliwa opałowego oraz racjonalizacji użytkowania wygospodarowanego ciepła.

Dla Gminy Barlinek przy modernizacji źródeł ciepła proponuje się następujące rozwiązania:

1.	Sieć ciepłownicza

Obiekty mogące być objęte dostawą ciepła systemowego, przyłączenie do sieci ciepłowniczej SEC BARLINEK Sp. z o.o. dla którego nośnik ciepła jest przygotowany na bazie własnego ujęcia wody i uzdatniany w zakładowej stacji uzdatniania wody. Nośnik wykorzystywany jest również do uzupełniania zładu instalacji odbiorczych centralnego ogrzewania. Dotyczy to również obiektów korzystających aktualnie z ciepła systemowego wyłącznie na potrzeby centralnego ogrzewania, do wykorzystania tego ciepła również do przygotowania ciepłej wody użytkowej (likwidacja indywidualnych podgrzewaczy).

2.	Kotły opalane gazem ziemnym

Zaletami tych kotłów są:

- wysoka sprawność 91–93%, w przypadku kotłów kondensacyjnych powyżej 100%,

- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

- brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

- oszczędność miejsca – brak magazynu paliwa,

- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

- opłata za paliwo następuje po jego zużyciu.

Wady:

- konieczność budowy przyłącza gazu,

- zależność od jedynego dostawcy gazu przewodowego w Polsce jakim jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Kotły opalane gazem ziemnym należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość przyłączenia do sieci gazowej, a koszty wykonania przyłącza 
nie są zbyt wysokie.

3.	Kotły opalane lekkim olejem opałowym lub gazem płynnym.

Zaletami tych kotłów są:

- wysoka sprawność – ok. 90%,

- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

- brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

- dowolny wybór dostawcy paliwa.

Wady:

- konieczność budowy magazynu oleju lub zbiornika na gaz płynny,

- wysoki koszt paliwa,

- opłata za paliwo następuje przed jego zużyciem,

Kotły opalane lekkim olejem opałowym lub gazem płynnym należy stosować 
przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej, lub koszty przyłączenia są zbyt wysokie ze względu na znaczną odległość, 
bądź konieczność przebudowy istniejącej sieci rozdzielczej. Wyboru między olejem opałowym, a gazem płynnym należy dokonać po szczegółowej analizie kosztów inwestycji 
oraz późniejszych kosztów eksploatacji kotłowni, biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw 
i ewentualnie przewidując ich przyszłe zmiany.

4.	Kotły opalane biopaliwami (pellet, zrębki, słoma)

Zaletami tych kotłów są:

- wysoka sprawność – 80-90%,

- niska emisja zanieczyszczeń do atmosfery,

- brak konieczności zatrudnienia obsługi stałej (wyjątek – słoma),

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

- stała gotowość do pracy i szybki rozruch,

- dowolny wybór dostawcy paliwa.

Wady:

- dość wysoki koszt urządzeń,

- duże gabaryty w przypadku kotłów opalanych słomą,

- konieczność budowy magazynu paliwa, w przypadku słomy – o dużej kubaturze,

- opłata za paliwo następuje przed jego zużyciem,

Kotły opalane biopaliwami należy stosować przy modernizacji kotłowni wszędzie tam, gdzie nie ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej, lub koszty przyłączenia są zbyt wysokie 
ze względu na znaczną odległość, bądź konieczność przebudowy istniejącej sieci rozdzielczej. Wyboru rodzaju biopaliwa dokonać po szczegółowej analizie kosztów inwestycji oraz późniejszych kosztów eksploatacji kotłowni, biorąc pod uwagę aktualne ceny paliw 
i ewentualnie przewidując ich przyszłe zmiany, a także możliwości dostawy od lokalnych producentów.

5.	Kotły na paliwa stałe (węgiel)

Nowoczesne kotły na paliwa stałe wyposażone są w automatyczny regulator procesu spalania, sterujący ilością powietrza dolotowego do komory spalania w funkcji temperatury wody wylotowej lub temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu, zabezpieczający również przed wrzeniem wody i wygaśnięciem ognia. Kotły te są często wyposażane w przykotłowy zasobnik paliwa o dużej pojemności, z którego węgiel do paleniska podawany 
jest automatycznie. Sprawność kotłów wynosi 70—80%.

Pomimo wysokiej sprawności w porównaniu ze stosowanymi wcześniej kotłami węglowymi, niedorównującej jednak nowoczesnym kotłom na paliwa gazowe i ciekłe, oraz ograniczeniem uciążliwości obsługi, nie zaleca się stosowania tych kotłów przy modernizacji źródeł ciepła 
z uwagi na:

- mniejszą sprawność, niż nowoczesnych kotłów gazowych i olejowych,

- dużą emisję zanieczyszczeń do atmosfery,

- jakość regulacji temperatury nie dorównującą układom stosowanym w kotłowniach gazowych, olejowych i na biopaliwa;

- wzrost cen węgla  spowodowana spadkiem zasobów węgla w Polsce, oraz wzrostem importu węgla z zagranicy.

Zastosowanie takiego kotła można rozważać jedynie w następujących przypadkach:

- braku możliwości podłączenia do sieci gazowej,

- braku możliwości lokalizacji zbiorników oleju opałowego i gazu płynnego,

- ze względu na niskie koszty inwestycyjne, przy braku środków finansowych 
i konieczności wymiany istniejącego kotła węglowego w przypadku awarii.

6.	Kotły zasilane energią elektryczną

Zalety:

- bardzo wysoka sprawność kotłowni – 99%,

- bardzo niskie koszty inwestycyjne,

- brak instalacji odprowadzenia spalin,

- brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu lokalizacji kotłowni,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego,

Wady:

- duże koszty eksploatacji ze względu na wysoką cenę energii elektrycznej, nawet 
w systemie dwutaryfowym,

- zależność od dostawcy energii elektrycznej.

7.	Pompy ciepła

Pompy ciepła umożliwiają wykorzystanie energii cieplnej zgromadzonej w środowisku naturalnym, a w szczególności w:

- ciekach wodnych powierzchniowych i podziemnych,

- powietrzu,

- gruncie.

Zaletami układu ogrzewania z pompą ciepła są:

- 75% energii zużywanej przez układ czerpane jest z odnawialnego (bezpłatnego) źródła, jakim jest środowisko naturalne,

- brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery w miejscu lokalizacji układu,

- możliwość stosowania wysokiej klasy automatyki, zwiększającej ekonomiczność systemu grzewczego.

Wady:

- do zbudowania układu potrzebne jest sąsiedztwo zbiornika wodnego lub duża powierzchnia terenu,

- 25% energii  dostarczane jest w postaci energii elektrycznej, wady jak w przypadku kotłowni elektrycznej,

- wysokie koszty inwestycyjne.

W przypadku wykorzystania do napędu pompy silnika spalinowego lub turbiny gazowej maleją wprawdzie koszty eksploatacji, ale znacznie rosną koszty inwestycyjne.

8.	Kolektory słoneczne

Kolektory słoneczne wykorzystują promieniowanie słońca do podgrzewania czynnika grzewczego, który stosowany jest do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
w podgrzewaczach pojemnościowych z dwoma wężownicami. Druga wężownica zasilana jest czynnikiem grzewczym z kotłowni i podgrzewa wodę w przypadku zachmurzenia.

Zalety:

- znikome koszty eksploatacji,

Wady:

- duże koszty inwestycyjne,

- konieczność współpracy z innym źródłem ciepła np. kotłownią gazową, olejową 
lub na biopaliwo,

- konieczność dostosowania konstrukcji dachu do zamontowania kolektorów,

- zależność wydajności układu od warunków pogodowych i pory roku.

Należy stwierdzić, że modernizację źródeł ciepła na terenie Gminy należy prowadzić 
w oparciu o kotły opalane biopaliwem lub gazem ziemnym. Wyboru rodzaju paliwa należy dokonywać biorąc pod uwagę możliwość i koszty podłączenia do sieci gazowej.

Ponadto, przy modernizacji kotłowni należy brać pod uwagę warunki techniczne, jakie zostały przytoczone na początku niniejszego rozdziału.

Modernizacja kotłowni na terenie Gminy Barlinek musi być poprzedzona opracowaniem szczegółowego projektu budowlanego i wykonawczego, który m.in. powinien rozwiązać następujące zagadnienia:

- optymalny dobór kotła lub kotłów,

- wybór kotła o odpowiedniej konstrukcji,

- wybór optymalnego układu regulacji, dostosowanego do ilości i rodzaju zastosowanych kotłów oraz charakteru odbiorcy ciepła,

- wybór układu technologicznego kotłowni dostosowanego do charakteru odbiorcy,

- określenie i dobór urządzeń i osprzętu niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania kotłowni,

- określenie obliczeniowego zużycia paliwa w sezonie grzewczym, bądź w roku 
w przypadku kotłowni dwufunkcyjnych.

W celu racjonalizacji wykorzystania energii na terenie Gminy Barlinek możliwa jest także realizacja inwestycji związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego. Nie można bowiem zapomnieć, że władze samorządowe zobowiązane są do utrzymania takiego oświetlenia 
i zapewnienia mieszkańcom Gminy bezpiecznych warunków do podróżowania po zmroku. 
W tym też celu niezbędne jest zapewnienie funkcjonowania sprawnego i efektywnego oświetlenia. Jedną z możliwości poprawy wykorzystania energii w tym celu jest modernizacja obecnie ustawionych lamp i wykorzystanie nowoczesnych, a przez to bardziej oszczędnych lamp oświetleniowych. Inną możliwością jest wykorzystanie do oświetlenia systemów hybrydowych związanych z pozyskiwaniem energii wiatru oraz słońca.

Hybrydowe światła uliczne działają w oparciu o elektryczność powstałą poprzez przechwytywanie energii słonecznej za pomocą paneli słonecznych oraz energii wiatru 
przy użyciu silników wiatrowych. Kombinacja ta sprawia, że systemy te są bardziej praktyczne w stosunku do systemów oświetleniowych opierających się jedynie na energii słonecznej. Hybrydowe zasilanie jest wyposażone w akumulatory pozwalające na działanie od trzech do pięciu dni, niezależnie od warunków atmosferycznych. Wiatrowo – słoneczna metoda oświetlenia jest samowystarczalna, niezależna oraz eliminuje potrzebę budowania ziemnych łączy elektrycznych, które są typowe dla konwencjonalnych systemów oświetleń ulicznych. Wykorzystanie systemów hybrydowych przyczynia się również do zmniejszenia ilości środków ponoszonych przez władze gminne na zapewnienie odpowiednich standardów związanych z oświetleniem ulicznym.

Trzeba bowiem wskazać, że oświetlenie zasilane energią słoneczną i wiatrową jest „darmowe”, a zatem w przypadku zastosowania wskazanych rozwiązań możliwe jest uzyskanie dużych oszczędności w budżecie Gminy Barlinek i przeznaczenie dodatkowych środków na inwestycje rozwojowe, przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności danej jednostki samorządowej.

Odnośnie przedsięwzięć przyczyniających się do racjonalizacji wykorzystania źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej na terenie Gminy Barlinek przewidziano 
do realizacji inwestycje zaprezentowane w tabeli 37.

Są to przedsięwzięcia planowane do realizacji przez samorząd Gminy Barlinek
oraz prywatne osoby, w tym zarządców wielorodzinnych budynków mieszkalnych. Trudno, bowiem jest sporządzić dokładny spis projektów przewidywanych do wykonania przez mieszkańców Gminy. Spodziewać się jednak należy, że podążając za przykładem władz Gminy, osoby zamieszkujące Gminę Barlinek przystąpią do wykonywania inwestycji mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynków na energię, a to wpłynie z kolei na poprawę stanu środowiska naturalnego w tej części województwa zachodniopomorskiego.

Tabela 37. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji na terenie Gminy Barlinek

| L.p. | Nazwa inwestycji | Rok realizacji |
| --- | --- | --- |
| 1 | Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Barlinek | 2015-2030 |
| 2 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Barlinek | 2015-2030 |
| 3 | Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wspomagających centralne ogrzewanie oraz wytwarzanie ciepłej wody użytkowej na potrzeby budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Barlinek | 2015-2030 |
| 4 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barlinek wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii | 2015-2030 |

Źródło: Urząd Miejski w Barlinku

Zgodnie z zapisami ustawy o efektywności energetycznej (Rozdział 3, Art. 10, 
ust. 1-2 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej):

- Jednostka sektora publicznego, realizując swoje zadania, stosuje co najmniej dwa 
ze środków poprawy efektywności energetycznej, o których mowa w ust. 2.

- Środkiem poprawy efektywności energetycznej jest:

  - umowa, której przedmiotem jest realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;

  - nabycie nowego urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;

  - wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt. 2, albo ich modernizacja;

  - nabycie lub wynajęcie efektywnych energetycznie budynków lub ich części albo przebudowa lub remont użytkowanych budynków, w tym realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459, z 2009 r. 
Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 76, poz. 493);

  - sporządzenie audytu energetycznego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów eksploatowanych budynków 
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 243, poz. 1623 oraz z 2011 r. Nr 32, poz. 159 i Nr 45, poz. 235), o powierzchni użytkowej powyżej 500 m2, których jednostka sektora publicznego jest właścicielem lub zarządcą.

Gminy Barlinek realizuje zapisy Ustawy o efektywności energetycznej poprzez wdrażanie zaplanowanych na lata 2015 – 2030 inwestycji z zakresu racjonalizacji wykorzystania źródeł energii oraz poprawy efektywności energetycznej na ich terenie. Inwestycje te szczegółowo przedstawiono w tabeli nr 37.

# 9. Analiza możliwości wykorzystania lokalnych i odnawialnych źródeł energii

## 9.1. Energia wiatru

Polska położona jest w strefie o przeciętnych warunkach wietrzności, z prędkościami wiatru na poziomie 3,5 – 4,5 m/s. Dla obszaru Polski maksymalne sezonowe zasoby energii wiatru dość dobrze pokrywają się z maksymalnym zapotrzebowaniem na energię cieplną, 
czyli okresem występowania najniższych temperatur, trzeba zatem stwierdzić, że korzystanie 
z tego źródła energii jest jak najbardziej uzasadnione.

Zaletami siłowni wiatrowych są:

- bezpłatność energii wiatru;

- brak zanieczyszczenia środowiska naturalnego;

- możliwość budowy na nieużytkach.

Z kolei jako wady wymienić należy:

- wysokie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne;

- zniekształcenie krajobrazu  - elektrownie wiatrowe jako obiekty o dużej wysokości (aktualnie już ok. 200 m), o kolorze kontrastowym w stosunku do tła, a dodatkowo 
z poruszającymi się śmigłami, bardzo silnie ingerują w krajobraz, zarówno przyrodniczy, jak i kulturowy. W zależności od ukształtowania i zagospodarowania terenu, a także typu i ilości zlokalizowanych w jednym miejscu urządzeń, farmy wiatrowe mogą być widoczne nawet z dużych odległości.

Korzyścią ekologiczną wyprodukowania 1 kWh energii elektrycznej z elektrowni wiatrowej, 
w stosunku do tradycyjnie wyprodukowanej w elektrowni węglowej, jest uniknięcie emisji 
do atmosfery następujących zanieczyszczeń: 5,5 g SO2, 4,2 g NOx, 700 g CO2, 49 g pyłów 
i żużlu.

Poniżej przedstawiono mezoskalową mapę wiatrów, na której naniesiono izolinie rocznej podaży surowej energii wiatru, niesionej przez strugę wiatru o powierzchni przekroju 1 m2 
na wysokości 30 m nad poziomem gruntu (30 m n.p.g). Niniejszą mapę sporządzono 
na podstawie wyników 30-letnich pomiarów prędkości wiatru wykonanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w latach 1971 – 2000. Lokalizacja obszarów korzystnych dla energetyki wiatrowej wykazuje duże podobieństwo do wyżej pokazanych map wiatru. Podobnie jest z lokalizacją obszarów niekorzystnych.

Rysunek 12. Energia wiatru w kWh/m2 na wysokości 30 m nad poziomem gruntu

Źródło: Halina Lorenc, Instytut Meteorologii i Gospodarki wodnej, Opracowanie 2001, Warszawa

Zgodnie z niniejszą mapą Gmina Barlinek leży w obszarze preferowanym 
dla rozwoju energetyki wiatrowej, bowiem na ich terenie, energia wiatru na wysokości 30 m 
nad poziomem gruntu wynosi 1250 kWh/m2.

Rysunek 13. Obszary preferowane dla rozwoju energetyki wiatrowej województwa zachodniopomorskiego

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego ; Szczecin 2010

Potwierdzeniem tego stanu jest również rysunek 13, z którego wyraźnie wynika, że Gmina Barlinek posiada „dość korzystne” warunki do wykorzystania energii wiatru jako odnawialnego źródła energii.

Zgodnie z ustaleniami dotyczącymi rozwoju energetyki wiatrowej zawartymi w Planem zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, rozwój energetyki wiatrowej w oparciu o wytyczne do planowania miejscowego stanowiące, że lokalizacja zespołów elektrowni wiatrowych (zdefiniowanych jako grupa elektrowni wiatrowych, w której największa odległość pomiędzy poszczególnymi elektrowniami nie przekracza 2 km) musi respektować wskazania ze studium krajobrazowego uwzględniającego powiązania widokowe, szczególnie w odniesieniu do następujących obszarów istniejących 
i projektowanych:

- parki krajobrazowe wraz z otulinami,

- zespoły przyrodniczo-krajobrazowe,

- obszary chronionego krajobrazu,

- obszary kulturowo-krajobrazowe,

- panoramy i osie widokowe,

- przedpola ekspozycji z dróg (ważniejszych ciągów komunikacyjnych) i czynnych linii kolejowych na przyrodnicze dominanty przestrzenne i sylwetki historycznych układów osadniczych,

- wnętrza krajobrazowe – polany leśne, a zwłaszcza doliny oraz rynny rzek i jezior,

- tereny wypoczynkowe w pasie nadmorskim i pojezierzy.

Ponadto, zgodnie z zaleceniami Planu zagospodarowania…:

- lokalizacja zespołów elektrowni wiatrowych powinna się odbywać przy przyjęciu następujących zaleceń:

- minimalna odległość pomiędzy zespołami elektrowni wiatrowych 5km,

- odległość od budynków zabudowy mieszkalnej min. 1000 metrów,

- budowa, rozbudowa i modernizacja sieci energetycznych umożliwiająca przyłączenia powstających zespołów elektrowni wiatrowych.

Wykres 16 prezentuje możliwości produkcji energii elektrycznej przez turbinę wiatrową 
o mocy 3 kW.

Wykres 16. Produkcja energii elektrycznej przez MTW o mocy 3 kW

Z powyższego wykresu  wynika, że najwyższy potencjał produkcji energii elektrycznej 
w Polsce pochodzącej z wiatru przypada na okres jesienno - zimowy, kiedy to prędkości wiatru są najwyższe. Zaistniała sytuacja jest bardzo korzystna, ze względu na fakt, 
że maksymalne sezonowe zasoby energii wiatru pokrywają się z największym zapotrzebowaniem na energię w okresie grzewczym.

### 9.1.1. Elektrownie wiatrowe

Elektrownia wiatrowa składa się z zespołu urządzeń produkujących energię elektryczną, wykorzystujących do tego turbiny wiatrowe. Energia elektryczna uzyskana z wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane 
z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Natomiast instalacja złożona z kilku- kilkunastu pojedynczych elektrowni wiatrowych w celu produkcji energii elektrycznej stanowi farmę wiatrową. Skupienie turbin pozwala na ograniczenie kosztów budowy i utrzymania oraz uproszczenie sieci elektrycznej.

W chwili obecnej na terenie gminy miejsko – wiejskiej Barlinek nie funkcjonuje żadna elektrownia wiatrowa. Jednak w 2012 i 2014 r. do Urzędu Miejskiego w Barlinku zgłosiły się 2 podmioty zainteresowane stworzeniem elektrowni wiatrowych. W związku z czym przewiduje się, że w najbliższym czasie na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego powstaną elektrownie wiatrowe. Powodem małego zainteresowania budową elektrowni / farm wiatrowych na terenie Gminy mogą być uwarunkowania prawne, przyrodnicze, krajobrazowe i sozologiczne związane z lokalizacją na terenie Gminy obszarów i obiektów prawnie chronionych, które znacznie ograniczają budowę elektrowni wiatrowych.

Na obszarze analizowanej Gminy zlokalizowane są obszary chronione, do których należy m.in. Obszary Chronionego Krajobrazu, Rezerwaty Przyrody, obszary Natura 2000, pomniki przyrody oraz użytki ekologiczne.

Elementy te w znacznym zakresie ograniczają możliwość budowy elektrowni wiatrowych 
na tym terenie. Usytuowanie obszarów chronionych oraz leśnych na terenie Gminy jest jednym z przeciwwskazań lokalizacyjnych elektrowni wiatrowych.

Z uwagi na uwarunkowania prawne, przyrodnicze, krajobrazowe i sozologiczne, należy uznać za wyłączone lub ograniczające możliwości dla lokalizacji elektrowni wiatrowych następujące obszary:

- wszystkie tereny objęte formami ochrony przyrody,

- projektowane obszary ochronne, w tym zwłaszcza obszary planowane do włączenia do Parku Narodowych oraz wytypowane w ramach tworzenia Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000, projektowane i postulowane zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Dla obszarów NATURA 2000 opracowywane są aktualnie i ustanawiane w formie zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie, plany zadań ochronnych - PZO, z których mogą wynikać pewne ograniczenia lokalizacyjne elektrowni wiatrowych. Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim 
i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 21 sierpnia 2013 r. ustanowiono plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Barlinecka PLB080001 oraz Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 4 kwietnia 2014 r. ustanowiono plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Płoni i jezioro Miedwie PLH320006. W planie zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Barlinecka PLB080001 wynikają pewne ograniczenia lokalizacyjne zespołów siłowni wiatrowych w stosunku do wybranych przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000, min. A073 Kania czarna, A075 Bielik, A094 Rybołów, A127 Żuraw.

Ponadto we wschodniej części obszaru Gminy położony jest proponowany obszar kulturowo - krajobrazowy OKK 11 Dolina Płoni. Jest on jednym z obszarów OKK, które wyznaczono i wskazano do ochrony w Programie Ochrony Zabytków, przyjętym Uchwałą Nr XXIII/310/13 Sejmiku Województwa Zachodnio-Pomorskiego, z dnia 
26 marca 2013 r., który może wprowadzać w różnym zakresie ograniczenia 
dla rozwoju OZE, w tym w szczególności dla energetyki wiatrowej.

- tereny tworzące osnowę ekologiczną województwa, której zasięg określony został 
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego,

- tereny położone w strefach ekspozycji obiektów dziedzictwa kulturowego: pomników historii, cennych założeń urbanistycznych i ruralistycznych oraz założeń zamkowych, parkowo- pałacowych i parkowo-dworskich,

- tereny zabudowy mieszkaniowej oraz intensywnego wypoczynku ze strefą 500 m, 
ze względu na hałas oraz występowanie efektu stroboskopowego,

- tereny w otoczeniu lotnisk wraz z polami wznoszenia i podejścia do lądowania.

Pomimo niniejszych ograniczeń, pozostała część obszaru Gminy Barlinek może 
być efektywnie wykorzystywane pod budowę elektrowni wiatrowych oraz farm wiatrowych.

Energia z małych turbin wiatrowych może także być wykorzystywana na potrzeby ochrony środowiska, np. w oczyszczalniach ścieków do napowietrzania ścieków, i innych. Warunkowo mogą być lokalizowane na obszarach chronionych. Instalacja wszystkich 
ww. typów elektrowni wiatrowych uwarunkowana jest stwierdzeniem braku negatywnego oddziaływania na awifaunę i krajobraz.

### 9.1.2. Małe turbiny wiatrowe (MTW)

Mała elektrownia wiatrowa to elektrownia wiatrowa o niewielkiej mocy mająca zastosowanie w zasilaniu dedykowanych odbiorników małej mocy. Często Małe elektrownie Wiatrowe (MEW) zwane są Przydomowymi Elektrowniami Wiatrowymi. Określenie czy dana elektrownia zalicza się do grupy małych czy mikro zależy od zapisów zawartych w art. 2 pkt 18 i 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii:

- mała instalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż 200 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 
110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 120 kW 
i nie większej niż 600 kW;

- mikroinstalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 120 kW.

Małe elektrownie wiatrowe wykorzystywane są najczęściej do zasilania budynków mieszkalnych, rolnych oraz letniskowych. W zależności od zużycia energii oraz dostępnych lokalnie zasobów wiatru. Do zasilenia budynku jednorodzinnego może być potrzebna elektrownia wiatrowa o mocy od 800 W do 5000 W.

Precyzyjną definicję małej elektrowni wiatrowej określa norma IEC 61400-02. Według niej małą elektrownią wiatrową możemy nazwać elektrownię, która spełnia następujące warunki:

- Powierzchnia zakreślana przez łopaty turbiny <200 m2, ale większa niż 2m2.

- Moc znamionowa <65 kW.

- Napięcie generowane mniejsze niż 1000 V a. c. lub 1500 V d. c.

W praktyce dla gospodarstw rolnych oraz mniejszych zakładów przemysłowych potrzebne mogą być elektrownie wiatrowe o mocy między10 kW i 60 kW. Elektrownia wiatrowa jest podłączona do budynku za pośrednictwem falownika, który synchronizuje ją z siecią elektroenergetyczną.

Mała turbina wiatrowa może dostarczać prąd na potrzeby odbiornika autonomicznego (wydzielonego), czyli działającego niezależnie od sieci elektroenergetycznej. Może nim być albo:

- wydzielony obwód w domu, zwykle niskonapięciowy (np. obwód oświetleniowy 
czy obwód ogrzewania podłogowego wspomagającego ogrzewanie domu), działający niezależnie od pozostałej instalacji elektrycznej w domu - zasilanej z konwencjonalnej sieci elektroenergetycznej, albo

- cała instalacja domowa, odłączana od sieci energetycznej na czas korzystania 
z energii wytworzonej przez przydomową elektrownię, albo w ogóle niepodłączona 
do sieci elektroenergetycznej. Większe elektrownie wiatrowe (zwane też siłowniami) przeznaczone są przede wszystkim do wytwarzania energii, która następnie przekazywana jest do sieci elektroenergetycznej. Są one jednak znacznie droższe 
od małych - przydomowych.

Na terenie Gminy Barlinek należy wziąć pod uwagę rozwój małych turbin wiatrowych (MTW), wykorzystywanych na potrzeby własne właściciela, m.in. do oświetlenia domów, pomieszczeń gospodarczych, ogrzewania. MTW mają liczne zalety, do których zaliczyć można:

- odporność na silne wiatry, cyklony, nawałnice;

- łatwiejszą instalację w porównaniu z dużymi turbinami;

- brak linii przesyłowych, co powoduje, że nie występują straty przesyłu i koszty eksploatacyjne, inwestycyjne oraz konserwacyjne z tym związane;

- potencjalnie małe oddziaływanie na środowisko;

- brak wywierania istotnego wpływu na krajobraz, gdyż można je wkomponować 
w otoczenie, a nawet traktować jako elementy dekoracyjne.

Należy nadmienić, że aby zapewnić odpowiednio wysoką wydajność MTW, ich wysokość 
nie powinna być niższa niż 11 m.

## 9.2. Energia słoneczna

Polska nie jest krajem uprzywilejowanym pod względem możliwości wykorzystania energii słonecznej ze względu na położenie na stosunkowo dużej szerokości geograficznej, w której promieniowanie słoneczne jest mniej intensywne, szczególnie w okresie jesienno – zimowym, kiedy to przypada sezon grzewczy. Z tego względu w polskich warunkach uzasadnione jest wspomaganie energią słoneczną jedynie produkcji ciepłej wody użytkowej, bowiem energię słoneczną warto pozyskiwać tylko w sezonie ciepłym, a więc od kwietnia 
do października.

Zaletą wykorzystania energii słonecznej jest brak jej negatywnego oddziaływania 
na środowisko. Trudność wykorzystania tego źródła energii wynika zaś z dobowej 
i sezonowej zmienności promieniowania słonecznego. Do wad należy także mała gęstość dobowa strumienia energii promieniowania słonecznego.

Energię słoneczną wykorzystuje się przetwarzając ją w inne użyteczne formy, a więc 
w energię:

- cieplną – za pomocą kolektorów;

- elektryczną – za pomocą ogniw fotowoltaicznych.

W Polsce wykorzystanie paneli fotowoltaicznych w układach zasilających jest ograniczone jedynie do specyficznych zastosowań, na ogół tam, gdzie ze względu na małą moc odbiornika doprowadzenie sieci elektroenergetycznej jest mało opłacalne. Najczęściej 
są więc stosowane do zasilania znaków ostrzegawczych i reklam.

Rysunek 14. Warunki nasłonecznienia na terenie Gminy Barlinek

| Usłonecznienie względnie na terenie Polski | Średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego na jednostkę powierzchni poziomej w MJ/m2 |
| --- | --- |
| Roczna liczba godzin czasu promieniowania słonecznego (usłonecznienie) |
| Źródło: www.imgw.pl |

Gmina Barlinek położona jest na obszarze, gdzie usłonecznienie względne w ciągu roku (czyli liczba godzin z bezpośrednio widoczną tarczą słoneczną) waha 
się w granicach 32-34%. Natomiast średnioroczne sumy napromieniowania słonecznego całkowitego padającego na jednostkę powierzchni poziomej na obszarze Gminy wynoszą 
3 700 MJ/m2, zaś roczna liczba godzin czasu promieniowania słonecznego wynosi 
1 600 – 1 650.

Rysunek 15. Roczna liczba godzin czasu promieniowania słonecznego (usłonecznienie) 
dla województwa zachodniopomorskiego

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego ; Szczecin 2010

W Gminie Barlinek energia słoneczna może stanowić jedno z alternatywnych źródeł energii. Szczególnie latem może być wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej, suszenia płodów rolnych, w tym np. biomasy wykorzystywanej do spalania. Preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki słonecznej jest instalowanie indywidualnych kolektorów na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej w Gminie.

Rysunek 1+ prezentuje szacunkowy stopień pokrycia zapotrzebowania na podgrzewanie c.w.u. energią słoneczną przy wykorzystaniu prawidłowo dobranej i wykonanej instalacji.

Rysunek 16. Stopień wykorzystania energii słonecznej na przestrzeni roku

Źródło: http://www.zsgastro.internetdsl.pl/kolektor.htm

Jak wynika z rysunku 16 największa efektywność kolektorów słonecznych przypada na okres od kwietnia do września i to właśnie w tym okresie ich wykorzystanie jest najbardziej opłacalne, choć można ich używać przez cały rok. Nawet, jeśli ogrzeją one wodę tylko o kilka stopni, to generowane są oszczędności.

Energia słoneczna na terenie Gminy Barlinek może być również wykorzystywana jako energia elektryczna przetworzona poprzez ogniwa fotowoltaiczne. Ogniwa fotowoltaiczne podobnie jak termiczne kolektory słoneczne, są obecnie najczystszymi urządzeniami do produkcji energii. W przypadku kolektorów jest to energia cieplna, natomiast w przypadku ogniw energia elektryczna. Na pracę, a tym samym wydajność ogniw fotowoltaicznych pory roku nie mają dużego znaczenia, bowiem przy ogniwach fotowoltaicznych niemal każda pora roku przynosi podobne efekty: wiosną uzyskuje się około 30% energii rocznej, latem 40%, jesienią 20%, a zimną 10%.

Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystuje się zarówno do wspomagania dużych instalacji przemysłowych, jak i indywidualnych - w domach jedno- i wielorodzinnych. Generowana energia elektryczna jest wykorzystywana niezależnie od przyłączonej sieci oraz może być magazynowana. Dla uzyskania instalacji o mocy 1 kWel wymagana jest instalacja 
o powierzchni od 7 m² do 20 m² w zależności od zastosowanego modułu. Zwykle instalacja zapewniająca 2 kW energii elektrycznej jest wystarczająca dla pokrycia niemal całego zapotrzebowania domu jednorodzinnego.

Możliwe jest także wykorzystywanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania znaków ostrzegawczych ustawionych na drogach przebiegających przez Gminę Barlinek, 
co dodatkowo poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się tymi szlakami komunikacyjnymi.

Wykres 18 prezentuje możliwości produkcji energii elektrycznej przy użyciu baterii słonecznych. Również w tym przypadku okres największej efektywności przypada na okres największego nasłonecznienia, które w Polsce występuje w okresie od kwietnia do września.

Wykres 17. Produkcja energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne

W chwili obecnej na terenie Gminy Barlinek w systemy solarne wyposażone jest kilka domów jednorodzinnych. Oprócz niniejszych obiektów, żaden budynek użyteczności publicznej oraz wielorodzinny budynek mieszkalny z terenu analizowanej jednostki samorządu terytorialnego nie posiada instalacji solarnej wspomagającej c.o. i c.w.u. Zakres montażu instalacji solarnych w tych budynkach uzależniony jest w znaczącym stopniu od dostępnych źródeł dofinansowania omawianego przedsięwzięcia.

W związku z powyższym należy zaznaczyć, że Gminy Barlinek wykorzystując sprzyjające warunki nasłonecznienia, powinna w kolejnych latach podejmować działania 
w celu rozpowszechniania wykorzystania energii słonecznej na potrzeby c.o. i c.w.u. budynków użyteczności publicznej, jaki i pozostałych obiektów. Ponadto na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego powinno się zacząć propagować wśród mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców korzyści wynikające z zastosowania kolektorów słonecznych na potrzeby c.o. i c.w.u., zachęcając ich do wykorzystywaniu 
w szerokim zakresie niniejszego odnawialnego źródła energii.

Jednym z nich są znikome koszty energii w zł za 1 kWh, uzyskanej z kolektorów słonecznych w porównaniu z pozostałymi paliwami konwencjonalnymi:

Wykres 18. Koszty energii w zł za 1 kWh

Z danych przedstawionych na powyższym wykresie wynika, że najniższy koszt wytworzenia 1 kWh energii gwarantują kolektory słoneczne, dzięki którym można zaoszczędzić nawet 
do 70% kosztów energii przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz do 20% na potrzeby c.o.

Obecnie na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego energia słoneczna wykorzystywana jest poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych na potrzeby cieplne budynków mieszkalnych oraz ogniw fotowoltaicznych na potrzeby oznakowania ulicznego.

## 9.3. Energia geotermalna

Ze względu na odmienną technologię i inne kierunki zastosowań w wykorzystaniu energii geotermalnej, stosuje się podział na geotermię płytką (niskiej entalpii) – pompy ciepła 
oraz geotermię głęboką (wysokiej entalpii) – źródła geotermalne.

Główną zaletą wykorzystania energii zawartej w wodach geotermalnych (geotermii głębokiej) jest jej „czystość”, gdyż zastępując tradycyjne nośniki energii (np. węgiel, koks), energią gorącej wody eliminuje się emisję gazów i pyłów, co ma istotny wpływ na środowisko naturalne. Poza tym instalacje oparte na wykorzystaniu energii geotermalnej odznaczają 
się stosunkowo niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Wadami pozyskiwania tego rodzaju energii są:

- duże nakłady inwestycyjne na budowę instalacji;

- ryzyko przemieszczenia się złóż geotermalnych, które na całe dziesięciolecia mogą „uciec” z miejsca eksploatacji;

- ich eksploatację ograniczają często niesprzyjające wydobyciu warunki;

- efektem ubocznym ich wykorzystania jest niebezpieczeństwo zanieczyszczenia atmosfery, a także wód powierzchniowych i podziemnych przez szkodliwe gazy 
(np. siarkowodór) i minerały.

Gmina Barlinek położona jest w granicach okręgu szczecińsko - łódzkiego charakteryzującego się potencjałem 246 000 t.p.u./km2 (ton paliwa umownego na km2). Przy założeniu, że 1 t.p.u. = 29,33 GJ, potencjał energii geotermalnej niniejszego okręgu wynosi 7 215 180 GJ.

Rysunek 17. Potencjał energii geotermalnej z uwzględnieniem okręgów i subbasenów

Źródło: Roman Ney i Julian Sokołowski, 1992. Instytut Gospodarki Surowcami 
                                      Mineralnymi i Energią Polska Akademia Nauk, Kraków

Zgodnie z poniższym rysunkiem wody geotermalne występujące na terenie Gminy Barlinek osiągają temperaturę ok. 40-60ºC.

Rysunek 18. Występowanie wód geotermalnych w Polsce

Rysunek 19. Obszary preferowane dla rozwoju energetyki geotermalnej województwa zachodniopomorskiego

Źródło: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego ; Szczecin 2010

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego (Rysunek 19), województwo zachodniopomorskie, położone 
na strukturach geologicznych umożliwiających przy stosunkowo niskich nakładach wykorzystanie energii ziemi, ma bardzo dobre warunki do eksploatacji wód geotermalnych 
i zastosowania ich m.in. w energetyce cieplnej (szczególnie w miastach o dużej liczbie odbiorców ciepła oraz posiadających dostęp do sieci ciepłowniczej). Obecnie na terenie województwa funkcjonują jedynie 2 ciepłownie geotermalne: ciepłownia geotermalna 
w Pyrzycach (od 1997 r.) oraz w Stargardzie Szczecińskim (uruchomiona ponownie w 2011 r.), które wykorzystują energię ze źródeł geotermalnych do produkcji ciepła.

Wykorzystanie geotermii płytkiej może następować poprzez wykorzystanie pomp ciepła. Obecnie zasobów energii geotermalnej w województwie nie wykorzystuje się do produkcji energii elektrycznej, tylko do celów ciepłowniczych. Ciepło produkowane przez pompy może być w dużej części pobierane z ogólnie dostępnego środowiska cechującego 
się niewyczerpalnymi zasobami energii (np. grunt, cieki wodne, powietrze atmosferyczne), nie powodując przy tym jego degradacji. Ponadto pompy zapewniają wysoki komfort użytkowania, nie wymagają codziennej obsługi, cechują się cichą pracą i nie zanieczyszczają środowiska w miejscu użytkowania. Wadę pomp stanowią duże koszty inwestycyjne, zwykle znacząco wyższe od innych równoważnych systemów pozyskania energii. Ich wadą jest także niebezpieczeństwo skażenia środowiska naturalnego freonami - w przypadku pomp sprężarkowych – lub czynnikami stosowanymi w pompach absorpcyjnych (NH3, H2SO4, CH3OH itp.). Z tego względu przed podjęciem decyzji o zainstalowaniu pompy ciepła należy przeprowadzić staranną analizę ekonomiczną uwzględniającą konkretne warunki użytkowania układu, w którym znajduje ona zastosowanie.

Ponadto występujące na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego wody geotermalne mogą być wykorzystane bezpośrednio w ogrodnictwie, rekreacji, lecznictwie 
i hodowli.

Na terenie Gminy Barlinek w chwili obecnej sporadycznie są wykorzystywane pompy ciepła przez budynki mieszkalne. Biorąc pod uwagę  brak obowiązku zgłaszania tego typu instalacji w budynkach jednorodzinnych, istnieją trudności w oszacowaniu ich ilości. 
Ze względu na stosunkowo wysoki koszt urządzeń należy się spodziewać, że będą one pełniły marginalną rolę w produkcji energii.

## 9.4. Energia wodna

Polska jest krajem ubogim w wodę, dlatego też rozwój dużych elektrowni wodnych 
na jej terenie jest ograniczony. Możliwy jest jednak wzrost ilości małych elektrowni wodnych, które dzielą się jeszcze na:

- mikroelektrownie o mocy do 50 kW, ewentualnie 300 kW;

- minielektrownie o mocy 50 kW – 1 MW, ewentualnie 300 kW – 1 MW;

- małe elektrownie o mocy 1 – 5 MW.

Budowa elektrowni wodnych uzależniona jest od spełnienia szeregu wymogów wprowadzonych przepisami prawa, do których należą m.in. umożliwienie migracji ryb, jeżeli jest to uzasadnione warunkami lokalnymi, zapobieganie stratom ryb przy przejściu przez turbiny elektrowni, ograniczenia w zakresie przekształcenia istniejącej rzeźby terenu 
i naturalnego układu koryta rzeki.

Energia wody jest nieszkodliwa dla środowiska, nie przyczynia się do emisji gazów cieplarnianych, nie powoduje zanieczyszczeń, a jej produkcja nie pociąga za sobą wytwarzania odpadów. Poza tym koszty użytkowania elektrowni wodnych są niskie. 
Jej zaletą jest także stworzenie możliwości wykorzystania zbiorników wodnych 
do rybołówstwa, celów rekreacyjnych czy ochrony przeciwpożarowej. Wśród wad hydroenergetyki należy wymienić niekorzystny wpływ na populację ryb, którym uniemożliwia się wędrówkę w górę i w dół rzeki, niszczące oddziaływanie na środowisko nabrzeża, a także fakt, że uzależnione od dostaw wody hydroelektrownie mogą być niezdolne do pracy 
np. w czasie suszy. Wadą jest również fakt, że niewiele jest miejsc odpowiednich 
do lokalizacji takich elektrowni.

Obecnie na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego nie funkcjonuje żadna mała elektrownia wodna (MEW). Jednak należy zauważyć, że Gmina Barlinek posiada warunki do stworzenia elektrowni wodnych, co może w przyszłości zachęcić potencjalnych inwestorów do lokowania inwestycji w niniejszym zakresie na terenie Gminy Barlinek.

## 9.5. Energia z biomasy

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2001/77/WE biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny produkty oraz ich frakcje, odpady i pozostałości przemysłu rolnego (łącznie 
z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), leśnictwa, związanych z nim gałęzi gospodarki, 
jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich. 
Z kolei zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach 
i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199 z późn. zm.) biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej, leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji, a w szczególności surowce rolnicze.

Pochodzenie biomasy może być różnorodne, poczynając od polowej produkcji roślinnej, poprzez odpady występujące w rolnictwie, w przemyśle rolno – spożywczym, 
w gospodarstwach domowych, jak i w gospodarce komunalnej. Biomasa może również pochodzić z odpadów drzewnych w leśnictwie, przemyśle drzewnym i celulozowo – papierniczym. Zwiększa się również zainteresowanie produkcją biomasy do celów energetycznych na specjalnych plantacjach: drzew szybko rosnących (np. wierzba), rzepaku, słonecznika, wybranych gatunków traw. Ważnym źródłem biomasy są też odpady z produkcji zwierzęcej oraz odpady z gospodarki komunalnej.

Jedną z barier w wykorzystaniu biomasy do celów energetycznych jest dostępność węgla kamiennego i wytworzonego z niego koksu. Jedynie wahania cen węgla, który poza tym trzeba przeważnie transportować na znaczne odległości oraz łatwość dostępu do paliwa 
w warunkach lokalnych, takiego jak słoma, zrębki leśne, drewno wierzbowe, mogą przyczynić się do zwiększenia zapotrzebowania na surowce lokalne.

Biomasa charakteryzuje się niską gęstością energii na jednostkę (transportowanej) objętości i z natury rzeczy powinna być wykorzystywana możliwie blisko miejsca jej pozyskiwania. Jest zasobem ograniczonym. Nie można też zapomnieć, że produkcja biomasy dla celów energetycznych jest konkurencją dla produkcji dla celów żywnościowych – powoduje zmniejszenie jej zasobów bezpośrednio poprzez przeznaczanie plonów lub pośrednio – przez zmniejszenie powierzchni upraw. Poza tym przeznaczenie powierzchni pod plantacje energetyczne niesie zagrożenie dla bioróżnorodności i często dla naturalnych walorów rekreacyjnych.

### 9.5.1. Biomasa z lasów

Z jednego drzewa w wieku rębnym można uzyskać 54 kg drobnicy gałęziowej, 59 kg chrustu oraz 166 kg drewna pniakowego z korzeniami. Przyjmując średnio liczbę 400 drzew 
na 1 hektarze można uzyskać 111 t/ha drewna. W ramach analizy przyjęto tę zależność 
dla 1% powierzchni lasów na danym terenie. Analizę potencjału biomasy z lasów sporządzono uwzględniając obecność obszarów chronionych na terenie Gminy Barlinek, 
w związku z czym przyjęto dwukrotnie mniejszy uzysk drewna z hektara.

Tabela 38. Zasoby biomasy z lasów na terenie Gminy Barlinek

| lata | powierzchnia terenów leśnych (ha) | zasoby drewna (m3/rok) | potencjał energetyczny (GJ/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 12 860,00 | 7 175,88 | 45 925,63 |
| 2014 | 12 860,00 | 7 175,88 | 45 925,63 |
| 2015 | 12 860,00 | 7 175,88 | 45 925,63 |
| 2016 | 12 860,00 | 7 175,88 | 45 925,63 |
| 2017 | 12 860,00 | 7 175,88 | 45 925,63 |
| 2018 | 12 860,00 | 7 175,88 | 45 925,63 |
| 2019 | 12 860,00 | 7 175,88 | 45 925,63 |
| 2020 | 12 860,00 | 7 175,88 | 45 925,63 |
| 2021 | 12 860,00 | 7 175,88 | 45 925,63 |
| 2022 | 12 860,00 | 7 175,88 | 45 925,63 |
| 2023 | 12 860,00 | 7 175,88 | 45 925,63 |
| 2024 | 12 860,00 | 7 175,88 | 45 925,63 |
| 2025 | 12 860,00 | 7 175,88 | 45 925,63 |
| 2026 | 12 860,00 | 7 175,88 | 45 925,63 |
| 2027 | 12 860,00 | 7 175,88 | 45 925,63 |
| 2028 | 12 860,00 | 7 175,88 | 45 925,63 |
| 2029 | 12 860,00 | 7 175,88 | 45 925,63 |
| 2030 | 12 860,00 | 7 175,88 | 45 925,63 |

Źródło: Opracowanie własne

### 9.5.2. Biomasa z sadów

Drewno z sadów na cele energetyczne można uzyskać z corocznych wiosennych prześwietleń drzew oraz likwidacji starych sadów. Do obliczenia ilości drewna odpadowego 
z sadów przyjęto jednostkowy wskaźnik 0,35 m3/ha/rok.

Tabela 39. Zasoby biomasy z sadów na terenie Gminy Barlinek

| lata | powierzchnia sadów (ha) | zasoby drewna (m3/rok) | potencjał energetyczny (GJ/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 138,00 | 48,30 | 309,12 |
| 2014 | 138,00 | 48,30 | 309,12 |
| 2015 | 138,00 | 48,30 | 309,12 |
| 2016 | 138,00 | 48,30 | 309,12 |
| 2017 | 138,00 | 48,30 | 309,12 |
| 2018 | 138,00 | 48,30 | 309,12 |
| 2019 | 138,00 | 48,30 | 309,12 |
| 2020 | 138,00 | 48,30 | 309,12 |
| 2021 | 138,00 | 48,30 | 309,12 |
| 2022 | 138,00 | 48,30 | 309,12 |
| 2023 | 138,00 | 48,30 | 309,12 |
| 2024 | 138,00 | 48,30 | 309,12 |
| 2025 | 138,00 | 48,30 | 309,12 |
| 2026 | 138,00 | 48,30 | 309,12 |
| 2027 | 138,00 | 48,30 | 309,12 |
| 2028 | 138,00 | 48,30 | 309,12 |
| 2029 | 138,00 | 48,30 | 309,12 |
| 2030 | 138,00 | 48,30 | 309,12 |

Źródło: Opracowanie własne

### 9.5.3. Biomasa z drewna odpadowego z dróg

Informacje o drogach przyjęto na podstawie danych Urzędu Miejskiego w Barlinku. Ilość zasobów drewna oszacowano metodą wskaźnikową, przyjmując ilość drewna możliwego 
do wykorzystania energetycznego jako 1,5 m3/km. W przypadku długości dróg brano 
pod uwagę wyłącznie drogi gminne, bowiem tylko te odcinki dróg znajdują się w gestii władz Gminy Barlinek i to one decydują o możliwości przeprowadzenia wycinki tych drzew.

Tabela 40. Zasoby biomasy z drewna odpadowego z dróg na terenie Gminy Barlinek

| lata | długość (km) | zasoby drewna (m3/rok) | potencjał energetyczny (GJ/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 99,14 | 142,81 | 914,01 |
| 2014 | 99,14 | 139,96 | 895,73 |
| 2015 | 99,14 | 137,16 | 877,81 |
| 2016 | 99,14 | 134,42 | 860,26 |
| 2017 | 99,14 | 148,70 | 951,70 |
| 2018 | 99,14 | 145,73 | 932,66 |
| 2019 | 99,14 | 142,81 | 914,01 |
| 2020 | 99,14 | 139,96 | 895,73 |
| 2021 | 99,14 | 137,16 | 877,81 |
| 2022 | 99,14 | 134,42 | 860,26 |
| 2023 | 99,14 | 148,70 | 951,70 |
| 2024 | 99,14 | 145,73 | 932,66 |
| 2025 | 99,14 | 142,81 | 914,01 |
| 2026 | 99,14 | 139,96 | 895,73 |
| 2027 | 99,14 | 137,16 | 877,81 |
| 2028 | 99,14 | 134,42 | 860,26 |
| 2029 | 99,14 | 131,73 | 843,05 |
| 2030 | 99,14 | 129,09 | 826,19 |

Źródło: Opracowanie własne

### 9.5.4. Biomasa ze słomy i siana

Słoma

Według „Małej Encyklopedii Rolniczej” słoma to dojrzałe lub wysuszone źdźbła roślin zbożowych; określenia tego używa się również w stosunku do wysuszonych łodyg roślin strączkowych, lnu i rzepaku. Słoma jest najczęściej używanym materiałem ściołowym. Stosuje się ją w chowie wszystkich rodzajów zwierząt gospodarskich, zwłaszcza 
w gospodarstwach posiadających tradycyjne budynki inwentarskie. Ilość stosowanej ściółki jest różna i zależy m.in. od rodzaju zwierząt, jakości paszy, konstrukcji budynków czy też liczby dni przebywania zwierząt w pomieszczeniach. Pogłowie zwierząt na analizowanym obszarze zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 41. Pogłowie zwierząt na terenie Gminy Barlinek

| Pogłowie zwierząt gospodarskich |
| --- |
| bydło | szt | 528 | 312 |
| krowy | szt | 197 | 96 |
| pozostałe | szt | 331 | 216 |
| trzoda chlewna | szt | 7248 | 2934 |
| trzoda chlewna lochy | szt | 541 | 149 |
| pozostałe | szt | 6 707 | 2 785 |
| konie | szt | 100 | 67 |
| owce | szt | 4 | 0 |

Źródło: Dane GUS Powszechny Spis Rolny– rok 2002 i 2010

Słoma stanowi materiał niejednorodny, o stosunkowo niskiej wartości energetycznej odniesionej do jednostki objętości, szczególnie w porównaniu z konwencjonalnymi nośnikami energii. Poza tym jest to paliwo zdecydowanie lokalne – ze względu na niski ciężar 
(po sprasowaniu ok. 100 – 140 kg/m3) ekonomicznie uzasadniona odległość transportu 
nie przekracza 50-60 km. Pomimo tych niedogodności jest to surowiec, który przy zachowaniu pewnej staranności pozwala uzyskać znaczne ilości czystej, odnawialnej energii co roku. Potencjał słomy do wykorzystania energetycznego obliczono poprzez obniżenie zbiorów słomy o jej zużycie w rolnictwie. Na podstawie dotychczasowych badań i obserwacji przyjęto założenie, że słoma w pierwszej kolejności ma pokryć zapotrzebowanie produkcji zwierzęcej (ściółka i pasza) oraz cele nawozowe (przyoranie). Dopiero nadwyżki słomy zaproponowano do wykorzystania energetycznego, co zaprezentowano w tabeli 42.

Tabela 42. Potencjał wykorzystania słomy na terenie Gminy Barlinek

| lata | produkcja słomy (w t) | zużycie słomy (w t) | do wykorzystania energetycznego (w t) | potencjał (w GJ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zboża podstawowe z mieszankami | rzepak i rzepik | razem | pasza | ściółka | przyoranie |  |  |
| 2013 | 18 090,99 | 1 765,51 | 19 856,50 | 321,89 | 651,92 | 0,00 | 18 882,69 | 82 139,69 |
| 2014 | 18 013,07 | 1 675,95 | 19 689,02 | 312,68 | 573,60 | 0,00 | 18 802,73 | 81 791,89 |
| 2015 | 17 992,45 | 1 586,39 | 19 578,84 | 303,48 | 495,28 | 0,00 | 18 780,07 | 81 693,31 |
| 2016 | 18 029,13 | 1 496,82 | 19 525,95 | 294,28 | 416,96 | 0,00 | 18 814,70 | 81 843,96 |
| 2017 | 18 123,09 | 1 407,26 | 19 530,35 | 285,08 | 338,64 | 0,00 | 18 906,63 | 82 243,84 |
| 2018 | 18 274,35 | 1 317,70 | 19 592,05 | 275,88 | 260,32 | 0,00 | 19 055,85 | 82 892,94 |
| 2019 | 18 483,13 | 1 228,13 | 19 711,26 | 266,68 | 249,27 | 0,00 | 19 195,32 | 83 499,63 |
| 2020 | 18 749,20 | 1 138,57 | 19 887,77 | 257,47 | 238,21 | 0,00 | 19 392,08 | 84 355,55 |
| 2021 | 19 072,56 | 1 049,01 | 20 121,56 | 248,27 | 230,96 | 0,00 | 19 642,33 | 85 444,15 |
| 2022 | 19 453,22 | 959,44 | 20 412,66 | 239,07 | 223,71 | 0,00 | 19 949,88 | 86 781,98 |
| 2023 | 19 891,16 | 869,88 | 20 761,04 | 229,87 | 216,45 | 0,00 | 20 314,72 | 88 369,04 |
| 2024 | 20 386,41 | 780,32 | 21 166,72 | 220,67 | 209,20 | 0,00 | 20 736,85 | 90 205,32 |
| 2025 | 20 938,94 | 690,75 | 21 629,69 | 211,47 | 201,95 | 0,00 | 21 216,28 | 92 290,82 |
| 2026 | 21 548,77 | 601,19 | 22 149,96 | 202,26 | 194,70 | 0,00 | 21 753,00 | 94 625,55 |
| 2027 | 22 215,89 | 511,63 | 22 727,52 | 193,06 | 187,44 | 0,00 | 22 347,01 | 97 209,51 |
| 2028 | 22 940,31 | 422,06 | 23 362,37 | 193,06 | 187,44 | 0,00 | 22 981,87 | 99 971,12 |
| 2029 | 23 722,02 | 332,50 | 24 054,52 | 183,36 | 179,79 | 0,00 | 23 691,36 | 103 057,44 |
| 2030 | 24 561,02 | 242,94 | 24 803,96 | 173,67 | 172,13 | 0,00 | 24 458,16 | 106 392,98 |

Źródło: Opracowanie własne

Z powyższych danych wynika, iż Gmina Barlinek posiadają rezerwy słomy, które można wykorzystać na potrzeby energetyczne Miasta i Gminy.

Siano

Sianem nazywa się zielone rośliny skoszone przed ukończeniem wzrostu i rozwoju 
oraz wysuszone w naturalnych warunkach do takiego stanu (15-17% wody), aby można 
je było bezpiecznie przechowywać. W bilansie zasobów siana na cele energetyczne uwzględniono areał z trwałych użytków zielonych nieużytkowanych. Założono ponadto, 
że średni plon suchej masy wynosi 4,5 t/ha. Nie brano tu pod uwagę powierzchni nieużytkowanych pastwisk, gdyż plon suchej masy jest trudny do pozyskania z tych terenów.

W tabeli 39 podano szacunkową ilość siana, które można wykorzystać na cele energetyczne. Trzeba jednak wskazać, że wykorzystanie siana jako surowca energetycznego może 
się okazać kłopotliwe. Szczególnie niekorzystna jest wysoka zawartość chloru w sianie, 
co powoduje korozję instalacji grzewczych. Z tego względu zaleca się – przy próbach wykorzystania siana do celów energetycznych – szczególną ostrożność oraz dobór odpowiednich kotłów odpornych na korozję spowodowaną spalaniem tego paliwa.

Tabela 43. Zasoby siana

| lata | do wykorzystania energetycznego (w t) | potencjał energetyczny (GJ/rok) |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 229,50 | 1 468,80 |
| 2014 | 229,50 | 1 468,80 |
| 2015 | 229,50 | 1 468,80 |
| 2016 | 229,50 | 1 468,80 |
| 2017 | 229,50 | 1 468,80 |
| 2018 | 229,50 | 1 468,80 |
| 2019 | 229,50 | 1 468,80 |
| 2020 | 229,50 | 1 468,80 |
| 2021 | 229,50 | 1 468,80 |
| 2022 | 229,50 | 1 468,80 |
| 2023 | 229,50 | 1 468,80 |
| 2024 | 229,50 | 1 468,80 |
| 2025 | 229,50 | 1 468,80 |
| 2026 | 229,50 | 1 468,80 |
| 2027 | 229,50 | 1 468,80 |
| 2028 | 229,50 | 1 468,80 |
| 2029 | 229,50 | 1 468,80 |
| 2030 | 229,50 | 1 468,80 |

Źródło: Opracowanie własne

Analiza zasobów siana na terenie Gminy Barlinek w latach 2013-2030 wskazuje 
na dość wysoki potencjał tego surowca energetycznego, jednak jego wykorzystanie na cele energetyczne wiąże się z koniecznością wykonania kosztownej instalacji, co zapewne zniechęci wielu mieszkańców do korzystania z tego odnawialnego źródła energii.

### 9.5.5. Biomasa pozyskiwana z upraw roślin energetycznych

Na terenie Polski, ze względu na uwarunkowania klimatyczne i glebowe, pod uprawy energetyczne mogą być wykorzystywane następujące rośliny:

- wierzba wiciowa;

- ślazowiec pensylwański;

- słonecznik bulwiasty;

- trawy wieloletnie.

Wierzba energetyczna

Obecnie coraz większego znaczenia nabiera uprawa wierzby na cele energetyczne. Jest to poza tym nowy, dochodowy kierunek produkcji rolniczej. Wierzbowy surowiec energetyczny charakteryzuje się tym, że jest w zasadzie niewyczerpalnym i samoodtwarzającym 
się źródłem. Poza tym spalane drewno jest znacznie mniej szkodliwe dla środowiska 
niż m.in. produkty spalania węgla. Produkcja prawidłowo założonej plantacji powinna trwać co najmniej 15-20 lat z możliwością 5-8 – krotnego pozyskiwania drewna w ilości 10-15 ton suchej masy w przeliczeniu na 1 ha rocznie. Wartość energetyczna 1 tony suchej masy drzewnej wynosi 4,5 MWh.

Szybko rosnące gatunki wierzby dają ekologiczny i odnawialny surowiec do produkcji energii. Podczas spalania drewna wierzbowego wydzielają się zaledwie śladowe ilości związków siarki i azotu. Powstający wówczas dwutlenek węgla jest asymilowany w trakcie kolejnego okresu wegetacyjnego, a więc jego ilość nie zwiększa się.

Za uprawą wierzby na cele energetyczne przemawiają następujące argumenty:

- może być ona nasadzona na gruntach zdegradowanych i zdewastowanych chemicznie 
i biologicznie, gdzie uprawa roślin na cele żywnościowe i paszowe jest niemożliwa;

- nasadzenia wierzby pozwalają zagospodarować grunty odłogowane i ugorowane, w tym słabe gleby, położone w niekorzystnych warunkach fizjograficznych, które często 
są narażone na erozję;

- plantacje zlokalizowane wzdłuż szlaków komunikacyjnych, wokół zakładów przemysłowych i wysypisk odpadów stanowią rolę naturalnego filtra przechwytującego toksyczne substancje znajdujące się w powietrzu, glebie i wodach;

- pasy ochronne wierzb eliminują hałas powstający na drogach, w fabrykach.

Nie można jednak zapomnieć, że z uprawą wierzby na cele energetyczne wiążą się też liczne problemy:

- założenie plantacji wiąże się z poniesieniem znacznych nakładów finansowych, 
w szczególności na zakup kwalifikowanych sadzonek (pierwszy pełny zbiór biomasy wierzby zalecany jest po 4 latach, zaś następne co 3 lata);

- konieczność chemicznej ochrony plantacji;

- konieczność wykorzystywania specjalistycznych maszyn i urządzeń lub dużych nakładów robocizny przy zbiorze, co wiąże się z poniesieniem wysokich nakładów finansowych;

- konieczność suszenia biomasy, której wilgotność po zbiorze kształtuje się na poziomie ok. 50%;

- znaczne koszty transportu, na co wpływa znaczna wilgotność oraz stosunkowo niewielka gęstość usypowa;

- zakładanie plantacji wierzby wiąże się ze zmianą stosunków wodno – powietrznych gleby; istnieje zagrożenie nadmiernego przesuszania gruntów przez rośliny

Ślazowiec pensylwański

Ślazowiec pensylwański może być uprawiany na terenach zdegradowanych, zboczach terenów erodowanych i generalnie na gruntach wyłączonych z rolniczego użytkowania. Barierę dla szybkiego wzrostu powierzchni uprawy tego gatunku stanowić może ograniczoność materiału siewnego, wynikająca m.in. z niskiej siły kiełkowania.

Słonecznik bulwiasty

Występuje dziko w Ameryce Północnej, a uprawiany jest w głównie w Azji i Afryce. W Polsce rozmnaża się wyłącznie wegetatywnie, gdyż nasiona nie dojrzewają przed nastaniem jesiennych przymrozków. Rośliny wytwarzają podziemne rozłogi, na końcach których tworzą się bulwy o nieregularnych kształtach. Wysokość roślin waha się od 2 do 4 m.

Gatunek ten sprowadzony do Polski w XIX wieku jako roślina dekoracyjna, nie doczekał się dotychczas dostatecznego wykorzystania w produkcji rolniczej. Jest wiele przyczyn tego zjawiska, a przede wszystkim niedostatki w technice i technologii zbioru, przechowywania 
i przetwarzania tak wielkiej masy organicznej.

Słonecznik bulwiasty wykazuje wiele cech szczególnie istotnych z punktu widzenia wykorzystania energetycznego. Podstawową cechą jest wysoki potencjał plonowania, kolejną - niska wilgotność uzyskiwana w sposób naturalny, bez konieczności energochłonnego suszenia. Kolejna zaleta tej rośliny to możliwość pozyskania zarówno części nadziemnych, jak i podziemnych organów spichrzowych.

Części nadziemne słonecznika po zaschnięciu mogą być spalane w specjalnych piecach przystosowanych do spalania biomasy lub współspalane z węglem. Mogą też służyć 
do produkcji brykietów i peletów (są to sprasowane z dużą gęstością granule, sporządzane np. z trocin, odpadów drzewnych, biomasy wierzby, ślazowca czy właśnie topinamburu).

Trawy wieloletnie

W celach energetycznych można wykorzystywać zarówno rodzime, jak i obce gatunki traw wieloletnich. Do tych pierwszych należy np. pozyskiwana w warunkach naturalnych trzcina pospolita, którą ewentualnie można by uprawiać, stosując jako nawóz ścieki miejskie. Inne krajowe trawy wieloletnie to obficie plonujące kostrzewy i życice. Jednak większe znaczenie dla energetyki mają rośliny obcego pochodzenia. Trawy te, najczęściej pochodzące z Azji 
i Ameryki Północnej, charakteryzują się większą w porównaniu z polskimi trawami wieloletnimi wydajnością, większą zdolnością wiązania CO2 i niższą zawartością popiołu, powstającego podczas spalania.

Jako źródło energii odnawialnej mogą być wykorzystywane następujące egzotyczne gatunki traw: miskant olbrzymi (zwany trawą chińską lub trawą słoniową), miskant cukrowy, spartina preriowa i palczatka Gerarda. Są to rośliny wieloletnie. Plantacje traw wieloletnich mogą być użytkowane przez 15–20 lat.

Trawy te nie wymagają gleb wysokiej jakości, wystarczy V i VI klasa, a także nieużytki. Mają głęboki system korzeniowy, sięgający 2,5 m w głąb ziemi, dzięki temu łatwo pobierają składniki pokarmowe i wodę. Rośliny te osiągają znaczne rozmiary, przekraczające 2 m (miskant olbrzymi wyrasta do 3 m wysokości). Miskant olbrzymi w warunkach europejskich nie rozmnaża się z nasion, lecz z sadzonek korzeniowych. Młode pędy wyrastają późno, zwykle nie wcześniej niż w trzeciej dekadzie kwietnia lub w pierwszej dekadzie maja, 
ale później dość szybko rosną. W ciągu miesiąca osiągają pół metra wysokości, a pod koniec czerwca – wysokość człowieka. W pierwszym roku po zasadzeniu miskant jest podatny na wymarzanie, dlatego plantację warto przykryć słomą. Trawy te plonują 
już od pierwszego roku uprawy. Wówczas ich średni plon z hektara wynosi około 6 ton, 
w drugim roku – ok. 15 ton, a od trzeciego roku 25–30 ton (miskant olbrzymi nawet 40 ton 
z 1 ha). Najkorzystniejszym okresem zbioru jest luty-marzec, kiedy zawartość suchej masy 
w roślinach wynosi 70 proc.

Na terenie Gminy Barlinek obecnie nie występują plantacje, na których uprawia 
się rośliny energetyczne.

Podstawowym czynnikiem zniechęcającym lokalnych gospodarzy do tworzenia plantacji roślin energetycznych jest opłacalność takich upraw. Zwrot poniesionych nakładów na plantację jest możliwy dopiero po pięciu latach od jej założenia. Dodatkowo występujące okresy suszy znacznie ograniczają przyrosty biomasy. W związku z tym, dość niewielkie zainteresowanie zakładaniem plantacji roślin energetycznych na terenie Gminy Barlinek spowodowane jest również nieodpowiednimi warunkami klimatycznymi do upraw roślin tego typu.

Jednakże po dokonaniu analizy potencjału energetycznego Gminy Barlinek pochodzącego 
z zasobów drewna z roślin energetycznych można stwierdzić, że potencjał ten 
w perspektywie lat 2013 – 2030 jest dość wysoki w porównaniu z innymi rodzajami biomasy.

Podczas analizy przyjęto jako powierzchnię upraw roślin energetycznych powierzchnię nieużytków oraz pozostałych gruntów na terenie Gminy Barlinek które można byłoby wykorzystać na cele upraw roślin energetycznych.

Tabela 44. Zasoby drewna z roślin energetycznych

| lata | powierzchnia upraw (ha) | zasoby drewna (m3/rok) | potencjał energetyczny (GJ/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 330,10 | 184,20 | 1 178,85 |
| 2014 | 330,10 | 184,20 | 1 178,85 |
| 2015 | 330,10 | 184,20 | 1 178,85 |
| 2016 | 330,10 | 184,20 | 1 178,85 |
| 2017 | 330,10 | 184,20 | 1 178,85 |
| 2018 | 330,10 | 184,20 | 1 178,85 |
| 2019 | 330,10 | 184,20 | 1 178,85 |
| 2020 | 330,10 | 184,20 | 1 178,85 |
| 2021 | 330,10 | 184,20 | 1 178,85 |
| 2022 | 330,10 | 184,20 | 1 178,85 |
| 2023 | 330,10 | 184,20 | 1 178,85 |
| 2024 | 330,10 | 184,20 | 1 178,85 |
| 2025 | 330,10 | 184,20 | 1 178,85 |
| 2026 | 330,10 | 184,20 | 1 178,85 |
| 2027 | 330,10 | 184,20 | 1 178,85 |
| 2028 | 330,10 | 184,20 | 1 178,85 |
| 2029 | 330,10 | 184,20 | 1 178,85 |
| 2030 | 330,10 | 184,20 | 1 178,85 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 45. Potencjał biomasy na terenie Gminy Barlinek

| lata | słoma | siano | biomasa z lasów | biomasa z sadów | zasoby drewna odpadowego z dróg | zasoby drewna z roślin energetycznych | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 82 139,69 | 1 468,80 | 45 925,63 | 309,12 | 914,01 | 1 178,85 | 131 936,11 |
| 2014 | 81 791,89 | 1 468,80 | 45 925,63 | 309,12 | 895,73 | 1 178,85 | 131 570,02 |
| 2015 | 81 693,31 | 1 468,80 | 45 925,63 | 309,12 | 877,81 | 1 178,85 | 131 453,53 |
| 2016 | 81 843,96 | 1 468,80 | 45 925,63 | 309,12 | 860,26 | 1 178,85 | 131 586,63 |
| 2017 | 82 243,84 | 1 468,80 | 45 925,63 | 309,12 | 951,70 | 1 178,85 | 132 077,94 |
| 2018 | 82 892,94 | 1 468,80 | 45 925,63 | 309,12 | 932,66 | 1 178,85 | 132 708,01 |
| 2019 | 83 499,63 | 1 468,80 | 45 925,63 | 309,12 | 914,01 | 1 178,85 | 133 296,04 |
| 2020 | 84 355,55 | 1 468,80 | 45 925,63 | 309,12 | 895,73 | 1 178,85 | 134 133,68 |
| 2021 | 85 444,15 | 1 468,80 | 45 925,63 | 309,12 | 877,81 | 1 178,85 | 135 204,37 |
| 2022 | 86 781,98 | 1 468,80 | 45 925,63 | 309,12 | 860,26 | 1 178,85 | 136 524,64 |
| 2023 | 88 369,04 | 1 468,80 | 45 925,63 | 309,12 | 951,70 | 1 178,85 | 138 203,14 |
| 2024 | 90 205,32 | 1 468,80 | 45 925,63 | 309,12 | 932,66 | 1 178,85 | 140 020,38 |
| 2025 | 92 290,82 | 1 468,80 | 45 925,63 | 309,12 | 914,01 | 1 178,85 | 142 087,24 |
| 2026 | 94 625,55 | 1 468,80 | 45 925,63 | 309,12 | 895,73 | 1 178,85 | 144 403,69 |
| 2027 | 97 209,51 | 1 468,80 | 45 925,63 | 309,12 | 877,81 | 1 178,85 | 146 969,73 |
| 2028 | 99 971,12 | 1 468,80 | 45 925,63 | 309,12 | 860,26 | 1 178,85 | 149 713,78 |
| 2029 | 103 057,44 | 1 468,80 | 45 925,63 | 309,12 | 843,05 | 1 178,85 | 152 782,89 |
| 2030 | 106 392,98 | 1 468,80 | 45 925,63 | 309,12 | 826,19 | 1 178,85 | 156 101,58 |

Źródło: Opracowanie własne

Dane zbiorcze zawarte w powyższej tabeli obrazują potencjał energetyczny dla Gminy Barlinek, pochodzący z biomasy. Największy potencjał posiada biomasa ze słomy, biomasa z lasów, siana oraz biomasa z roślin energetycznych. Wysoki potencjał biomasy z lasów wynika z dużej powierzchni lasów na terenie Gminy, natomiast potencjał biomasy ze słomy 
i siana wynika z dość dużego udziału powierzchni gruntów ornych, łąk i pastwisk w strukturze gruntów na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego. Potencjał ten może stać się bodźcem dla władz lokalnych do propagowania wykorzystywania biomasy jako jednego ze źródeł energii wśród mieszkańców tego obszaru.

## 9.6. Energia z biogazu

### 9.6.1. Biogaz rolniczy

Biogazownie stanowią instalacje, które wytwarzają energię cieplną i elektryczną z biogazu powstającego w procesie fermentacji beztlenowej. Mogą być jej poddane wszystkie substraty ulegające biodegradacji. Budowane w Polsce biogazownie rolnicze zazwyczaj dysponują mocą elektryczną i cieplną w przedziale od 0,5 MW do 2,0 MW. Niniejszy rodzaj elektrociepłowni cechuje się szerokim spektrum pozytywnych oddziaływań na otoczenie zarówno przyrodnicze, jak i społeczno-gospodarcze. Jednak w pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że biogazownia jest źródłem ekologicznej energii. Jako paliwo wykorzystywane są surowce odnawialne, do których należą głównie rośliny energetyczne, odpady rolnicze pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Produkcja energii z ich wykorzystaniem cechuje się niemalże zerowym oddziaływaniem na środowisko w porównaniu do tradycyjnych metod, opartych na takich surowcach jak węgiel czy ropa naftowa.

Biogazownia jest stabilnym i pewnym źródłem energii cieplnej i elektrycznej, gdyż jest 
ona wytwarzana w trybie ciągłym przez 90% czasu w ciągu roku. Zarówno ilość jak 
i parametry wytworzonej energii są utrzymywane na stałym poziomie, dzięki czemu zwiększa się bezpieczeństwo energetyczne regionu. Wyprodukowana energia elektryczna 
w biogazowi jest zazwyczaj sprzedawana operatorowi energetycznemu, lub ewentualnie dostarczania jest bezpośrednio do pobliskich odbiorców. Ponadto biogazownia może współpracować z lokalnymi sieciami cieplnymi i dostarczać tanią energię do celów grzewczych dla budynków użyteczności publicznej, domów lub bloków mieszkalnych.

Na podstawie dostępnych publikacji, szacuje się, że ciepło wyprodukowane przez biogazownię o mocy 1 MW jest w stanie zaspokoić w 100% zapotrzebowanie na c.o. i c.w.u. około 200 domów jednorodzinnych. Ponadto odbiorcami ciepła z biogazowni mogą być zakłady przemysłowe, hodowle zwierząt, suszarnie oraz wszelkie obiekty, które cechują 
się zapotrzebowaniem na ciepło. Najbardziej efektywne wykorzystanie energii cieplnej 
ma miejsce w sytuacji, gdy jej odbiorcy znajdują się w niedalekim sąsiedztwie biogazowni (max 1,5 km).

W związku z powyższym biogazownia może więc pełnić rolę lokalnego, ekologicznego źródła prądu i ciepła, które w znacznym stopniu może uniezależnić odbiorców od stale rosnących cen nośników energii. 43,47

Obecnie na terenie gminy Barlinek nie funkcjonuje żadna biogazownia. Należy nadmienić, że niniejsza jednostka samorządu terytorialnego dysponuje potencjałem produkcji biogazu o wartości: 346 322,76 m3/rok, co w przeliczeniu na energię cieplną daje 
7 966,94 GJ/rok energii cieplnej. W związku z czym, na terenie analizowanej jednostki samorządu terytorialnego należy podjąć działania mające na celu wykorzystanie istniejącego potencjału energetycznego z biogazu, poprzez m.in. budowę lokalnej biogazowni.

Budowa lokalnej biogazowni oprócz możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na potrzeby energetyczne Gminy, pozwoli również na długofalową aktywizację lokalnego sektora rolniczego. Powstanie biogazowni wpłynie na wzrost zagospodarowania nieużytków, bądź na wykorzystanie nadwyżek produkcji rolnej. Dzięki temu, że dostawy substratów 
są kontraktowane długoterminowo, jest to bezpieczna i perspektywiczna forma współpracy dla rolników, która zapewnia stałe, gwarantowane dochody. Szacuje się, że około 70% kosztów operacyjnych biogazowni w ciągu roku stanowi zakup substratów, co przy instalacji o mocy 1 MW przekłada się na kwotę w przedziale od 1 mln od 1,5 mln złotych. Lokalni dostawcy mają zatem możliwość znacznego zwiększenia swoich przychodów. Z uwagi 
na koszty transportu, źródła substratów muszą one znajdować się maksymalnie ok. 20 km od biogazowni, co pozwala na współpracę z dostawcami głównie z terenu gminy, w której jest zlokalizowana instalacja biogazowni.

Potencjał produkcji biogazu na terenie Gminy Barlinek, o łącznej wartości 
346 322,76 m3/rok oszacowano bazując na następujących założeniach:

- ilość sztuk bydła na terenie Gminy – 312, co pozwala oszacować potencjał  produkcji biogazu na poziomie 116 825,28 m3/rok,

- ilość sztuk trzody chlewnej na terenie Gminy – 2 934, co pozwala oszacować potencjał  produkcji biogazu na poziomie 229 497,48 m3/rok.

### 9.6.2. Biogaz z oczyszczalni ścieków oraz z odpadów komunalnych

Do bezpośredniej produkcji biogazu najlepiej dostosowane są oczyszczalnie biologiczne, które mają zastosowanie w oczyszczalniach ścieków komunalnych. Ponieważ oczyszczalnie ścieków mają stosunkowo wysokie zapotrzebowanie własne zarówno na energię cieplną 
i elektryczną, energetyczne wykorzystanie biogazu z fermentacji osadów ściekowych jest uzasadnione dla poprawienia rentowności tych usług komunalnych. Pozyskanie biogazu 
w celu sprzedaży energii jest uzasadnione tylko w większych oczyszczalniach ścieków przyjmujących średnio ponad 8 000-10 000 m3/dobę.

Ścieki odprowadzone do oczyszczalni ścieków funkcjonujących na terenie Gminy Barlinek mogą być wykorzystane na produkcję biogazu z oczyszczalni ścieków. Na podstawie danych opublikowanych przez GUS dotyczących gospodarki ściekowej na terenie Gminy Barlinek, poniżej wyliczono potencjał teoretyczny biogazu z oczyszczalni ścieków.

Tabela 46. Ilość ścieków odprowadzonych do oczyszczalni ścieków na terenie 
Gminy Barlinek

| Lata | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objętość [dam3/rok] | 854,5 | 842,0 | 830,0 | 801,0 | 713,0 | 726,0 |

Źródło: Dane GUS

Potencjał teoretyczny biogazu z oczyszczalni ścieków oszacowano przy założeniu, 
że do jego wytworzenia wykorzystane zostaną wszystkie ścieki wpływające do oczyszczalni ścieków. Potencjał ten został przeliczony na jednostki energetyczne i możliwą do uzyskania z tego źródła moc, przyjmując następujące założenia:

- sprawność przetwarzania oczyszczalni ścieków wynosi 100%;

- z 1 000 m3 (1 dam3) wpływających do oczyszczalni ścieków wyłącznie z sektora komunalnego można uzyskać 200 m3 biogazu.

- wytwarzany w komorach fermentacyjnych oczyszczalni ścieków biogaz charakteryzuje się zawartością metanu wahającą się w przedziale 55 – 65%. 
Do dalszych obliczeń przyjęto średnią wartość, to jest 60%.

- wartość opałową biogazu przy 60% zawartości metanu przyjęto na poziomie 
23 MJ/m3, co odpowiada 5,5 – 6,5 kWh/m3,

Uwzględniając aktualnie dostępne urządzenia techniczne. Jeden metr sześcienny biogazu pozwala na wyprodukowanie:

- 2,1 kWh energii elektrycznej (przy założonej sprawności układu 33%),

- 5,4 kWh energii cieplnej (przy założonej sprawności układu 85%),

- w skojarzonym wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła: 2,1 kWh energii elektrycznej i 2,9 kWh ciepła.

Poniżej przedstawiono wyliczenia dotyczące potencjału teoretycznego biogazu 
z oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Barlinek.

Tabela 47. Potencjał teoretyczny biogazu  z oczyszczalni ścieków 
na terenie Gminy Barlinek

| Wyszczególnienie | Średnioroczna ilość odprowadzonych ścieków (dam3) | Potencjał biogazu (m3/rok) | Ilość potencjalnej energii w biogazie (GJ/rok) | Ilość potencjalnej energii elektrycznej (MWh/rok) | Ilość potencjalnej energii cieplnej (MWh/rok) | Ilość potencjalnej energii w skojarzeniu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Ilość energii cieplnej (MWh/rok) | Ilość energii elektrycznej (MWh/rok) |
| Oczyszczalnie ścieków na terenie Gminy Barlinek | 726,0 | 145 200,00 | 3 339,60 | 1 524,60 | 3 920,40 | 1 524,60 | 2 105,40 |

Zgodnie z danymi zawartymi w powyższej tabeli, przy założeniu, że do oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Barlinek trafi rocznie około 726 dam3 ścieków, potencjał energetyczny z biogazu wynosi 3 339,60 GJ/rok. Jednak w związku z przeprowadzaną systematycznie rozbudową sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Barlinek w kolejnych latach przewiduje się wzrost ilości odprowadzanych do oczyszczalni ścieków, a co za tym idzie wzrost ilości potencjalnej energii w biogazie.

W zakresie pozyskania biogazu z odpadów komunalnych na terenie Gminy Barlinek, 
ze względu na brak na terenie Gminy składowiska odpadów lub instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, nie ma obecnie technicznych możliwości  obecnie pozyskania biogazu z odpadów komunalnych.

# 10. Prognoza zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz

## 10.1. Prognoza zapotrzebowania na ciepło

Dynamika wzrostu zapotrzebowania na moc i energię cieplną ma ścisły związek z dynamiką rozwoju ludności i jej dążenia do poprawy warunków funkcjonowania, co pociąga za sobą rozwój budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłu w gminie. Gmina dysponuje terenami dla rozwoju aktywizacji gospodarczej przygotowanymi dla inwestorów. Dysponuje również terenami pod lokalizację infrastruktury mieszkaniowej, okołoturystycznej 
oraz usługowej.

Prognoza liczby mieszkańców Gminy, sporządzona na podstawie danych o liczbie ludności na terenie Miasta i Gminy Barlinek w latach 2005 – 2013 a także na podstawie prognozy liczby ludności na obszarach miejskich i wiejskich powiatu myśliborskiego opracowanej przez GUS, wskazuje iż przyrost liczby ludności w Gminie (łącznie z migracją) będzie ujemny. Jednak przewiduje się, że pomimo to nowe mieszkania będą powstawały w gminie 
dla poprawy warunków mieszkaniowych aktualnych jej mieszkańców. W ciągu ostatnich lat rocznie przybywa w Gminie kilka-kilkanaście mieszkań, w związku z tym przyjęto iż w okresie prognozy na terenie liczba mieszkań o średniej powierzchni 68,41 m2 będzie przyrastać w podobnym tempie jak dotychczas.

Prognozę liczby i powierzchni mieszkań na terenie gminy prezentują tabele 48 i 49.

Tabela 48. Prognoza liczby mieszkań w gminie wg okresu budowy

| lata | przed 1918 | 1918 - 1944 | 1945 - 1970 | 1971 - 1978 | 1979 - 1988 | 1989 - 2002 | po 2002 | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 266 | 6 007 |
| 2003 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 321 | 6 062 |
| 2004 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 356 | 6 097 |
| 2005 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 378 | 6 119 |
| 2006 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 439 | 6 180 |
| 2007 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 445 | 6 186 |
| 2008 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 489 | 6 230 |
| 2009 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 542 | 6 283 |
| 2010 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 530 | 6 271 |
| 2011 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 563 | 6 304 |
| 2012 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 586 | 6 327 |
| 2013 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 605 | 6 346 |
| 2014 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 614 | 6 355 |
| 2015 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 623 | 6 364 |
| 2016 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 633 | 6 374 |
| 2017 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 642 | 6 383 |
| 2018 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 652 | 6 393 |
| 2019 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 662 | 6 403 |
| 2020 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 671 | 6 412 |
| 2021 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 682 | 6 423 |
| 2022 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 692 | 6 433 |
| 2023 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 702 | 6 443 |
| 2024 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 713 | 6 454 |
| 2025 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 723 | 6 464 |
| 2026 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 734 | 6 475 |
| 2027 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 745 | 6 486 |
| 2028 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 756 | 6 497 |
| 2029 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 768 | 6 509 |
| 2030 | 680 | 1 138 | 748 | 1 109 | 1 188 | 878 | 779 | 6 520 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Tabela 49. Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań [m2]

| lata | przed 1918 | 1918 - 1944 | 1945 - 1970 | 1971 - 1978 | 1979 - 1988 | 1989 - 2002 | po 2002 | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2002 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 18 876 | 392 583 |
| 2003 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 24 830 | 398 537 |
| 2004 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 28 551 | 402 258 |
| 2005 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 31 449 | 405 156 |
| 2006 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 36 879 | 410 586 |
| 2007 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 37 800 | 411 507 |
| 2008 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 41 819 | 415 526 |
| 2009 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 46 297 | 420 004 |
| 2010 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 50 593 | 424 300 |
| 2011 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 54 540 | 428 247 |
| 2012 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 57 585 | 431 292 |
| 2013 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 60 448 | 434 155 |
| 2014 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 61 985 | 435 692 |
| 2015 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 63 554 | 437 261 |
| 2016 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 65 157 | 438 864 |
| 2017 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 66 793 | 440 500 |
| 2018 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 68 464 | 442 171 |
| 2019 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 70 169 | 443 876 |
| 2020 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 71 911 | 445 618 |
| 2021 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 73 689 | 447 396 |
| 2022 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 75 504 | 449 211 |
| 2023 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 77 357 | 451 064 |
| 2024 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 79 249 | 452 956 |
| 2025 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 81 180 | 454 887 |
| 2026 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 83 151 | 456 858 |
| 2027 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 85 163 | 458 870 |
| 2028 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 87 217 | 460 924 |
| 2029 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 89 313 | 463 020 |
| 2030 | 41 148 | 77 355 | 37 845 | 64 345 | 81 825 | 71 189 | 91 452 | 465 159 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS

Z punktu widzenia odbiorców ciepła pożądane są działania zmierzające do obniżenia zużycia ciepła, które w Polsce jest wyższe niż w krajach rozwiniętych. W warunkach klimatu Polski można przyjąć, że budynek jest ciepły, jeżeli zużywa na ogrzewanie ok. 30 - 40 kWh/m3 energii w ciągu sezonu grzewczego. Na terenie Gminy działania termomodernizacyjne przeprowadzane są w zakresie dostosowanym do możliwości finansowych mieszkańców. Przyjęcie Ustawy termomodernizacyjnej obejmującej program kredytowania takich przedsięwzięć pozwoliło na ożywienie tempa prac. Opłacalność i zakres termomodernizacji zwłaszcza w przypadku budownictwa wielorodzinnego, powinny być określone w audycie energetycznym, który jest podstawą do udzielenia kredytu. Praktyka wskazuje, że najlepsze efekty oszczędzania energii w budynkach uzyskuje się poprzez ocieplenie stropodachów, ścian zewnętrznych i stropów piwnic, wraz z regulacją i automatyką systemu grzewczego budynku. Wymianę okien i drzwi na nowe o zwiększonej izolacyjności cieplnej i szczelności dokonywane jest, gdy stare są w złym stanie technicznym. Opłacalny zakres termorenowacji musi określić audyt energetyczny w oparciu o ocenę kosztów i oszczędności poszczególnych elementów działań termomodernizacyjnych. Według wstępnych oszacowań stopień termomodernizacji zasobów mieszkaniowych Gminy Barlinek nie przekracza kilkudziesięciu procent.

W horyzoncie roku 2030 przewiduje się dalsze prace termomodernizacyjne, mające na celu również poprawienie standardu życia mieszkańców. W związku z wzrastającymi kosztami ogrzewania budynków mieszkalnych, obserwowane jest coraz większe zainteresowanie wykonaniem prac termomodernizacyjnych. W związku z tym założono stopniowe wykonywanie prac termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach mieszkalnych 
na terenie Gminy. Po wykonaniu usprawnień termomodernizacyjnych zakłada się, 
że przegrody termomodernizowanych budynków będą spełniały wymogi w zakresie współczynnika przenikania ciepła U, co zapewni zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło średnio o 30%. Spodziewany efekt zabiegów termomodernizacyjnych, to zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w docieplonych budynkach rzędu 15,08%.

Prognozowane zmiany zapotrzebowania energii cieplnej wskutek opisanych wyżej czynników do roku 2030 przedstawiono w kolejnych tabelach.

Tabela 50. Planowane efekty działań termomodernizacyjnych - budynki mieszkalne

Źródło: Opracowanie własne

Wykonanie usprawnień termomodernizacyjnych w budynkach mieszkalnych na terenie  Gminy Barlinek w zakresie wskazanym w powyższych tabelach pozwoli na ograniczenie zapotrzebowania na ciepło w latach 2014 – 2030 o 18,51% w stosunku do stanu obecnego.

Tabela 51. Zapotrzebowanie na ciepło - gospodarstwa domowe

| Lata | Zużycie energii cieplnej do ogrzewania pomieszczeń | Zużycie energii cieplnej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej | Zużycie energii cieplnej podczas przygotowania posiłków | Łączne zużycie energii cieplnej [GJ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013 | 387 466,08 | 79 240,00 | 24 720,28 | 491 426,36 |
| 2014 | 386 640,18 | 79 206,71 | 24 709,90 | 490 556,78 |
| 2015 | 385 429,72 | 79 156,03 | 24 694,09 | 489 279,84 |
| 2016 | 381 632,79 | 79 119,97 | 24 682,84 | 485 435,60 |
| 2017 | 377 757,47 | 79 014,10 | 24 649,81 | 481 421,39 |
| 2018 | 373 302,85 | 78 918,87 | 24 620,10 | 476 841,82 |
| 2019 | 368 854,00 | 78 802,72 | 24 583,86 | 472 240,58 |
| 2020 | 364 370,52 | 78 664,64 | 24 540,79 | 467 575,95 |
| 2021 | 359 893,00 | 78 505,77 | 24 491,23 | 462 890,00 |
| 2022 | 355 421,51 | 78 326,41 | 24 435,27 | 458 183,20 |
| 2023 | 350 956,16 | 78 116,06 | 24 369,65 | 453 441,87 |
| 2024 | 346 497,04 | 77 852,56 | 24 287,45 | 448 637,05 |
| 2025 | 341 684,24 | 77 598,09 | 24 208,06 | 443 490,39 |
| 2026 | 336 742,85 | 77 325,03 | 24 122,88 | 438 190,75 |
| 2027 | 331 597,37 | 77 012,46 | 24 025,36 | 432 635,19 |
| 2028 | 326 338,49 | 76 674,21 | 23 919,84 | 426 932,55 |
| 2029 | 320 696,33 | 76 336,96 | 23 814,63 | 420 847,92 |
| 2030 | 315 060,97 | 75 978,78 | 23 702,89 | 414 742,64 |

Źródło: Opracowanie własne

Na zapotrzebowanie na ciepło gospodarstw domowych oprócz ogrzewania pomieszczeń wchodzi również zużycie energii cieplnej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej 
oraz zużycie energii cieplnej podczas przygotowania posiłków. Przy założeniu, że w okresie prognozy na terenie liczba mieszkań o średniej powierzchni 68,41 m2 będzie przyrastać, prognozuje się systematyczny wzrost zużycia energii cieplnej do wytwarzania ciepłej wody użytkowej oraz podczas przygotowania posiłków. Planowane prace termomodernizacyjne niniejszych gospodarstw domowych znacząco wpłyną na ograniczenie w poszczególnych latach zużycia ciepła na ogrzewanie pomieszczeń (o 15,45% w stosunku do stanu z 2014r.), co znajdzie również odzwierciedlenie w łącznym zużyciu energii cieplnej w GJ. Poniżej przedstawiono zapotrzebowanie na ciepło w odniesieniu do budynków użyteczności publicznej i podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Barlinek.

Tabela 52. Zapotrzebowanie na ciepło - budynki użyteczności publicznej oraz podmioty gospodarcze

| Lata | Budynki użyteczności publicznej | Podmioty gospodarcze |
| --- | --- | --- |
| 2013 | 10 300,13 | 798 407,36 |
| 2014 | 10 248,63 | 790 423,29 |
| 2015 | 10 197,39 | 782 519,05 |
| 2016 | 10 095,41 | 774 693,86 |
| 2017 | 9 994,46 | 766 946,92 |
| 2018 | 9 894,51 | 759 277,46 |
| 2019 | 9 795,57 | 751 684,68 |
| 2020 | 9 697,61 | 744 167,83 |
| 2021 | 9 600,64 | 736 726,16 |
| 2022 | 9 504,63 | 729 358,89 |
| 2023 | 9 409,58 | 722 065,30 |
| 2024 | 9 315,49 | 714 844,65 |
| 2025 | 9 222,33 | 707 696,21 |
| 2026 | 9 130,11 | 700 619,24 |
| 2027 | 9 038,81 | 693 613,05 |
| 2028 | 8 948,42 | 686 676,92 |
| 2029 | 8 858,94 | 679 810,15 |
| 2030 | 8 770,35 | 673 012,05 |

Źródło: Opracowanie własne

Planowana termomodernizacja budynków użyteczności publicznej umożliwi finalne ograniczenie zapotrzebowanie na ciepło o ok. 14,42% w stosunku do stanu z roku 2014. Przedmiotowe ograniczenie zapotrzebowanie na ciepło budynków użyteczności publicznej wynika z przeprowadzanych dotychczas systematycznym pracom termomodernizacyjnym przedmiotowych budynków.

W przypadku  podmiotów gospodarczych działających na terenie Gminy Barlinek przedstawiono dane dot. zużycia energii cieplnej na potrzeby budynków administracyjnych oraz budynków technologicznych przedsiębiorstw. W związku z faktem, że przedsiębiorstwa te nie wskazały w przeprowadzonej ankiecie konkretnych planów co do termomodernizacji swoich obiektów, założono w prognozie na lata przyszłe stopniowy niewielki spadek zużycia przez nich energii cieplnej w wyniku prognozowanych prac termomodernizacyjnych obiektów. Planowana termomodernizacja budynków podmiotów gospodarczych umożliwi finalne ograniczenie zapotrzebowanie na ciepło o ok. 14,85% w stosunku do stanu z roku 2014.

Jednocześnie należy zauważyć, ze niewielka część podmiotów gospodarczych wzięła udział w przeprowadzonej ankiecie dot. źródeł ciepła i zużycia  ciepła przez przedsiębiorstwa. 
W związku z powyższym dane przedstawione w tabeli nr 52  nie odzwierciedlają w pełni zapotrzebowania na ciepło podmioty gospodarczych na terenie Gminy Barlinek do 2030 r.

Tabela 53. Łączne zapotrzebowanie na energię cieplną

| Lata | Łączne prognozowane zużycie energii cieplnej [GJ] |
| --- | --- |
| 2013 | 1 300 133,85 |
| 2014 | 1 291 228,70 |
| 2015 | 1 281 996,28 |
| 2016 | 1 270 224,88 |
| 2017 | 1 258 362,77 |
| 2018 | 1 246 013,79 |
| 2019 | 1 233 720,83 |
| 2020 | 1 221 441,40 |
| 2021 | 1 209 216,79 |
| 2022 | 1 197 046,72 |
| 2023 | 1 184 916,76 |
| 2024 | 1 172 797,19 |
| 2025 | 1 160 408,93 |
| 2026 | 1 147 940,11 |
| 2027 | 1 135 287,05 |
| 2028 | 1 122 557,89 |
| 2029 | 1 109 517,01 |
| 2030 | 1 096 525,04 |

Źródło: Opracowanie własne

Zgodnie z powyższymi danymi do roku 2030 w porównaniu z rokiem 2014 przewiduje się spadek zapotrzebowania na ciepło budynków na terenie Gminy Barlinek o 15,08%. Pomimo zakładanego wzrostu liczby mieszkań na terenie Gminy, a tym samym wzrostem 
na zapotrzebowania na energię cieplną, przewidziano również stopniową i systematyczną termomodernizację budynków na terenie Gminy, co będzie skutkować spadkiem zapotrzebowania na energie cieplną w prognozowanym okresie.

## 10.2. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną

Prognoza zużycia energii elektrycznej przez odbiorców indywidualnych

Na podstawie prognozy liczby ludności oraz obecnego jednostkowego zużycia energii elektrycznej na jednego odbiorcę obszarów miejskich (zgodnie z danymi ENEA dla 2014 r.) oraz obecnego jednostkowego zużycia energii elektrycznej na jednego odbiorcę obszarów wiejskich (zgodnie z danymi GUS dla gosp. domowych w 2013 r.)  sporządzono kalkulacje 
w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną w latach 2015-2030 na potrzeby odbiorców indywidualnych Gminy Barlinek. Spadek zapotrzebowania na energię elektryczną w latach 2015 – 2030 na terenie Gminy spowodowany będzie głównie prognozowanym spadkiem liczby mieszkańców.

Założono, że wzrost zapotrzebowania na energię spowodowany większym wykorzystaniem sprzętów elektrycznych w gospodarstwach domowych będzie zrównoważony poprzez 
coraz powszechniejsze stosowanie energooszczędnego sprzętu RTV i AGD. Ponadto wzrastające koszty energii elektrycznej mobilizują do oszczędnego zużycia energii 
i stosowanie energooszczędnych rozwiązań w gospodarstwach domowych.

Tabela 54. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną – odbiorcy indywidualni

| lata | Budynki mieszkalne |
| --- | --- |
|  | na wsi [MWh/rok] | w mieście [MWh/rok] | OGÓŁEM [MWh/rok] |
| 2013 | 7 991,650 | 8 931,000 | 16 922,650 |
| 2014 | 7 996,838 | 7 168,000 | 15 164,838 |
| 2015 | 7 999,432 | 9 310,116 | 17 309,548 |
| 2016 | 8 003,755 | 9 281,857 | 17 285,612 |
| 2017 | 7 998,855 | 9 251,922 | 17 250,777 |
| 2018 | 7 995,685 | 9 221,268 | 17 216,953 |
| 2019 | 7 989,345 | 9 191,333 | 17 180,678 |
| 2020 | 7 980,410 | 9 159,961 | 17 140,371 |
| 2021 | 7 968,882 | 9 127,631 | 17 096,513 |
| 2022 | 7 955,913 | 9 090,990 | 17 046,903 |
| 2023 | 7 940,350 | 9 049,080 | 16 989,430 |
| 2024 | 7 917,582 | 9 006,453 | 16 924,034 |
| 2025 | 7 897,984 | 8 958,077 | 16 856,061 |
| 2026 | 7 876,656 | 8 907,067 | 16 783,724 |
| 2027 | 7 850,430 | 8 854,142 | 16 704,571 |
| 2028 | 7 821,321 | 8 799,061 | 16 620,382 |
| 2029 | 7 793,941 | 8 739,190 | 16 533,132 |
| 2030 | 7 763,392 | 8 680,038 | 16 443,430 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ENEA Operator Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski
 oraz danych GUS

W celu wstępnego określenia zakresu rozwoju sieci SN (linii 15 kV i stacji transformatorowych 15/0,4 kV) na obszarach na których przewidywana jest realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej poniżej podano powierzchnie dla niniejszych obszarów.

Tabela 55. Prognozowane nowe obszary dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego na terenie Gminy Barlinek

| Położenie | Przewidywany wzrost ilości budynków jednorodzinnych | Przewidywany wzrost ilości mieszkańców | Prognozowane zużycie energii elektrycznej dla nowej zabudowy [MWh] | Prognozowane zużycie energii elektrycznej dla nowej zabudowy [TWh] | Prognozowane zapotrzebowanie mocy stacji transf. 20/04 kV dla nowej zabudowy [MW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | moc zainstalowana [kW] | moc osiągalna [kW] |
| Barlinek Osiedle Górny Taras | 55 | 2100 | 2 722 | 0,002722 | 604,96 | 567,15 |
| Krzynka 1 | 45 | 1200 | 1 556 | 0,001556 | 345,69 | 324,08 |
| Barlinek, ul. Gorzowska | 2,7 | 44 | 57 | 0,000057 | 12,68 | 11,88 |
| Moczkowo | 0,8 | 480 | 622 | 0,000622 | 138,28 | 129,63 |
| RAZEM | 103,5 | 3824 | 4 957 | 0,004957 | 1101,60 | 1032,75 |

Źródło: Dane Urzędu Miejskiego w Barlinku

Potrzeba budowy nowych stacji transformatorowych 15/04 kV wraz z powiązaniami liniowymi po stronie  15 kV oraz niskiego napięcia wystąpi przede wszystkim na przedstawionych powyżej obszarach przewidzianych pod nową zabudowę mieszkaniową, zaspokajając jednocześnie prognozowane zapotrzebowanie mocy stacji transformatorowych 15/04 kV. Harmonogram realizacji niniejszych inwestycji będzie dostosowany do harmonogramu realizacji programu urbanistycznego.

Zakres inwestycji elektroenergetycznych w niniejszym obszarze, w postaci ilości stacji transformatorowych 15/04 kV oraz długości linii elektroenergetycznych 15 kV i  0,4 kV będzie ustalany przez Przedsiębiorstwo Energetyczne zasilające Gminę Barlinek w energię elektryczną w kolejnych etapach planowania energetycznego.

Prognoza zużycia energii elektrycznej przez odbiorców przemysłowych

Na podstawie prognozy liczby podmiotów gospodarczych (trend wzrostu podmiotów gospodarczych z lat 2011-2013) oraz obecnego jednostkowego zużycia energii elektrycznej na jednego odbiorcę przemysłowego (zgodnie z danymi ENEA dla 2014 r.) sporządzono kalkulacje w zakresie zapotrzebowania na energię elektryczną w latach 2015-2030 
na potrzeby odbiorców przemysłowych. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną spowodowany będzie głównie prognozowanym wzrostem liczby odbiorców przemysłowych.

Tabela 56. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną – podmioty gospodarcze

| lata | podmioty gospodarcze |
| --- | --- |
|  | na wsi [MWh/rok] | w mieście [MWh/rok] | OGÓŁEM [MWh/rok] |
| 2013 | 129 350,031 | 98 545,000 | 227 895,031 |
| 2014 | 131 264,643 | 74 224,000 | 205 488,643 |
| 2015 | 133 207,594 | 76 437,558 | 209 645,152 |
| 2016 | 135 179,305 | 77 568,971 | 212 748,276 |
| 2017 | 137 180,201 | 78 717,130 | 215 897,331 |
| 2018 | 139 210,714 | 79 882,285 | 219 092,998 |
| 2019 | 141 271,281 | 81 064,686 | 222 335,967 |
| 2020 | 143 362,349 | 82 264,588 | 225 626,937 |
| 2021 | 145 484,369 | 83 482,251 | 228 966,620 |
| 2022 | 147 637,798 | 84 717,938 | 232 355,736 |
| 2023 | 149 823,101 | 85 971,915 | 235 795,017 |
| 2024 | 152 040,752 | 87 244,454 | 239 285,205 |
| 2025 | 154 291,227 | 88 535,828 | 242 827,055 |
| 2026 | 156 575,013 | 89 846,316 | 246 421,330 |
| 2027 | 158 892,604 | 91 176,203 | 250 068,807 |
| 2028 | 161 244,499 | 92 525,774 | 253 770,273 |
| 2029 | 163 631,206 | 93 895,321 | 257 526,527 |
| 2030 | 166 053,241 | 95 285,140 | 261 338,381 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ENEA Operator Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski

## 10.3. Prognoza zapotrzebowania na gaz ziemny

Na podstawie danych dotyczących aktualnej liczby odbiorców z terenu Gminy Barlinek 
oraz obecnego zużycia przez nich gazu ziemnego, udostępnionych przez Polską Spółkę Gazownictwa Oddział w Poznaniu, a także planów rozwojowych niniejszego przedsiębiorstwa w zakresie infrastruktury gazowej, poniżej oszacowano prognozę zapotrzebowania na gaz ziemny na analizowanym obszarze łącznie dla budynków mieszkalnych jak i podmiotów gospodarczych:

Tabela 57. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną – gospodarstwa domowe + podmioty gospodarcze

| lata | Budynki mieszkalne i podmioty gospodarcze |
| --- | --- |
|  | OGÓŁEM [m3/rok] |
| 2013 | 3 259 091,00 |
| 2014 | 3 262 350,09 |
| 2015 | 3 265 612,44 |
| 2016 | 3 268 878,05 |
| 2017 | 3 272 146,93 |
| 2018 | 3 275 419,08 |
| 2019 | 3 278 694,50 |
| 2020 | 3 281 973,19 |
| 2021 | 3 285 255,17 |
| 2022 | 3 288 540,42 |
| 2023 | 3 291 828,96 |
| 2024 | 3 295 120,79 |
| 2025 | 3 298 415,91 |
| 2026 | 3 301 714,33 |
| 2027 | 3 305 016,04 |
| 2028 | 3 308 321,06 |
| 2029 | 3 311 629,38 |
| 2030 | 3 314 941,01 |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Poznaniu

W związku z brakiem aktualnych danych dot. liczby poszczególnych odbiorców i ilości zużytego przez nich gazu ziemnego, kalkulację sporządzono dla łącznie dla wszystkich odbiorców gazu ziemnego na terenie Gminy Barlinek

# 11. Stan zanieczyszczenia środowiska gminnego

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Barlinek są:

- źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory z obiektów użyteczności publicznej. Mają one znaczący wpływ na lokalny stan zanieczyszczenia powietrza, gdyż są głównym powodem tzw. niskiej emisji. Emitują najczęściej zanieczyszczenia pyłowe i gazowe;

- źródła transportowe, w których emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, tworząc niską emisję. Główne zanieczyszczenia to: węglowodory, tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarki;

- pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu;

- zanieczyszczenia allochtoniczne, napływające spoza terenu gminy, zgodnie 
z dominującym kierunkiem wiatru.

Jednym z największych źródeł zanieczyszczenia powietrza na terenie Gminy Barlinek jest tzw. „niska emisja”, czyli emisja pochodząca ze źródeł o wysokości nieprzekraczającej kilkunastu metrów wysokości. Zjawisko to jest obserwowalne na terenach zwartej zabudowy, charakteryzującej się brakiem możliwości przewietrzania. Elementem składowym „niskiej emisji” są zanieczyszczenia emitowane podczas ogrzewania budynków mieszkalnych. 
Do źródeł niskiej emisji należy zaliczyć przede wszystkim indywidualne posesje, w których występuje opalanie węglowe, a także mniejsze zakłady produkcyjne, punkty usługowe 
i handlowe. Ze względu na dużą ilość tego typu źródeł emisji nie jest możliwe monitorowanie każdego z nich, a tym samym określenie dokładnej ilości dostających się z nich do atmosfery zanieczyszczeń. Rzeczywista emisja zanieczyszczeń z jednego źródła może się różnić 
w zależności od:

- spalania węgla o różnej kaloryczności;

- opalania mieszkań drewnem;

- spalanie w domowych piecach części odpadów (szczególnie tworzyw sztucznych).

Pomimo iż budownictwo jednorodzinne wykorzystuje m.in. ekologiczne nośniki ciepła (gaz ziemny), to jednak na terenie Gminy Barlinek występują jeszcze tradycyjne kotłownie na paliwa stałe (węgiel, miał węglowy, koks). Niewątpliwym problemem jest nagminne spalanie w domowych piecach paliw niskiej jakości, a także odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. W związku z tym do atmosfery przedostają się duże ilości sadzy, węglowodorów aromatycznych, merkaptanów i innych szkodliwych dla zdrowia ludzi związków chemicznych. To niekorzystne zjawisko nasila się szczególnie w okresie grzewczym, co może powodować wyraźne okresowe pogorszenie stanu sanitarnego powietrza na terenach zasiedlonych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Ta sytuacja jest szczególnie uciążliwa także dla mieszkańców terenów o słabych warunkach przewietrzania. Należy zauważyć, że na terenie Gminy Barlinek nie zidentyfikowano większych przemysłowych źródeł emisji, które byłyby uciążliwe dla lokalnego społeczeństwa. Funkcjonujące zaś zakłady produkcyjne i usługowe, wykorzystują lokalne, rozproszone źródła ciepła (gaz ziemny, olej opałowy), które nie wywierają znaczącego negatywnego wpływu na powietrze atmosferyczne. Największy wpływ na jakość powietrza w Gminie, mają emitory usytuowane na terenie Gminy Barlinek. Sferę przemysłową w mieście tworzą zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa o profilu produkcyjno – usługowo – handlowym, jak i większe emitory zanieczyszczeń. Większość zakładów ma uregulowaną stronę formalno - prawną w zakresie odprowadzania substancji do powietrza, tj. posiada ważne pozwolenie na emisję. Nie wszystkie natomiast dysponują urządzeniami służącymi ograniczeniu emitowanych substancji.

Kolejnym źródłem zanieczyszczeń powietrza na opisywanym terenie są środki komunikacyjne. Największe zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi 
ze spalania paliw w silnikach pojazdów zdiagnozowano przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu, biegnących przez obszary o zwartej zabudowie. Główną przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń ze środków transportu jest przede wszystkim ich zły stan techniczny, nieodpowiednia eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu, a także zbyt mała przepustowość dróg lokalnych. Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych są drogi krajowe, a w dalszej kolejności drogi wojewódzkie oraz drogi powiatowe. Istotne znaczenie ma płynność ruchu, dlatego w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza spowodowanego ruchem samochodowym przeprowadza się modernizacje, remonty i przebudowy dróg.

W miarę posiadanych środków finansowych Gmina realizuje zadania związane 
z modernizacjami dróg zgodnie z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym.

Modernizacja dróg gminnych przeprowadzana jest celem uzyskania lepszych parametrów akustycznych dróg. Na tych obszarach Gminy, gdzie występuje ruch samochodowy 
na poziomie lokalnym, problem związany z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi ma znaczenie marginalne.

Ponadto zaobserwowano niepokojące zjawisko zanieczyszczenia powietrza przez obiekty produkcyjne położone poza obszarem Gminy Barlinek, na terenie całego powiatu myśliborskiego.

W tabeli 56 przedstawiono podstawowe informacje na temat emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych znajdujących się na obszarze województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu myśliborskiego.

Tabela 58. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu myśliborskiego
 w latach 2008-2013 r.

| Jednostka terytorialna | Ogółem |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|  | t/r | t/r | t/r | t/r | t/r | t/r |
| Zanieczyszczenia gazowe |
| Woj. zachodniopomorskie | 9 434 860,00 | 8 079 485,00 | 9 149 264,00 | 9 243 136,00 | 9 236 536,00 | 9 464 519,00 |
| Powiat myśliborski | 121 906,00 | 116 497,00 | 139 898,00 | 125 580,00 | 125 695,00 | 133 107,00 |
| Zanieczyszczenia pyłowe |
| Woj. zachodniopomorskie | 5 061,00 | 3 748,00 | 3 300,00 | 2 882,00 | 2 599,00 | 2 578,00 |
| Powiat myśliborski | 77,00 | 88,00 | 67,00 | 29,00 | 22,00 | 17,00 |

Źródło: Bank Danych Regionalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Analizując dane zawarte w powyższej tabeli możemy zauważyć, że na terenie województwa zachodniopomorskiego w latach 2008 – 2013 następowały wahania ilości zanieczyszczeń gazowych emitowanych do środowiska. Porównując jednak rok 2013 z rokiem bazowym tzn. 2008 można zaobserwować ogólny wzrost zanieczyszczenia gazowego o 0,314%. Dość gwałtowny spadek tego rodzaju zanieczyszczeń nastąpił na przełomie lat 2008 – 2009. 
Z kolei zanieczyszczenia pyłowe na przełomie lat 2005-2011 na terenie województwa zachodniopomorskiego uległy zmniejszeniu aż o 49,06%.

W odniesieniu do powiatu myśliborskiego należy zauważyć, że w badanym okresie ilość zanieczyszczeń gazowych niepokojąco wzrosła o 9,19%, natomiast ilość zanieczyszczeń pyłowych spadła o 77,92%.

Monitoring powietrza na terenie Gminy Barlinek prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie. Kompleksowe pomiary prowadzone przez tą instytucję obejmują obszary wszystkich powiatów na terenie województwa. W związku z powyższym, aby scharakteryzować stan aktualny w zakresie jakości powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Barlinek odniesiono się do „Rocznej oceny jakości powietrza województwa zachodniopomorskiego za rok 2011” sporządzonej przez WIOŚ w układzie stref. Biorąc pod uwagę, że Gmina Barlinek wchodzi w skład strefy zachodniopomorskiej, w poniższej tabeli przedstawiono wyniki uzyskane dla tej strefy w 2011 roku.

Tabela 59. Wynikowe klasy strefy zachodniopomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia wg jednolitych kryteriów w skali kraju, zgodnych z kryteriami UE

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy |
| --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | PM10 | Pb | C6H6 | CO | O3 (dc) | O3 (dt) | As | Cd | Ni | BaP | PM2,5 |
| Strefa zachodnio-pomorska | PL3203 | A | A | C | A | A | A | A | D2 | A | A | A | C | A |

Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za rok 2011”

Uwagi:

W zależności od analizy stężeń w danej strefie można wydzielić następujące klasy stref:

- klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone 
o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne 
i poziomy docelowe,

- klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy mieszczą się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji,

- klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych 
i poziomów docelowych.

oraz dla ozonu

- klasa D1 – stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,

- klasa D2 – stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego.

Z danych zestawionych w tabeli 57 wynika, iż poziomy stężeń pyłu PM10 
oraz benzo(a)piranu kształtowały się powyżej poziomu dopuszczalnego, co zadecydowało 
o klasyfikacji wynikowej C dla tych zanieczyszczeń. Najwyższe stężenia BaP zanotowano na terenach, gdzie emisja niska z indywidualnego ogrzewania budynków jest dominująca. 
W sezonie grzewczym wielkości stężeń BaP były bardzo wysokie, natomiast w okresie letnim niskie. Ponadto należy nadmienić, że w analizowanej strefie zachodniopomorskiej w 2011 roku stężenia ozonu (O3) przekroczyły poziom celu długoterminowego, w związku z czym zakwalifikowano niniejsze zanieczyszczenie do klasy wynikowej D2.

Natomiast stężenia pozostałych zanieczyszczeń tj. SO2, NO2, C6H6, CO, O3(dc), PM 2,5  oraz metali: Pb, Cd, Ni, As nie przekraczały wartości dopuszczalnych, dlatego tez klasą wynikową dla wymienionych zanieczyszczeń jest klasa A.

Tabela 60. Wynikowe klasy strefy zachodniopomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin  wg jednolitych kryteriów w skali kraju, zgodnych z kryteriami UE

| Nazwa strefy | Kod strefy | Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy |
| --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NO2 | O3 (dc) | O3 (dt) |
| Strefa zachodnio-pomorska | PL3203 | A | A | A | D2 |

Źródło: „Roczna ocena jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za rok 2011”

Uwagi:

W zależności od analizy stężeń w danej strefie można wydzielić następujące klasy stref:

- klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone 
o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy dopuszczalne 
i poziomy docelowe,

- klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy mieszczą się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji,

- klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych 
i poziomów docelowych.

oraz dla ozonu

- klasa D1 – stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego,

- klasa D2 – stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego.

Analizując wynikowe klasy strefy zachodniopomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin wg jednolitych kryteriów w skali kraju, zgodnych z kryteriami UE, należy zauważyć, że w analizowanej strefie w 2011 roku jedynie tężenia ozonu (O3) przekroczyły poziom celu długoterminowego, w związku z czym zakwalifikowano niniejsze zanieczyszczenie do klasy wynikowej D2. Natomiast stężenia pozostałych zanieczyszczeń 
tj. SO2, NO2 oraz O3(dc), nie przekraczały wartości dopuszczalnych, dlatego tez klasą wynikową dla wymienionych zanieczyszczeń jest klasa A.

Rozkład stężeń poszczególnych zanieczyszczeń zaprezentowano w tabeli 57 i 58, sporządzonej na postawie „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim za rok 2011” opublikowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie.

W wyniku wykonanej oceny wyodrębniono w „Rocznej oceny jakości powietrza 
w województwie zachodniopomorskim za rok 2011” trzy obszary przekroczeń poziomów stężeń pyłu PM10 oraz benzo(a)piranu w strefie zachodniopomorskiej, wymagających podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza (POP):

- miasto Szczecinek;

- obszar wsi Widuchowa w powiecie gryfińskim;

- miasto Myślibórz.

Do niniejszych obszarów wymagających podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza (POP) nie zakwalifikowano Gminy Barlinek. Z powyższych zapisów wynika, 
iż przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu 
w strefie zachodniopomorskiej odnotowano jedynie w mieście Szczecinek, Myślibórz 
oraz wsi Widuchowa w powiecie gryfińskim. W związku z czym na terenie Gminy Barlinek wszystkie odnotowane stężenia zanieczyszczeń nie przekraczały w 2011 r. wartości dopuszczalnych, co świadczy o dobrym stanie środowiska naturalnego niniejszej jednostki samorządu terytorialnego.

Aby jednak zachować niniejszy stan rzeczy, konieczne jest wdrażanie na terenie Gminy Barlinek oraz na obszarze całego województwa zachodniopomorskiego nowych rozwiązań mających na celu racjonalizację wykorzystania energii oraz promowanie wykorzystania źródeł odnawialnych.

# 12. Współpraca z innymi gminami w zakresie gospodarki energetycznej

Zaopatrzenie w ciepło

Analizując możliwości bezpośredniego zaopatrzenia w ciepło Gminy Barlinek z gminami sąsiednimi, należy stwierdzić, że brak jest takich możliwości. Wymiana energii cieplnej pomiędzy wszystkimi sąsiadującymi jednostkami samorządu terytorialnego jest nieuzasadniona techniczno – ekonomicznie ze względu znaczne oddalenie istniejących ciepłowni oraz potencjalnych odbiorców ciepła zlokalizowanych na obszarach kilku Gmin.

Jednakże współpraca Gminy Barlinek z sąsiednimi gminami w zakresie gospodarki ciepłowniczej może polegać na wspólnej budowie na obszarze przygranicznym zakładu ciepłowniczego opartego również o energię ze źródeł odnawialnych lub utworzeniu klastra opartego na idei solarów produkujących ciepłą wodę użytkową na terenie kilku sąsiednich gmin. Gminy dysponujące nadwyżkami energii mogą ją też sprzedawać gminom sąsiednim lub wspólnie organizować produkcję i sprzedaż energii dla innych gmin.

Zaopatrzenie w energię elektryczną

Na podstawie aktualnych prognoz oraz opracowań dotyczących przewidywanego zużycia energii elektrycznej w Polsce, należy stwierdzić, że zużycie energii elektrycznej będzie systematycznie wzrastać, głównie w gospodarce komunalnej oraz w średnim i drobnym przemyśle. Spadnie natomiast zużycie energii elektrycznej w dużym przemyśle, co jest bezpośrednio związane z restrukturyzacją gospodarki i wprowadzeniem energooszczędnych technologii.

Biorąc pod uwagę fakt, że inwestycje oraz eksploatacja systemów elektroenergetycznych znamionują się zasięgiem regionalnym oraz ponadregionalnym, modernizacja systemów elektroenergetycznych na terenie powiatu myśliborskiego wymusza ścisłą współpracę poszczególnych gmin  z jego areału.

Decydujące znaczenie w zakresie planowania dostaw energii elektrycznej w analizowanym rejonie ma działające tam przedsiębiorstwo energetyczne, które decyduje o wielkości produkcji energii elektrycznej, również przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (MEW, elektrownie wiatrowe) oraz o obszarze dystrybucji energii elektrycznej.

Jednak współpraca Gminy Barlinek z sąsiednimi gminami w zakresie zaopatrzenia ich 
w energię elektryczną może bazować na uczestnictwie w przygotowaniu wspólnego przetargu samorządów powiatu myśliborskiego na wyłonienie dostawcy energii elektrycznej 
dla potrzeb oświetlenia ulicznego i budynków gminnych. Jednak na dzień dzisiejszy nie ma realnych planów co do przygotowania wspólnego przetargu samorządów powiatu myśliborskiego, na zaopatrzenie niniejszych gmin w energię elektryczną. Poza tym, 
w najbliższych latach nie zaplanowano innych projektów z zakresu gospodarki energetycznej, które miałyby zostać zrealizowane we współpracy z sąsiednimi gminami.

Zaopatrzenie w paliwa gazowe

W ramach zaopatrzenia w paliwa gazowe istnieją ograniczone możliwości współpracy wspólnego działania kilku Gmin w ramach modernizacji istniejących oraz budowy nowych odcinków sieci gazowych. Obecnie żadna z gmin sąsiadujących nie jest w pełni zgazyfikowana, tylko część jednostek samorządu terytorialnego wyposażonych jest w sieć gazu ziemnego.  Rolniczo – turystyczny charakter oraz rozproszona zabudowa niniejszych jednostek samorządu terytorialnego, decydują o realnych barierach ekonomiczno – kosztowych związanych z budową sieci gazociągowych.

Odnawialne źródła energii

Realizacja założeń Polityki energetycznej Polski do 2030 roku na terenie Gminy Barlinek odbywa się poprzez stałe dążenie do wykorzystania niskoemisyjnych źródeł energii, poprawę efektywności energetycznej istniejących źródeł ciepła, termomodernizacje budynków przyczyniającą się do zmniejszenia zużycia paliw oraz dążenie do wykorzystania OZE.

Na obszarze Gminy Barlinek oraz sąsiadujących gmin można wykorzystać lokalny potencjał istniejących zasobów energii odnawialnej, a mianowicie:

- Energii słonecznej poprzez utworzenie np. klastra opartego na idei solarów produkujących ciepłą wodę użytkową na terenie kilku sąsiednich gmin, farmy fotowoltaicznej zasilającej w energie elektryczną Gminę Barlinek wraz z wybranymi gminami sąsiednimi oraz wspieranie budowy instalacji solarnych w budynkach użyteczności publicznej oraz budynkach mieszkalnych.

- Energii wiatrowej poprzez m.in. budowę farm wiatrowych zasilających istniejący system elektroenergetyczny;

- Biomasy: w każdej Gminie sąsiadującej znajdują się duże potencjalne zasoby biomasy (głownie zrębki i odpady drzewne oraz słoma), które mogą być wykorzystane na potrzeby energetyczne gmin;

- Biogaz: Gmina Barlinek charakteryzuje się dość wysokim potencjałem produkcji biogazu zarówno rolniczego jak i z oczyszczalni ścieków. W celu wykorzystania tego potencjału, na terenie Gminy może powstać biogazownia, która przy odpowiedniej lokalizacji mogłaby obsługiwać najbliżej położone tereny sąsiednie gmin. Jednak 
w najbliższym czasie nie przewidziano tego typu inwestycji.

W związku z powyższym współpraca samorządów powinna koncentrować się również 
na wykorzystaniu wysokiego potencjału biogazu, biomasy oraz promowaniu wykorzystania energii słonecznej oraz wiatrowej.

# 13. Podsumowanie i wnioski

- Zgodnie z art. 19 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2012 poz. 1059 z późn. zm.) Projekt założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinien zawierać:

- ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

- przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

- możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, 
z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych 
w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

- możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;

- zakres współpracy z innymi gminami.

Zawartość opracowania „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Barlinek na lata 2015-2030” odpowiada pod względem redakcyjnym i merytorycznym wymogom Ustawy Prawo energetyczne.

- Brak pełnej gazyfikacji obszaru Gminy Barlinek. W związku z czym mieszkańcy korzystają również z gazu propan-butan, dystrybuowanego w butlach oraz z gazu LPG magazynowanego w wielkogabarytowych zbiornikach ciśnieniowych. W najbliższych latach zmiany w zakresie zapotrzebowania na gaz, mogą być podyktowane głównie inwestycjami prowadzonymi na terenie Gminy w zakresie budownictwa mieszkaniowego 
oraz produkcyjnego. W związku z powyższym zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Polską Spółkę Gazownictwa Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu, 
na terenie miejscowości Ożar, Jaromierki oraz na terenie Miasta Barlinek – „Osiedle Górny Taras” planowana jest od 2015 roku stopniowa gazyfikacja niniejszych miejscowości w stopniu uzależnionym od spełnienia warunków technicznych 
i ekonomicznych przyłączenia  potencjalnych odbiorców do sieci gazowej.

Ponadto dalsza gazyfikacja Gminy będzie odbywać się na podstawie indywidualnych umów podpisywanych z poszczególnymi odbiorcami. W sytuacji, gdy nie ma możliwości budowy odcinków sieci gazowych, zgodnie z art. 7 pkt. 1 Ustawy Prawo Energetyczne, gazyfikacja Gminy Barlinek może być realizowana na warunkach określonych 
w odrębnych umowach zawartych pomiędzy przedsiębiorstwem gazowniczym 
a konkretnym odbiorcą. Wówczas realizacja wszystkich inwestycji związanych z budową sieci gazowych na terenie Gminy Barlinek będzie mogła odbywać się w miarę zgłaszania się nowych odbiorców, po uzyskaniu przez nich technicznych warunków przyłączenia do sieci gazowej pod warunkiem spełnienia kryteriów ekonomicznej opłacalności dostaw gazu dla przedsiębiorstwa gazowniczego oraz zawarcia porozumienia pomiędzy dostawcą gazu a odbiorcą.

- Obecny stan techniczny sieci elektroenergetycznych oraz zamierzenia inwestycyjne 
w zakresie rozbudowy istniejącej sieci energetycznej Gminy Barlinek zapewniają bezpieczeństwo w zakresie aktualnego i przyszłościowego zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną. Na podstawie informacji uzyskanych od ENEA Operator Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski rozbudowa sieci niezbędnej do zaspokojenia obecnego 
i przyszłościowego zapotrzebowania na energię elektryczną na terenie Gminy Barlinek planowana jest w oparciu o zamierzenia inwestycyjne i modernizacyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sieci elektroenergetycznej wynikające z potrzeb przedsiębiorstwa, określonych warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej 
oraz zawartych umów o przyłączenie. W najbliższym okresie ENEA Operator Oddział Dystrybucji Gorzów Wielkopolski na analizowanym terenie przewiduje modernizację sieci elektroenergetycznych oraz budowę dodatkowych przyłączy energetycznych. 
W kolejnych latach przewiduje się spadek zużycia energii elektrycznej, który będzie uzależniony od prognozowanej liczby mieszkańców

- Rok 2015 - 17 309,548 MWh/rok;

- Rok 2020- 17 140,371 MWh/rok;

- Rok 2030 – 16 443,430 MWh/rok.

- Obecnie na terenie Gminy Barlinek funkcjonuje miejska sieć ciepłownicza, której właścicielem jest SEC Barlinek Sp. z o.o. Obszar wiejski Gminy Barlinek  aktualnie nie jest wyposażony w sieć ciepłowniczą.

Istniejąca sieć ciepłownicza posiada duże rezerwy cieplne, które mogą być wykorzystane 
na potrzeby podłączenia nowych odbiorców. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez SEC Barlinek Sp. z o.o., w planach inwestycyjnych przedsiębiorstwa 
na najbliższe lata nie jest uwzględniony obszar wiejski Gminy Barlinek. Niewykluczone jest jednak, że realizacja wszystkich inwestycji związanych z rozbudową sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Barlinek, jak i obszarach wiejskich Gminy będzie mogła odbywać się w miarę zgłaszania się nowych odbiorców, pod warunkiem spełnienia kryteriów ekonomicznej opłacalności dostaw ciepła dla Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego oraz zawarcia porozumienia pomiędzy dostawcą ciepła a odbiorcą. Należy jednak wziąć pod uwagę, że ze względu na znaczne rozproszenie zabudowy na obszarach wiejskich Gminy Barlinek, stosunkowo niewielkie zapotrzebowanie na ciepło, realizacja przedsięwzięcia związanego z rozbudową istniejącej sieci ciepłowniczej na teren całej Gminy, byłoby bardzo kosztowne i najprawdopodobniej ekonomicznie nieuzasadnione.

- Rosnąca atrakcyjność turystyczno – osiedleńcza Gminy Barlinek. Analiza potencjału przyrodniczego, krajobrazowego, osiedleńczego i mieszkaniowego Gminy, potwierdza jego dużą atrakcyjność. W kolejnych latach prognozuje się wzrost liczby budynków mieszkalnych na terenie Gminy, co spowoduje także wzrost zapotrzebowania na ciepło, gaz ziemny i energię elektryczną. Pomimo prognozowanego spadku liczby ludności gminy Barlinek przewiduje się, że nowe mieszkania będą powstawały w gminie 
dla poprawy warunków mieszkaniowych aktualnych jej mieszkańców

Realizacja zabezpieczenia potrzeb energetycznych Gminy w zakresie ciepła sieciowego, gazu sieciowego i energii elektrycznej, obejmująca modernizację i rozwój poszczególnych systemów energetycznych leży w gestii poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych. Jednak analizując potencjał energetyczny Gminy należy stwierdzić, że planowane zapotrzebowanie na energię w analizowanym okresie zostanie zaspokojone, 
nie wywierając jednocześnie nadmiernego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Można bowiem stwierdzić, że potencjalne możliwości i zamierzenia rozwojowe poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych pozwalają zabezpieczyć potrzeby energetyczne Gminy, oraz zapewnić jej bezpieczeństwo energetyczne 
w okresie docelowym.

Realizacja  i  finansowanie   systemów  sieciowych  i  podłączeń  odbiorców będzie prowadzona wg zasad określonych w art. 7 pkt. 1 Ustawy Prawo Energetyczne, zgodnie z którym gazyfikacja elektryfikacja Gminy Barlinek wraz z rozbudową miejskiej sieci ciepłowniczej może być realizowana na warunkach określonych w odrębnych umowach zawartych pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym a konkretnym odbiorcą. Wówczas realizacja wszystkich inwestycji związanych z rozbudową poszczególnych sieci na terenie Gminy Barlinek będzie mogła odbywać się w miarę zgłaszania się nowych odbiorców, po uzyskaniu przez nich technicznych warunków przyłączenia do niniejszych sieci pod warunkiem spełnienia kryteriów ekonomicznej opłacalności dostaw gazu oraz energii elektrycznej dla przedsiębiorstwa energetycznego oraz zawarcia porozumienia pomiędzy nim a odbiorcą indywidualnym.

Natomiast odbiorcy z terenu Gminy, którzy swoje potrzeby cieplne pokrywają z własnych źródeł opalanych drewnem i węglem, gazem płynnym, biomasą itp. zapewniają obecnie oraz zapewniać będą w kolejnych latach zaopatrzenie w paliwa opałowe we własnym zakresie. Odbiorcy ci mają charakter rozproszony oraz nie tworzą odrębnego systemu.

- Budynki użyteczności publicznej na terenie Gminy są obecnie w dużym stopniu ztermomodernizowane. Jednak część budynków użyteczności publicznej nie poddanych dotychczas termomodernizacji oraz budynki mieszkalne znajdujące się na terenie Barlinek wymagają termomodernizacji. Duża energochłonność budynków wynika z niskiej izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych, a więc ścian, dachów i podłóg. Poza tym przyczyną dużych strat ciepła są okna, które nierzadko charakteryzują 
się nieszczelnością i złą jakością techniczną. W źle zaizolowanych budynkach, w których zainstalowane są stare, zużyte i niskosprawne instalacje grzewcze pomimo bardzo dużego zużycia ciepła pomieszczenia mogą być niedogrzane. Taka sytuacja nie tylko generuje duże zużycie energii oraz emisję zanieczyszczeń do powietrza, ale również generuje wysokie koszty związane z użytkowaniem nośników energii. Opierając się zaś na wynikach prognoz oraz obserwując obecne trendy należy stwierdzić, że nośniki energii praktycznie w każdej postaci będą drożeć. W związku z czym należy podejmować systematyczne termomodernizacje budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy wraz z zachęcaniem do podobnych działań indywidualnych właścicieli budynków mieszkalnych, jak i gospodarczych.

- Znikome wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii na potrzeby c.o. i c.w.u. 
na terenie Gminy Barlinek, zarówno w przypadku budynków użyteczności publicznej, jaki i obiektów mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych.

Do korzyści wynikających ze stosowania odnawialnych źródeł energii można zaliczyć zmniejszenie negatywnego wpływu energetyki na środowisko naturalne. Dotyczy 
to przede wszystkim likwidacji tzw. niskiej emisji, która jest niezwykle uciążliwa 
dla środowiska naturalnego. Poza tym nie można zapomnieć, że mniejsza emisja przyczynia się do znaczącej poprawy jakości życia mieszkańców danego regionu.

Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Barlinek, tj. energia słoneczna, wiatrowa, energia geotermalna, energia wodna oraz energia z biomasy i biogazu powinny stanowić jedno z głównych alternatywnych źródeł energii. Szczególnie latem energia słoneczna może być wykorzystywana do podgrzewania wody użytkowej. Preferowanym kierunkiem rozwoju energetyki słonecznej jest instalowanie indywidualnych kolektorów na domach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej, bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Możliwe jest także wykorzystywanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania znaków ostrzegawczych ustawionych na drogach przebiegających przez Gminę, co dodatkowo poprawi bezpieczeństwo osób poruszających się tymi szlakami komunikacyjnymi.

Wśród odnawialnych źródeł energii duże znaczenie odgrywa również biomasa, która może być wykorzystywana w skojarzeniu z kolektorami słonecznymi. Polega 
to na gromadzeniu biomasy do ogrzewania na zimę oraz na wykorzystaniu kolektorów słonecznych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej i suszenia biomasy 
w okresie lata, wiosny oraz jesieni.

W zakresie energii wiatrowej wskazana byłaby budowa przez Gminę własnych elektrowni wiatrowych lub udział w przedsięwzięciach organizowanych przez prywatnych inwestorów. W tych przypadkach energia elektryczna może być wykorzystywana bezpośrednio w gminnych obiektach komunalnych zmniejszając koszty 
ich funkcjonowania. Możliwe jest też wykorzystanie infrastruktury sieci energetycznych wybudowanych na potrzeby elektrowni wiatrowych do poprawy warunków zasilania odległych miejscowości.

Na terenie Gminy Barlinek należy również wziąć pod uwagę rozwój małych turbin wiatrowych (MTW), wykorzystywanych na potrzeby własne właściciela, m.in. 
do oświetlenia domów, pomieszczeń gospodarczych, ogrzewania. Małe elektrownie wiatrowe wykorzystywane są najczęściej do zasilania budynków mieszkalnych, rolnych oraz letniskowych. W zależności od zużycia energii oraz dostępnych lokalnie zasobów wiatru.

- Do ważniejszych zadań Urzędu Miejskiego w Barlinku  należałoby:

- w ramach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego koordynowanie rozwoju poszczególnych rejonów z rozwojem systemów energetycznych dla racjonalnego zasilania ich w energię cieplną, elektryczną i gaz sieciowy. Zakłada się, że zaopatrzenie w energię elektryczną będzie zapewnione dla wszystkich odbiorców. Gaz sieciowy oraz ciepło z miejskiej sieci ciepłowniczej będą natomiast w kolejnych latach stopniowo doprowadzone do skupisk odbiorców zapewniających ekonomiczną celowość ich zasilania. Odbiorcy rozproszeni, peryferyjnie położeni na terenie Gminy będą mogli być zasilani w ciepło ze źródeł własnych, gazem płynnym i ziemnym, energią elektryczną, węglem i drewnem itp. według własnego wyboru.

- inicjowanie i wspomaganie opracowania i realizacji programów likwidacji tzw. niskiej emisji tj. pieców i przestarzałych, niskosprawnych kotłowni węglowych na rzecz stopniowego podłączania do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz na rzecz zwiększonego wykorzystania gazu ziemnego i płynnego i innych źródeł ekologicznych, w tym odnawialnych źródeł energii (energia słoneczna, wiatrowa, biomasa, biogaz), drogą ulg podatkowych, dotacji, pożyczek, organizowania środków pomocowych itp. skierowanych do mieszkańców, właścicieli i zarządców wielorodzinnych domów mieszkalnych oraz podmiotów gospodarczych;

- wspieranie stosowania nowoczesnych źródeł energii odnawialnych wykorzystujących paliwa lokalne jak: drewno, słomę, wiatr oraz energię słoneczną. Odnawialne źródła energii mogą zostać wykorzystane przez Gminę do stworzenia „proekologicznego” wizerunku regionu. Nowatorski i innowacyjny wizerunek Gminy jest cennym kapitałem, który może zostać wykorzystany do zainteresowania danym regionem inwestorów z tych sektorów gospodarki, dla których jakość środowiska stanowi istotny czynnik. W związku z tym przychylna postawa władz może stać się poważnym argumentem przemawiającym za lokalizowaniem przedsięwzięć inwestycyjnych 
na danym terenie. Poza tym Gmina Barlinek (poprzez wdrożenie OZE 
do użytkowania) mogłaby stanowić przykład dla innych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wykorzystania dostępnych, lokalnych zasobów;

- uzgadnianie międzygminne rozwoju systemu energetycznego o zakresie regionalnym, w tym głównie sieci gazowej oraz energetycznej. Współpraca Gminy Barlinek z sąsiednimi gminami w zakresie gospodarki energetycznej może polegać na wspólnej budowie na obszarze przygranicznym zakładu ciepłowniczego opartego o energię ze źródeł odnawialnych lub utworzeniu klastra opartego na idei solarów produkujących ciepłą wodę użytkową na terenie sąsiednich gmin. Natomiast 
w zakresie zaopatrzenia Gminy w energię elektryczną Gmina Barlinek może uczestniczyć w przygotowaniu wspólnego przetargu samorządów powiatu myśliborskiego oraz sąsiednich powiatów na wyłonienie dostawcy energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego i budynków gminnych.

Warto nadmienić, iż na realizację inwestycji w partnerstwie z zakresu gospodarki energetycznej jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymać dofinansowanie 
z dostępnych źródeł zewnętrznych, w tym z środków Unii Europejskiej. Niniejsza możliwość finansowania przedsięwzięć z zakresu gospodarki energetycznej może zachęcić Gminę Barlinek oraz jej sąsiadów do realizacji wspólnych inwestycji 
w niniejszym zakresie.

  - Bilans potrzeb cieplnych Gminy Barlinek określony w opracowaniu z uwzględnieniem racjonalizacji zużycia i zamierzeń rozwojowych Gminy przedstawia się następująco:

- Rok 2014 - 500 805,41 GJ/rok;

- Rok 2020 - 477 520,94 GJ/rok;

- Rok 2030 - 423 919,79 GJ/rok.

Dane te obejmują prognozowane zużycie ciepła po termomodernizacji poszczególnych budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej oraz podmiotów gospodarczych.

Spodziewany efekt zabiegów termomodernizacyjnych, to zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną w obiektach objętych termomodernizacją (budynki mieszkalne, podmioty gospodarcze oraz użyteczności publicznej) rzędu 15,08% w roku 2030
w porównaniu z rokiem 2014 r. Niniejsza zaprognozowana oszczędność zapotrzebowania na energię cieplną na terenie Gminy Barlinek przyczyni 
się do realizacji krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania energią wyznaczającego do 2016 roku oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia energii w ciągu roku, przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001-2005 (Rozdział 2, Art. 4, ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej).

  - W perspektywie długookresowej, głównym źródłem zaopatrzenia w ciepło Gminy Barlinek powinien być system miejskiej sieci cieplnej oraz system gazowy (po jego  rozprowadzeniu na terenie Gminy) z mniejszym udziałem gazu płynnego, oleju opałowego, energii elektrycznej i innych paliw. Ciepło uzyskane z gazu ziemnego jest tańsze od gazu płynnego, oleju opalowego oraz energii elektrycznej. Kotłownie i piece na opał stały, tj. drewno i węgiel powinny być sukcesywnie wymieniane ze względów ekologicznych i ekonomicznych na gaz ziemny lub odnawialne źródła energii, 
np. biomasę.

- Zmniejszenie zużycia węgla na terenie Gminy Barlinek jest możliwe już w najbliższych latach poprzez stopniowe podłączanie obiektów do miejskiej sieci ciepłowniczej, likwidację lub modernizację pieców węglowych oraz wprowadzenie udziału gazu sieciowego i lokalnych źródeł energii odnawialnej, takich jak drewno - zrębki, słoma, biogaz itp. Ponadto w miarę rozwoju techniki oraz wzrostu dostępności źródeł dofinansowania inwestycji z zakresu zastosowań odnawialnych źródeł energii należy przewidywać wykorzystanie energii słonecznej dla pokrywania potrzeb ciepłej wody.

Wszystkie te działania miałyby proekologiczny charakter i mogłyby uzyskiwać dotacje 
lub preferencyjne kredyty z Funduszu Ochrony Środowiska oraz pozostałych środków pomocowych, w tym krajowych jaki UE.

- Ze strony zaopatrzenia Gminy Barlinek w energię obecnie i w przyszłości nie ma zagrożenia środowiska, natomiast przewiduje się że stopniowo będzie następować sukcesywna poprawa w miarę likwidacji źródeł węglowych. Zapewnione jest również bezpieczeństwo energetyczne Gminy przy zachowaniu jej zrównoważonego rozwoju.

- Opracowywanie planu zaopatrzenia Gminy Barlinek w energię nie jest konieczne. Niniejsze założenia stanowią wystarczającą podstawę dla realizacji i finansowania podłączeń sieciowych (energii elektrycznej i gazu ziemnego) zgodnie z Art. 7 Ustawy Prawo Energetyczne w oparciu o krótkoterminowe plany przedsiębiorstw energetycznych. Pożądane byłoby natomiast opracowanie aktualnego programu gazyfikacji Gminy.

- 14. Spis tabel

Tabela 1. Struktura zagospodarowania gruntów Gminy Barlinek	19

Tabela 2. Podmioty gospodarze na terenie Gminy Barlinek w latach 2008 - 2013	20

Tabela 3. Podmioty – wskaźniki liczba podmiotów gospodarczych na terenie Gminy Barlinek w latach 2009 - 2013	20

Tabela 4. Liczba ludności na terenie Gminy Barlinek	22

Tabela 5. Prognoza liczby ludności Miasta i Gminy Barlinek	23

Tabela 6. Poziom przyrostu naturalnego w na terenie Gminy Barlinek w latach 2008-2013	25

Tabela 7. Migracje na pobyt stały w Gminie Barlinek w latach 2008-2013	25

Tabela 8. Ludność Gminy Barlinek w latach 2008-2013	26

Tabela 9. Wieloletnie temperatury średniomiesięczne [Te(m)], liczba dni ogrzewania [Ld(m)] oraz liczba stopniodni q(m) dla temperatury wewnętrznej 200C	34

Tabela 10. Podział budynków ze względu na zużycie energii do ogrzewania	36

Tabela 11. Mieszkalnictwo na terenie Gminy Barlinek w latach 2008 - 2013	37

Tabela 12. Wskaźniki dotyczące zasobu mieszkaniowego w latach 2008 - 2013	37

Tabela 13. Odsetek ogółu mieszkań wyposażonych w instalacje na terenie gminy Barlinek  w latach 2008 - 2013	38

Tabela 14. Zestawienie liczby mieszkańców na terenie poszczególnych sołectw Gminy Barlinek  oraz Miasta na dzień 08.09.2014 r.	39

Tabela 15. Prognozowane nowe obszary dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego na terenie Gminy Barlinek	44

Tabela 16. Ceny ciepła wytworzonego z różnych rodzajów paliw	46

Tabela 17. Dane dot. źródła ciepła SEC Barlinek Sp. z o.o.	49

Tabela 18. Dane dot. sieci ciepłowniczej SEC Barlinek Sp. z o.o.	50

Tabela 19. Liczba odbiorców oraz zużycie ciepła z sieci ciepłowniczej zaspokajającej potrzeby cieplne Miasta Barlinek w latach 2008-2014	51

Tabela 20. Procentowy udział wykorzystania ciepła przez poszczególne obiekty z sieci ciepłowniczej w latach 2005-2011 [%]	52

Tabela 21. Wyposażenie zasobów mieszkaniowych w instalacje na terenie Gminy Barlinek	55

Tabela 22. Rodzaj materiału opałowego zużywanego na cele grzewcze budynków mieszkalnych	56

Tabela 23. Rodzaj materiału opałowego zużywanego na cele grzewcze budynków użyteczności publicznej	57

Tabela 24. Inwestycje planowane do realizacji na terenie Gminy Barlinek w zakresie rozbudowy i modernizacji sieci ciepłowniczej	58

Tabela 25. Inwestycje planowane do realizacji na terenie Gminy Barlinek w zakresie rozbudowy i modernizacji węzłów ciepłowniczych	58

Tabela 26. Inwestycje planowane do realizacji na terenie Gminy Barlinek w zakresie rozbudowy i modernizacji źródła ciepła	59

Tabela 27. Sieć gazowa wysokiego ciśnienia przebiegającą przez teren Gminy Barlinek	63

Tabela 28. Długość sieci gazowej na terenie Gminy Barlinek w  latach 2009 – 2013	63

Tabela 29. Odbiorcy gazu na terenie Gminy Barlinek w  latach 2009 – 2013	64

Tabela 30. Inwestycje planowane do realizacji w zakresie infrastruktury gazowej	66

Tabela 31. Stacje GPZ zasilające teren Gminy Barlinek (stan na dzień 31.12.2013r.)	71

Tabela 32. Obciążenie GPZ w okresie zimowym w latach 2009 - 2014	71

Tabela 33. Wykaz długości linii 15/04kV zasilających teren Gminy Barlinek	72

Tabela 34. Ilość odbiorców w rozbiciu na indywidualnych i przemysłowych oraz sumaryczna ilość zużytej przez nich energii elektrycznej w latach 2008-2014 – Miasto Barlinek	73

Tabela 35. Dane dot. oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Barlinek w latach 2010-2014	75

Tabela 36. Inwestycje planowane do realizacji na terenie Gminy Barlinek w zakresie modernizacji i rozbudowy systemu energetycznego	77

Tabela 37. Wykaz inwestycji planowanych do realizacji na terenie Gminy Barlinek	88

Tabela 38. Zasoby biomasy z lasów na terenie Gminy Barlinek	106

Tabela 39. Zasoby biomasy z sadów na terenie Gminy Barlinek	107

Tabela 40. Zasoby biomasy z drewna odpadowego z dróg na terenie Gminy Barlinek	107

Tabela 41. Pogłowie zwierząt na terenie Gminy Barlinek	108

Tabela 42. Potencjał wykorzystania słomy na terenie Gminy Barlinek	109

Tabela 43. Zasoby siana	110

Tabela 44. Zasoby drewna z roślin energetycznych	114

Tabela 45. Potencjał biomasy na terenie Gminy Barlinek	114

Tabela 46. Ilość ścieków odprowadzonych do oczyszczalni ścieków na terenie  Gminy Barlinek	117

Tabela 47. Potencjał teoretyczny biogazu  z oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Barlinek	118

Tabela 48. Prognoza liczby mieszkań w gminie wg okresu budowy	119

Tabela 49. Prognoza powierzchni użytkowej mieszkań [m2]	119

Tabela 50. Planowane efekty działań termomodernizacyjnych - budynki mieszkalne	121

Tabela 51. Zapotrzebowanie na ciepło - gospodarstwa domowe	123

Tabela 52. Zapotrzebowanie na ciepło - budynki użyteczności publicznej oraz podmioty gospodarcze	124

Tabela 53. Łączne zapotrzebowanie na energię cieplną	125

Tabela 54. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną – odbiorcy indywidualni	126

Tabela 55. Prognozowane nowe obszary dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego na terenie Gminy Barlinek	127

Tabela 56. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną – podmioty gospodarcze	128

Tabela 57. Prognoza zapotrzebowania na energię elektryczną – gospodarstwa domowe + podmioty gospodarcze	128

Tabela 58. Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz powiatu sławieńskiego  w latach 2008-2013 r.	131

Tabela 59. Wynikowe klasy strefy zachodniopomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia wg jednolitych kryteriów w skali kraju, zgodnych z kryteriami UE	132

Tabela 60. Wynikowe klasy strefy zachodniopomorskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin  wg jednolitych kryteriów w skali kraju, zgodnych z kryteriami UE	133

# 14. Spis rysunków

Rysunek 1. Położenie Gminy Barlinek	17

Rysunek 2. Miasto Barlinek	18

Rysunek 3. Krajobraz Miasta i Gminy Barlinek	28

Rysunek 4. Dzielnice rolniczo-klimatyczne Polski wg R. Gumińskiego	31

Rysunek 5. Średnia temperatura roczna na terenie Polski	32

Rysunek 6. Średnie roczne opady na terenie Polski	32

Rysunek 7. Średnia długość okresu wegetacji na terenie Polski	32

Rysunek 8. Liczba dni przymrozkowych na terenie Polski (t min ˂ 0°C)	32

Rysunek 9. Podział Polski na strefy klimatyczne	33

Rysunek 10. Długość sieci gazowej na terenie Gminy Barlinek w  latach 2009 – 2013	64

Rysunek 11. Długość sieci gazowej, liczba odbiorców i zużycie gazu z sieci gazowej na terenie Gminy Barlinek w  latach 2009 – 2013	65

Rysunek 12. Energia wiatru w kWh/m2 na wysokości 30 m nad poziomem gruntu	90

Rysunek 13. Obszary preferowane dla rozwoju energetyki wiatrowej województwa zachodniopomorskiego	91

Rysunek 14. Warunki nasłonecznienia na terenie Gminy Barlinek	97

Rysunek 19. Roczna liczba godzin czasu promieniowania słonecznego (usłonecznienie)  dla województwa zachodniopomorskiego	98

Rysunek 16. Stopień wykorzystania energii słonecznej na przestrzeni roku	99

Rysunek 17. Potencjał energii geotermalnej z uwzględnieniem okręgów i subbasenów	102

Rysunek 18. Występowanie wód geotermalnych w Polsce	102

Rysunek 19. Obszary preferowane dla rozwoju energetyki geotermalnej województwa zachodniopomorskiego	103

# 15. Spis wykresów

Wykres 1. Podmioty wg sekcji PKD 2007 na terenie Gminy Barlinek w 2013 roku	21

Wykres 2. Prognoza liczby ludności na lata 2013 – 2030 dla powiatu myśliborskiego	23

Wykres 3. Prognoza liczby ludności na lata 2013 – 2030 dla Gminy Barlinek	24

Wykres 4. Ruch naturalny ludności na terenie Gminy Barlinek w latach 2008 - 2013	26

Wykres 5. Rozkład średnich temperatur na terenie Gminy Barlinek	35

Wykres 6. Roczne zapotrzebowanie energii na ogrzewanie w budownictwie mieszkaniowym  w kWh/m2 powierzchni użytkowej	36

Wykres 7. Struktura pokrywania potrzeb grzewczych przez gospodarstwa domowe w Polsce	45

Wykres 8. Struktura produkcji ciepła według stosowanych paliw w 2002 i 2010 r.	46

Wykres 9. Rzeczywista i prognozowana liczba czynnych kopalń węgla kamiennego w Polsce  do 2050	47

Wykres 10. Rzeczywiste i prognozowane wydobycie węgla kamiennego w Polsce  do 2050 roku	47

Wykres 11. Zmiana cen gazu ziemnego dla odbiorców przemysłowych w krajach Unii Europejskiej wg danych Eurostat.	61

Wykres 12. Koszty marginalne wytwarzania energii elektrycznej dla różnych wariantów rozwoju (rynek konkurencyjny – bez OZE), w zależności od polityki klimatycznej	68

Wykres 13. Ceny energii elektrycznej na rynku Europejskim w latach 2000-2011	69

Wykres 14. Tygodniowe średnioważone ceny energii elektrycznej w okresie  od kwietnia 2011 do września 2011 r.	69

Wykres 15. Obciążenie GPZ w szczycie zimowym [MW]	71

Wykres 16. Produkcja energii elektrycznej przez MTW o mocy 3 kW	92

Wykres 17. Produkcja energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne	100

Wykres 18. Koszty energii w zł za 1 kWh	101

# 16. Załączniki

Załącznik 1. Mapa poglądowa sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Barlinek	148

Załącznik 2. Zasięg istniejącej i planowanej sieci gazowej na terenie Gminy Barlinek	149

Załącznik 1. Mapa poglądowa sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Barlinek

Źródło: SEC Barlinek Sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 25, 74-320 Barlinek

Załącznik 2. Zasięg istniejącej i planowanej sieci gazowej na terenie Gminy Barlinek

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.; Oddział w Poznaniu; Zakład w Szczecinie

# Footnotes

Budynek dochodowo energetyczny to budynek, który wytwarza więcej energii niż zużywa (potrzebuje). Nadwyżkę sprzedaje do np. sieci elektroenergetycznej.