RGPI.IV.7013.1.2019

W Y J A Ś N I E N I E   Nr 3

Dotyczy: drugiego przetargu nieograniczonego na zadanie: „Przebudowa stadionu miejskiego w Barlinku-Etap II - budynek zaplecza stadionu” ogłoszonego w dniu 11 czerwca 2019r. pod nr 559546-N-2019.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (Dz.U. z 2019r.,poz. 1986 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez Wykonawców.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej Zamawiającego. Treść i forma pytania jest niezmieniona w stosunku do przesłanej przez Wykonawcę.

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ

i  uzupełnienie dokumentacji projektowej obejmującej zakres konstrukcji drewnianej o

następujące elementy:

Treść pytania:

1. „klasa wytrzymałości projektowanej konstrukcji z drewna klejonego”.

Odpowiedź:

Projektowaną konstrukcję z drewna  klejonego wykonać w klasie :GL25H.

Treść pytania:

2. „klasa użytkowania konstrukcji drewnianej”.

Odpowiedź:

Projektowana konstrukcję drewnianą  należy wykonać w 3 klasie użytkowania.

Treść pytania:

3. „klasa wykończenia powierzchni komponentów”.

Odpowiedź:

Pytanie jest dość niejednoznaczne , nie jesteśmy w stanie na nie odpowiedzieć.

Treść pytania:

4 „szczegóły wykonania połączeń oraz kotwienia poszczególnych elementów”.

Odpowiedź:

Połączenia  oraz kotwienia  poszczególnych elementów należy wykonać jako ukryte. Szczegóły

wykonania połączeń oraz kotwienia  wg technologii dostawcy konstrukcji drewnianej, po

konsultacji z projektantem na etapie nadzoru autorskiego.

Treść pytania:

5. „dokładne wymiary (długości) poszczególnych elementów”.

Odpowiedź:

Układ elementów  widoczny na rysunku konstrukcji w rzucie. Poniżej zestawienie elementów

konstrukcyjnych z drewna klejonego.

| Lp. | Nazwa elementu | Typ elementu | Wymiary przekroju (cm) | Długość/wysokość elementu (cm) | Ilość sztuk w projekcie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | SLD -1/00 | słup | 15 x 40 | 650 | 13 |
| 2. | SLD -1/01 | słup | 15 x 40 | ͂ 350 | 3 |
| 3. | BLD -1/00 | belka pozioma | 15 x 35 | 278 | 8 |
| 4. | BLD - 2/00 | belka pozioma | 15 x 35 | 278 | 2 |
| 5. | BLD - 3/00 | belka pozioma | 15 x 35 | 633 | 1 |
| 6. | BLD - 4 /00 | belka pozioma | 15 x 35 | 133 | 3 |
| 7. | BLD - 1/01 | belka ukośna | 15 x 40 | ͂ 318 | 13 |

Termin składania ofert uległ zmianie, to jest do dnia 5 lipca 2018 r. do godz. 1100.

Barlinek, dn. 26.06.2019r.