Barlinek, dnia 10.06.2010 r.

RI.IX.4130/1/09

Wyjaśnienie Nr 2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje Boisko- Orlik 2012” boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Mostkowie, gmina Barlinek”, ogłoszonego w dniu 02.06.2010r.

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 ze zmianami), Zamawiający  udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez wykonawcę.

Treść niniejszego wyjaśnienia, bez ujawniania źródła zapytania, przesyła się wszystkim wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza się na stronie internetowej zamawiającego.

Pytanie nr 1:  Czy Zamawiający załączy przedmiary dotyczące ogrodzenia, terenów utwardzonych, terenów zielonych, podbudów oraz nawierzchni sportowych?

Odpowiedź: Zamawiający informuję, że przedmiar dotyczący ogrodzenie, terenów utwardzonych, terenów zielonych, podbudów oraz nawierzchni sportowych został załączony. Zamawiający nie będzie załączać szczegółowego przedmiaru.

Pytanie nr 2:  Prosimy o określenie parametrów minimalnych, które musi spełniać ogrodzenie oraz piłko chwyty.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że parametry ogrodzenia oraz piłko chwytów zostały podane w projekcie budowlanym.

Pytanie nr 3:   Projekt jest rozbieżny w stosunku do wykonania trenów zielonych. W jednym miejscu mówi o wykonaniu terenów zielonych na powierzchni ok. 700m², natomiast w innym mówi jedynie o nasadzeniu. Prosimy o określenie jaki jest zakres prac w tym temacie (łącznie z podaniem ewentualnych rodzajów drzew do nasadzenia).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że należy wykonać jedynie tereny zielone, nie przewiduje się nasadzeń do wykonania.

Pytanie nr 4: Prosimy o określenie konstrukcji zaplecza sanitarno-szatniowego (drewniana, stalowa, stalowa z obiciem drewnianym – jakim?).

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że konstrukcja zaplecza sanitarno-szatniowego została określona w projekcie budowlanym. Jest to konstrukcja drewniana.

Pytanie nr 5: Wg projektu grubości podbudowy w pozycji nr 41 przedmiaru powinna zostać zmieniona na 12cm?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 6: Proszę o podanie technologii wykonania nawierzchni poliuretanowej bieżni.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze technologia wykonania nawierzchni poliuretanowej bieżni została podana w projekcie budowlanym (rysunek Z.3).